## 1
Zadanie nr 1
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Strzykawka 1 x użytku 2 cm a` 100 szt | op | 200
2 | Strzykawka 1 x użytku 5 cm a` 100 szt. | op | 500
3 | Strzykawka 1 x użytku 10 cm a` 100 szt | op | 600
4 | Strzykawka 1 x użytku 20 cm a` 100 szt. | op | 800
5 | Strzykawka do insuliny 1ml -sterylna, jedn. użytku, ze stożkiem Luer, z dołączona zdejmowaną igła iniekcyjna o wymiarze 0,40-45 x13mm. | szt. | 100
6 | Strzykawka tuberkulinowa, jedn.użytku 1 ml , ze stożkiem Luer, z dołączoną igłą | szt. | 50
7 | Strzykawka Janeta-trzyczęściowa j.u. ze stożkiem do cewnika, usytuowanym centralnie , z dołączonym łącznikiem Luer poj. 100ml | szt. | 1200
8 | Strzykawka trzyczęściowa j.u. do pomp infuzyjnych poj. 50(60)ml, stożek Luer-Lock, z gumowym tłoczkiem uszczelniającym, opakowanie typu blister-pack | szt. | 700
9 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych dł. 1500mm | szt. | 500
10 | Igła 1 x użytku 0,5mm/30mm a` 100 szt. | op | 50
11 | Igła 1 x użytku 0,6mm/30mm a` 100 szt. | op | 50
12 | Igła 1 x użytku 0,7mm/30mm a` 100 szt. | op | 200
13 | Igła 1 x użytku 0,8mm/40mm a` 100 szt. | op | 300
14 | Igła 1 x użytku 0,9mm/40mm a` 100szt. | op | 350
15 | Igła 1 x użytku 1,2mm/40 mm a` 100szt. | op | 550
x | x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 2
Zadanie nr 2
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto** | Producent/Kraj
1 | Przyrząd do przetaczania płynów IS, dren medyczny o długości 150 cm, długa elastyczna komora kroplowa . Zestaw pozbawiony ftalanów DEHP | szt. | 50 000
2 | Przyrząd do przetaczania krwi TS , dren medyczny o długości 150 cm, długa elastyczna komora kroplowa. Zestaw pozbawiony ftalanów DEHP | szt. | 3 000
x | x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 3
Zadanie nr 3
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Maski chirurgiczne trójwarstwowe wykonane z wysokiej jakości włóknin, kolor niebieski, warstwa twarzowa specjalnie wygładzana nie posiada mikrowłosków powodujących podrażnienia skóry, maska wyposażona w dodatkowy sztywnik umożliwiający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, długość troków min. 40 cm, wymagana barierowość maski min.95%, pakowane w pudełka po 50szt. | szt. | 17000
2 | Czepek operacyjny damski, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze max. 15g/m2 z gumką dookoła, rozmiar L, o średnicy w granicach 32-33cm | szt. | 8000
3 | Czepek j.u. chirurgiczny męski | szt. | 4000
4 | Sterylny fartuch chirurgiczny j.u. , nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w rękawach, rozm. XL | szt | 1500
5 | Fartuch do ochrony osobistej, nie sterylny, j.u. ,włókninowy, wiązany w pasie | szt | 1000
6 | Fartuch foliowy uniwersalny wykonany z cienkiej i mocnej folii | szt | 1200
7 | Prześcieradło jednorazowe, higieniczne, włókninowe, roz. 90x140 cm | szt | 1300
8 | Ochraniacze 1 x użytku na obuwie | para | 4000
9 | Jednorazowe, nieprzemakalne(bibuła+folia)prześcieradło higieniczne w rolce o szer. 50 cm dł. rolki 50mb.(± 10 cm) | szt. | 20
10 | Sterylny pokrowiec na aparat RTG ramię C o wym. 50/250 cm , wykonany z mocnej przeźroczystej folii PE ogrubości 50 mikronów | szt. | 200
11 | Pokrowiec na przewody elektryczne, foliowy | szt | 250
12 | Sterylna folia operacyjna 10x14 cm (+/- 5 cm) | szt | 70
13 | Sterylna folia operacyjna 30x30 cm (+/- 5 cm) | szt | 100
14 | Sterylna folia operacyjna 40x40 cm (+/- 5 cm) | szt. | 80
15 | Sterylna folia operacyjna 45x55 cm (+/- 5 cm) | szt | 80
16 | Bakteriobójcza folia chirurgiczna 45x55 cm (+/- 5 cm) | szt | 20
x | x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 4
Zadanie nr 4
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Zestaw serwet do operacji w obrębie jamy brzusznej o składzie:ekran anestezjologiczny 200x150cm(serweta górna), serweta dolna180x175cm, serwety boczne 75x100cm-2szt., worek na stolik Mayo, kieszeń przylepna, taśmy lepne, ręczniki chłonne.Całość owinięta w serwetę nieprzemakalną. | szt | 150
2 | Zestaw serwet do zabiegów ginekologicznyc dolnych o składzie:serweta z zintegrowanymi nogawicami wyposażona w otwór 10x15 cm otoczony taśmą lepną, ręczniki -2szt.Całość owinięta w serwetę nieprzemakalną. | szt. | 100
3 | Zestaw serwet do operacji artroskopii kolana: serweta 220x230cm z otworem na kończynę i workiem,torba na płyn, taśmy lepne, ręczniki chłonne, Osłony na przewody w ilości 2 szt. Całość owinięta w serwetę nieprzemakalną. | szt. | 250
4 | Obłożenioe operacyjne do operacji stawu biodrowego o składzie: serweta 220x290cmz wycięciem U, ekran anestezjologiczny 150x240cm, osłona na kończynę 37x105cm, taśmy lepne, kieszeń przylepna, ręczniki chłonne, serweta dodatkowa ok. 150x200cm. Całość owinięta w serwetę nieprzemakalną. | szt | 150
x | x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
Sterylne zestawy-obłożenia winny spełniać wymogi normy EN 13795(1-3)
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 5
Zadanie nr 5
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Worek do dobowej zbiórki moczu dla dorosłych o poj. 2000ml z drenem, zastawka antyrefluksyjna i zawór spustowy poprzeczny, worek z dwoma otworami do zawieszenia | szt. | 2600
2 | Woreczek do pobierania próbek moczu dla dzieci uniwersalny dla chłopców i dziewczynek | szt. | 1000
3 | Worek do dobowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym o poj. 2000ml (tygodniowy) z zaworem spustowym typu poprzecznego,z zastawką antyrefleksyjną , skalowany od 25 ml- sterylny dren | szt | 250
4 | Zestaw do lewatywy j. użytku | szt. | 200
5 | Cewnik Foleya (silikonowany) Ch 6,8,10,12,14,16,18,20,22, jałowy | szt. | 2200
6 | Cewnik Nelaton sterylny dł. 40cm nr 6,8, 14,16,18 | szt | 20
7 | Kanka doodbytnicza od 16 do 20 Ch | szt | 150
8 | Wieszak do worka na mocz | szt. | 200
9 | Słój do zbiórki moczu tzw. Tulipan plastikowy z podziałką poj. 2 l. | szt | 5
10 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy, dla dorosłych 8Fx20( kateter, igła, prowadnik, rozszerzacz, skalpel, strzykawka 10ml.) | szt. | 50
11 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy, dla dorosłych 8Fx20( kateter, igła, prowadnik, rozszerzacz, skalpel, strzykawka 10ml.) | szt | 30
12 | Dren do odsysania pola operacyjnego o długości co najmniej 200cm, sterylny z końcówką typ Yankauer bez kontroli ssania, o średnicy wew. 8mm, podwójnie pakowany | szt. | 500
13 | Butelki typ REDON , sterylne , o pojemności odsysania minimalnej 200ml , maksymalnej 250ml, z mozliwością połaczenia z drenami o szerokiej gamie rozmiarów od 6F do 32F, końcówka dostosowana do różnych średnic drenów ssących. Wykonana z polietylenu. | szt | 2000
14 | Zatyczka do cewnika uniwersalna | szt. | 50
15 | Zestaw do hemodializy 12F/16cm lub 20cm 2x12Ga dwukanałowy, poliuretanowy, zawierający prowadnicę 60cm lub 68 cm o śr. 0,035’’, zakończona J, igła 18Ga o dł 6,35cm, strzykawka 5cm, rozszerzadło, zaciski oznakowane kolorystycznie. | szt. | 30
x | x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 6
Zadanie nr 6
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Cewnik do podawania tlenu dł. min. 200 cm /wąsy/ | szt. | 1500
2 | Dren do tlenu, długość min. 4m | szt. | 100
3 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Ch 6, 8, 10,powierzchnia zmatowiona, dwa otwory boczne naprzeciwległe i jeden centralny dł.min. 40 cm | szt | 1000
4 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Ch 12,14,16,18,20 powierzchnia zmatowiona, dwa otwory boczne naprzemianległe i jeden centralny dł. 50-60 cm | szt | 2500
5 | Maska do podawania tlenu z drenem i łącznikiem dla dorosłych, j.u., biologicznie czysta, długość drenu min. 210 cm | szt. | 230
x | x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 7
Zadanie nr 7
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Opaska do identyfikacji dziecka | szt. | 1300
2 | Opaska do identyfikacji dla dorosłych | szt | 1000
3 | Zestaw do punkcji opłucnej (strzy. 60ml+worek o poj.2l+igły 14G,16G,19G) | szt | 150
4 | Kieliszki do leków j.u. | szt | 40000
5 | Termometr lekarski bezrtęciowy | szt | 20
6 | Kranik trójdrożny j.u. | szt | 600
7 | Igła do penów rozm. 0,80 x30mm- sterylna | szt. | 200
8 | Zgłębnik żołądkowy Ch14, 16, 18 | szt | 200
9 | Aparat do wielokrotnego pobierania roztworu z fiolki typu mini spike z zastawką antyzwrotną | szt. | 2500
10 | Żel do Usg a 0,5 l (nie barwiony) | szt | 120
11 | Przyrząd do wlewów dożylnych 0,6(motylek) | szt | 20
12 | Zestaw do pompy infuzyjnej Ascosept AP-31 z wkładką silikonową dł. 220mm | szt | 400
13 | Przyrząd Flocare P/P do żywienia dojelitowego do pompy Flocare 800 | szt | 50
14 | Worki /pojemniki/ pojedynczy do upustu krwi poj. 450 ml z igłą biorczą | sz | 50
15 | Basen sanitarny plastikowy | szt. | 20
16 | Kaczka sanitarna plastikowa | szt. | 20
17 | Miska nerkowata 1 x użytku niesterylna | szt. | 1500
18 | Nebulizator z ustnikiem i drenem dł. 2,1m | szt. | 1000
19 | Rurka ustno gardłowa typu Guedel j.u. ;roz. 00;0;1;2;3,4 barwne oznaczenie:niebieskie, czarne,białe,zielone,żólte,czerwone | szt. | 150
X | x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 8
Zadanie nr 8
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Ostrza wymienne 1 x użytku nr 10, 11, 15, 22 a 100 szt | op. | 60
2 | Szpatułki drewniane 1 x użytku a 100 szt. | op. | 60
3 | Szyna aluminiowa do palców 15x230 | szt | 200
4 | Szyna aluminiowa do palców 20x260 | szt. | 200
5 | Golarki medyczne z grzebieniem zapobiegającym zapychaniu się i jednym ostrzem | szt | 800
6 | Szczotka do chirurgicznego mycia rąk 1 x użytku nie nasączona środkiem dezynfekcyjnym | szt | 500
x | x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 9
Zadanie Nr 9
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Elektrody EKG 1 x użytku dla dorosłych, okrągłe o podłożu piankowym, z żelem stałym o średnicy 50mm | szt. | 7500
2 | Elektrody EKG 1 x użytku do badań wysiłkowych i Holtera dla dorosłych, prostokątne, na podłożu piankowym, z żelem stałym, z nacięciem mocowania kabla | szt. | 7500
x |  | x | x | x | x | Razem |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 10
Zadanie Nr 10
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Papier do EKG Ascard B56 112mmx25m | szt. | 200
2 | Papier do EKG 110mmx40m | szt. | 10
3 | Papier do EKG do Ek-53 książeczki wym. 130x135x370 | szt. | 12
4 | Papier do EKG czysty 104mmx40m | szt. | 10
5 | Papier do EKG w kratkę 60mmx25m | szt. | 35
6 | Papier do USG Mitsubishi K 61 B 110mmx21m | szt. | 15
7 | Papier do USG SONY UPP-110 HD 110mmx 20m | szt. | 5
8 | Papier do spirometru 110x30m bez nadruku | szt. | 10
9 | Papier do EKG 130mmx25m | szt. | 10
10 | Papier do EKG Schiller AT-1 90x90x400 | szt. | 40
x | x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 11
Zadanie nr 11
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Kaniula dożylna z portem i skrzydełkami mocującymi 0,7 24 G (żółta) | szt. | 2000
2 | Kaniula dożylna bez portu do podawania leków, z dodatkowym zdejmowanym uchwytem 0,7 24 G (żółta) z PTFE | szt. | 300
3 | Kaniula dożylna z portem i skrzydełkami mocującymi 0,8-0,9 22 G(niebieska) | szt. | 10000
4 | Kaniula dożylna z portem i skrzydełkami mocującymi rozm.1,0 - 1,1 20G (różowa) | szt. | 7500
5 | Kaniula dożylna z portem i skrzydełkami mocującymi rozm.1,2 - 1,3 18G (zielona) | szt. | 3000
6 | Kaniula dożylna z portem i skrzydełkami mocującymi rozm.1,4 - 1,5 17G (biała) | szt. | 50
7 | Kaniula dożylna z portem i skrzydełkami mocującymi rozm.1,7 - 1,8 16G (szara) | szt. | 40
8 | Koreczki do venflonów - sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo | szt. | 17000
x | x | x | x | x | x | X |  |  | x
Wymagania:
1. Możliwość kontroli w promieniach RTG( 4 paski)
2. Ostry szlif igły ułatwiający przejście przez skórę. Kształt końca kaniuli i igły ułatwiający wprowadzenie kaniuli
3. Kaniula z poliuretanu z wyjątkiem poz. nr 2 z PTFE
4. Wyposażone w koreczek Lur Lock pasujacy do kaniuli
5. Zabezpieczenie przed wyciekaniem płynów
6. Do poz. 1, 3-7- wymagane są badania potwierdzające bio kompatybilność kaniul wykonanych z poliuretanu
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 12
Zadanie Nr 12
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1. | Rękaw papierowo- foliowy szer. 50mmx 200 m. | rol. | 8
2. | Rękaw papierowo- foliowy szer. 75mmx 200 m. | rol. | 10
3. | Rękaw papierowo- foliowy szer. 100mmx 200 m. | rol | 15
4. | Rękaw papierowo- foliowy szer. 150mmx 200 m. | rol | 20
5. | Rękaw papierowo- foliowy szer. 200mmx 200 m. | rol | 16
6 | Rękaw papierowo- foliowy szer. 250mmx 200 m. | rol | 14
7 | Papier krepowany sterylizacyjny biały i zielony 40x40 | ark. | 2800
8 | Papier krepowany sterylizacyjny biały i zielony 50x50 | ark. | 2200
9 | Papier krepowany sterylizacyjny biały i zielony 60x60 . | ark. | 4700
10 | Papier krepowany sterylizacyjny biały i zielony 75x75. | ark. | 3700
11 | Papier krepowany sterylizacyjny biały i zielony 90x90 | ark. | 2200
12 | Papier krepowany sterylizacyjny biały i zielony 120x120 | ark. | 600
13 | Taśma neutralna 19mm | rol. | 90
14 | Taśma kontrolna do sterylizacji parą wodną 19mm a 50 mb. | rol | 50
15 | Test arkuszowy Bowie-Dick bezołowiowy a 50 szt. | op. | 10
16 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do pary wodnej (480 szt) | op. | 15
x | x | x | x | x | x | Razem: |  |  | x
Wymagania :
1. Rękawy papierowo-foliowe
O konstrukcji folii i wykonania zgodnej z normami PN EN 868-3, PN EN 868-5 oraz papier o gramaturze 70g (PN EN 868-3), 868-3 wymagana jest
kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 863-3
· Zawartość chlorków nie więcej niż 0,05 %
· Zawartość siarczanów ni więcej niż 0,25 %
· Wytrzymałość na przedarcie ni mniej niż 700 mN w obu kierunkach
· Przenikanie powietrza (1,47 kPa) nie mniej niż 12mm/Pa*s
· Wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 400 kPa na sucho
· Wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 150 kPa na mokro
· Niezwilżalność wodą powyżej 40s
· Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4 kN/m
· Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,4 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m
2. Folia co najmniej pięciowarstwowa (PN EN 868-5) nie licząc warstwy kleju, wymagane wydane przez producenta folii (a nie dystrybutora)
oświadczenie o zgodności z normami PN EN 868-3, PN EN 868-5 i charakterystyka folii w celu potwierdzenia i oceny parametrów
wytrzymałościowyc i zgodności:
Przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów
Grubość nie większa niż 52mm
Zgrzewalna w temperaturze 150-190°C
Wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach nie mniejsza niż 300mN
Elastyczna (wydłużenie nie mniej niż 70%)
Wymagane potwierdzeni zgodności konstrukcji z EN 868-5 przez niezależną organizację
Wykluczone umieszczenie testu między warstwami folii
Wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania
Wskaźnik procesu sterylizacji parowej
Powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ³100mm2 (PN EN 868-5)
Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania
Ze względu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta
3. Papier sterylizacyjny- włókno celulozowe, kolor zielony i biały
Wymagana jest charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia
i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2
·Zawartość chlorków nie więcej niż 0,02 %
·Zawartość siarczanów ni więcej niż 0,02 %
· Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m
·Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m
1. Wskaźniki do kontroli sterylizacji
Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do pary wodnej (liniowy). Spełnia wymogi klasy D wg normy europejskiej EN 867-1 i klasy 4 wg normy międzynarodowej ISO 11140-1.Substancja wskaźnikowa umieszczona na całej długości wskaźnika, co umożliwia wykrycie nieodpowiedniej penetracji czynnika sterylizującego (para wodna). Zastosowana perforacja wskaźnika umożliwia użycie krótszego paska w przypadku mniejszych pakietów. Do sterylizacji w temperaturach: 121 °C i 134 °C.
Wymagana zgodność z normami EN 866 dla testów biologicznych i EN 877 dla testów chemicznych.
Zastosowana perforacja wskaźnika umożliwia użycie krótszego paska w przypadku mniejszych pakietów. Do sterylizacji w temperaturach: 121 °C i 134 °C.
Zestaw testowy jednokrotnego użycia Bowie -Dick kontrolujący penetrację i jakość pary, wysokiej czułości, bez zawartości ołowiu.
Taśma wskaźnikowa do sterylizacji parą wodną do opakowań jednokrotnego użytku, szerokość 1,9 cm, wodoodporna, elastyczna.
Taśma bez wskaźnika chemicznego szerokości 1,9 cm, wodoodporna, elastyczna
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 13
Zadanie nr 13
L.p. | Nazwa asortymentu | Jedn. | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych. (ostrze Quincke)22G/90mm bez prowadnicy | szt. | 600
2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych( Pencil-Point) 24G/90mm z prowadnicą | szt. | 100
3 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych( Pencil-Point) 25G/90mm z prowadnicą | szt. | 400
4 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych( Pencil-Point) 26G/90mm z prowadnicą | szt. | 150
x | x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 14
Zadanie nr 14
L.p. | Nazwa asortymentu | Jedn. | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Igła sterylna, jednorazowego użytku do punkcji mostka roz. 16Gx 45mm z regulowanym ograniczeniem głębokości | szt. | 390
2 | Igła sterylna, jednorazowego użytku do biopsji talerza biodrowego 11G/150mm z osłoną ostrza igły | szt. | 40
3 | Igła sterylna, jednorazowego użytku do biopsji talerza biodrowego 11G/100mm z osłoną ostrza igły | szt. | 200
x | x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 15
Zadanie nr 15
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Błony rtg 18/24 a 100 szt. | op. | 40
2 | Błony rtg 18/43 a 100 szt. | op. | 20
3 | Błony rtg 24/30 a 100 szt. | op. | 50
4 | Błony rtg 30/40 a 100 szt. | op. | 22
5 | Błony rtg 35/35 a 100 szt. | op. | 30
6 | Błony rtg 35/43 a 100szt. | op. | 50
7 | Utrwalacz w płynie a 5 l. | op. | 60
8 | Wywoływacz w płynie a 5l. | op. | 60
x | x | x | x | x | x | Razem: |  |  | x
Wymagania:
Błony i odczynniki od jednego producenta, dostosowane do procesorów Kodak i Protec.
Błony niebieskoczułe, ogólnodiagnostyczne do obróbki automatycznej
Gęstość optyczna minimalna <0,20
Gęstość optyczna maksymalna >3,20
Kontrastowość średnia >2,79
Oznakowanie każdego pojedyńczego filmu nazwą producenta, symbolem filmu, datą ważności
Opakowania typu próżniowego
Odczynniki wieloskładnikowe, w postaci płynnego koncentratu
Do sporządzenia 20 l roztworu oboczego
Bez zawartości kwasów nieorganicznych
Zawierające w swoim składzie środki myjjące i zmiękczające
Do oferty należy załączyć :
1. Karty charakterystyki odczynników
2. Materiały informacyjne potwierdzające zgodność parametrów oferowanych błon .
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 16
Zadanie nr 16
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1. | Pojemnik z pokrywą na zużyte materiały medyczne a 10l. | szt. | 1400
2. | Pojemnik z pokrywą na zużyte materiały medyczne a 5 l. | szt. | 800
3 | Pojemnik z pokrywą na zużyte materiały medyczne a 1 l. | szt. | 1000
x | x | x | x | x | x | Razem
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 17
Zadanie nr 17
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Rurki intubacyjne bez mankietu niskociśnieniowego z otworem Marphego Nr 3,0;3,5;4,0;4,5;5,0 o zwiększonym poślizgu dla cewników do odsysania | szt. | 60
2 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym z otworem Marphego nr 4.0;4,5;5.0; 5.5; 6.0;6.5;7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0, 9.5 | szt. | 1400
x | x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
Wymagania:
| 1. Wykonane z mieszniny PCV i silikonu | [5 empty] | .............................................
| 2. Półprzeźroczyste | [5 empty] | (podpis i pieczątka Wykonawcy)
3. Oznaczenie średnicy rurki i mankietu na baloniku kontrolnym
4. Obecność na rurce znaczników położenia rurki
5. Rurka zaopatrzona w łącznik zgodny z innnymi elementami układu oddechowego pacjenta
6. Bolonik zaopatrzony w zawór jednokierunkowy
7. Sterylne
8. Jednorazowego użytku
9. Pakowane pojedynczo

## 18
Zadanie nr 18
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1. | Filtr oddechowy z portem do kapnografii – sterylny, elektrostatyczny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, dla dorosłych | szt. | 100
2 | Filtry antybakteryjne mechaniczne bez warstwy elektrostatycznej, bez wymiennika ciepła i wilgoci, z portem bocznym, sterylne (o budowie harmonijkowej) uniwersalne, hydrofobowa membrana filtracyjna chroniąca przed zanieczyszczeniami zawartymi z powietrza i cieczy, skuteczność filtracji bakterii 99,99999%, pakowane pojedyńczo, o czasie stosowania do 48 godzin | szt. | 1000
3 | Filtr oddechowy z portem do kapnografii – sterylny, elektrostatyczny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, dla dzieci | szt. | 230
x | x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 19
Zadanie nr 19
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1. | Pochłaniacz dwutlenku węgla z indykatorem zużycia `a 5 l. | op. | 20
x | x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 20
Zadanie nr 20
L.p. | Nazwa asortymentu | Jedn. | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Zestaw do znieczuleń PP/ZOP (podpajęczynówkowych/zewnątrzoponowych) o składzie:igła Tuohy 16 G,igła do znieczuleń podpajęczynówkowych Pencil-Point 26 G, cewnik z otworem końcowym, filtr zewnątrzoponowy płaski, strzykawka niskooporowa 10ml., łącznik do cewnika, zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta | szt. | 100
2 | Zestaw do znieczuleń ZOP (zewnątrzoponowych) o składzie:igła Tuohy 16 G, cewnik z otworem końcowym, filtr zewnątrzoponowy płaski, strzykawka niskooporowa 10ml., łącznik do cewnika, zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta | szt. | 50
3 | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym i tasiemkami mocującymi nr 7,0 | szt. | 20 | 70 |  |  | 1400
4 | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym i tasiemkami mocującymi nr 8,0 | szt. | 20
5 | Filtr zewnątrzoponowy płaski | szt. | 50
6 | Cewnik ZOP z otworem końcowym | szt. | 50
x | x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 21
Zadanie nr 21
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto** | Producent/Kraj
1 | Przyrząd do podawania leków światłoczułych, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny | szt. | 300
2 | Strzykawka do pomp infuzyjnych poj. 50(60)ml stożek Luer-Lock, z gumowym tłoczkiem uszczelniającym, czytelna i trwała podwójna skala pomiarowa, do leków światłoczułych | szt. | 80
3 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych dł. 1500mm do leków światłoczułych | szt. | 80
4 | Przyrząd do chemioterapii dwudrożny j.u. sterylny, niepirogenny ,nietoksyczny z łącznikiem luer-lock | szt. | 500
5 | Aparaty do przygotowywania i pobierania leków, z zastawką zabezpieczającą lek po rozłączeniu strzykawki z filtrem aerozolowym 0,2 µm i filtrem cząsteczkowym 5 µm do przygotowywania cytostatyków Mini Spike (czerwony ) | szt. | 500
6 | Ecoflac Mix - nasadka do przenoszenia leku z fiolki do opakowania płynu infuzyjnego | szt. | 500
x | x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)