Zamość, dnia 09 maja 2014r.

Do zainteresowanych Wykonawców

dotyczy: zapytanie ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 Euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji oddymiania

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o. odpowiada na pytania do w/w zapytania ofertowego

Pytanie nr 1

Czy projekt ma obejmować wszystkie nieprawidłowości ujawnione w ekspertyzie czy jedynie zakres wydzielenia i oddymiania klatek schodowych mimo konieczności wykonania innych wymaganych prac. Z uwagi na charakter ekspertyzy nie można pominąć lub nie rozpatrywać części budynku. Ekspertyza musi obejmować całe zagadnienie bezpieczeństwa pożarowego danego budynku. Czy w związku z tym są zapewnione drogi pożarowe do budynków, czy jest zapewniona wystarczająca ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru, zapewniono hydranty wewnętrzne 
w budynkach obejmujące swoim zasięgiem całość budynku i czy wszystkie inne poza niedostosowaniem klatek schodowych do wymagań przepisów są spełnione?

Odpowiedź:

Do wszystkich budynków zapewnione są drogi pożarowe. Na terenie szpitala istnieje sieć hydrantów zewnętrznych w ilości 6 sztuk. Każdy budynek posiada sieć hydrantów wewnętrznych obejmującą zasięgiem całość budynku. Z decyzji pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej 
w  Zamościu wynika, że wymagań przepisów przeciwpożarowych nie spełniają jedynie klatki schodowe. Projekt ma obejmować nieprawidłowości ujawnione w ekspertyzie dotyczące wyłącznie klatek schodowych.

# Text boxes

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl  e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel.  84 677-50-00, fax  84 638-51-45