## 1
Zadanie nr 1
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa i nr dopuszczenia do obrotu | Producent/kraj
1 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany udowy uniwersalny, kompresyjny i rekonstrukcyjny, z możliwością użycia jako gwóźdź odkolanowy,kaniulowany, średnica części bliższej nie większa niż14mm, z niskim blokowaniem dystalnym, maks.5mm od końca gwoździa, posiadający min.4 otwory w części dystalnej z czego jeden kompresyjny, Ø9-13, dł.200-480mm | szt | 20
2 | Śruba zaślepiająca kaniulowana i śruba kompresyjna do gwoździa blok. udowego M10 | szt | 20
3 | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy krótki, tytanowy, kąt 125 i 130°, z profilowanym przejściem (spłaszczeniem) w części kątowej, Ø10-11mm, dł.200-240mm | szt | 20
4 | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy długi, tytanowy, kąt 125 i 135°, prawy i lewy, z profilowanym przejściem (spłaszczeniem) w części kątowej, Ø10-11mm, dł.280 i 300-420mm. | szt | 3
5 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny z kompresją, lity Ø6-9mm oraz kaniulowany Ø 8-9mm, z profilowanym przejściem w części kątowej (spłaszczeniem w obrębie obu otworów bliższych), z niskim blokowaniem dalszym (środek pierwszego otworu max. 9mm od końca gwoździa), dł.180-300mm | szt | 10
6 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany anatomiczny udowy, tytanowy, kaniulowany, ze spiralnymi żłobieniami ułatwiającymi wprowadzanie gwoździa, przeznaczony do implantacji od boku krętarza, posiadający min 5 otworów w części bliższej w tym 2 ustawione skośnie pod wkręty Ø 7,5mm, a w części dalszej min. 5 otworów z czego 4 gwintowane. Średnice gwoździ: 10-12mm oznaczone kolorami dla ułatwienia identyfikacji, dł. 340-440mm | szt | 3
7 | Śruba zaślepiająca i kompresyjna tytanowa z gniazdem gwiazdkowym, do gwoździa anatomicznego | szt | 3
8 | Wkręt rekonstrukcyjny kaniulowany, tytanowy, samogwintujący ( z narzynką na dwóch wysokościach) Ø 7,5mm z gniazdem gwiazdkowym | szt | 5
9 | Wkręt blokujący tytanowy Ø5,0 i 5,5mm z gniazdem gwiazdkowym, posiadający gwint dwustopniowy, dwukrotny | szt | 10
10 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany z kompresją, piszczelowy, w przekroju poprzecznym zbliżony do trójkąta, kaniulowany, kompresyjny i rekonstrukcyjny (czyli posiadający min. 5 otworów w części bliższej z czego 2 rekonstrukcyjne mają być gwintowane, zapewniających blokowanie w przynajmniej 3 różnych płaszczyznach) Ø8-10mm, dł.270-405mm | szt | 40
11 | Śruba zaślepiająca kaniulowana i śruba kompresyjna do gwoździa blok. piszczelowego M8, i ramiennego M7 | szt | 40
12 | Wkręt blokujący i trzonowy Ø4,5 do gwoździ śródszpikowych z łbem cylindrycznym o śr. nie większej niż 6mm i wys. nie większej niż 4mm | szt | 250
13 | Wkręt blokujący Ø3,5 do gwoździ śródszpikowych z łbem cylindrycznym o śr. nie większej niż 6mm i wys. nie większej niż 4mm | szt | 10
14 | Wkręt rekonstrukcyjny samogwintujący, kaniulowany Ø6,5 z łbem cylindrycznym | szt | 5
15 | Wkręt blokujący Ø6,5 (do gwoździa wstecznego), z łbem cylindrycznym | szt | 5
16 | Zestaw blokujący gwoździa wstecznego (tuleja ze śrubą) do stab. odłamów w obr. kłykci | szt | 5
17 | Wkręt blokujący Ø5,0 do gwoździ śródszpikowych z łbem cylindrycznym o śr. nie większej niż 6mm i wys. Nie wiekszej niż 4mm, posiadający nacięcia na łbie lub inne oznaczenie ułatwiające jego odróżnienie od wkręta Ø4,5 | szt | 20
18 | Śruba zaślepiająca i kompresyjna tytanowa do gwoździa krętarzowego | szt | 20
19 | Śruba zespalająca tytanowa kaniulo-krętarzowa Ø11mm | szt | 10
20 | Śruba zespalająca tytanowa kaniulo-krętarzowa Ø6,5 | szt | 5
21 | Gwóźdź śródszpikowy tytanowy przedramienny, Ø 4-5mm, dł.180-260mm | szt | 5
22 | Śruba zaślepiająca tytanowa do gwoździa śródszpikowego przedramiennego, M4 | szt | 3
23 | Wkręt blokujący tytanowy Ø2,7 do gwoździa śródszpikowego przedramiennego | szt | 30
24 | Płytka ramienna bliższa, formowana anatomicznie, tytanowa, z ograniczonym kontaktem, nie grubsza niż 3mm, 9 otworów gwintowanych pod wkręty w części nasadowej ustawionych kątowo, 3-6 par oddzielnych otworów gwintowanych i kompresyjnych w części trzonowej, płytki barwione na kolor odpowiadający kolorowi wkrętów do otworów gwintowanych . | szt | 15
25 | Płytka do kości promieniowej , kształtowana anatomicznie, tytanowa, blokowana, nie grubsza niż 2mm, wszystkie otwory w części nasadowej gwintowane, 3 i 4-otworowa w pierwszym rzędzie otworów w części nasadowej, lewa i prawa, oraz prosta, L-kształtna i T-kształtna, o różnej ilości otworów, w części trzonowej 3-5 par oddzielnych otworów kompresyjnych i gwintowanych , płytki barwione na kolor odpowiadający kolorowi wkrętów z łbem gwintowanym z nimi współpracujących i odróżniający je od płytek grubszych. | szt | 15
26 | Wkręty tytanowe śr. 2,4mm o dł. 8-40 mm, łby gwintowane, wkręty barwione w kolorze płyt do których są przeznaczone | szt | 70
27 | Wkręt korowy tytanowy z łbem okrągłym, Ø3,5mm i 2,7mm, różne długości | szt | 40
28 | Wkręt blokowany, z gwintowanym łbem, tytanowy Ø3,5mm oraz Ø2,4mm do płyt ramiennych | szt | 300
29 | Płytka tytanowa rekonstrukcyjna, grubość 2,8mm szer. 11mm oraz rekonstrukcyjna wąska grubości 2,2mm i szer 9mm, 4-10 otworów gwintowanych i min. 2 oddzielne otw. kompresyjne z możliwością dwukierunkowej kompresji | szt | 5
30 | Płytka tytanowa piszczelowa dalsza w formie krzyża z wszystkimi otworami gwintowanymi w części nasadowej, z możliwością kształtowania części dalszej, nie grubsza niż 3mm, oraz płytki anatomicznie kształtowane, łyżeczkowate i L-kształtne, lewe i prawe, przeznaczone do dalszej nasady kości piszczelowej, posiadające 4-14 par oddzielnych otworów kompresyjnych i gwintowanych w części trzonowej, barwione na kolor odpowiadajacy kolorowi wkrętów do otworów gwinowanych w celu ułatwienia identyfikacji. | szt | 5
31 | Płytka tytanowa prosta, z ograniczonym kontaktem, posiadająca 4-14 par oddzielnych otworów gwintowanych i kompresyjnych, otw. kompresyjne z dwukierunkową kompresją, wąska 11mm, i szeroka 17,5mm, płytki barwione na kolor odpowiadający kolorowi wkrętów do otw. gwintowanych. | szt | 10
32 | Płytka tytanowa piszczelowa bliższa , lewa i prawa, L-kształtna i zaokrąglona, posiadająca min. 5 otworów gwintowanych w części nasadowej, a w części trzonowej posiadająca 4-12 par oddzielnych otworów gwintowanych i kompresyjnych, płytki barwione na kolor odpowiadający kolorowi wkrętów do otworów gwintowanych w celu ułatwienia identyfikacji | szt | 15
33 | Płytka blokowana tytanowa ramienna dalsza anatomicznie kształtowana, lewa i prawa , przyśrodkowa i grzbietowo-boczna, stosowane parami lub oddzielnie, w części trzonowej posiadająca 3-6 par oddzielnych otworów gwintowanych i kompresyjnych, również płyta tytanowa anatomicznie kształtowana przeznaczona do wyrostka łokciowego, posiadająca 2-10 par oddzielnych otworów gwintowanych i kompresyjnych w części trzonowej, płyty barwione na kolor odpowiadajacy kolorowi wkrętów do otworów gwintowanych w celu ułatwienia identyfikacji | szt. | 5
34 | Płytka blokowana kłykciowa udowa ,tytanowa, lewa i prawa, posiadająca min. 6 otw. gwintowanych w części kłykciowej z czego jeden pod wkręt kaniulowany o śr. 7,3mm , a w części trzonowej mająca 4-14 oddzielnych otworów gwintowanych pod wkręty śr. 5mm., płytki barwione na kolor odpowiadający kolorowi wkrętów do otworów gwintowanych | szt | 10
35 | Wkręty tytanowe blokowane Ø5,0mm, różne długości, łby gwintowane | szt | 130
36 | Wkręty tytanowe blokowane Ø7,3mm, różne długości, łby gwintowane | szt | 10
37 | Wkręty tytanowe korowe Ø4,5mm, różne długości | szt | 40
38 | Wkręty kaniulowane, różne średnice 5-7mm, różne długości, posiadające część wiercącą z co najmniej trzema zacięciami samowiercącymi (posiadające nosek w kształcie wiertła trepanacyjnego z zacięciami samogwintującymi) | szt | 40
39 | Wkręt kompresyjny tytanowy, kaniulowany typu Herberta, średnicy 3,0/3,9mm | szt. | 20
40 | Wkręty do kości korowej Ø4,5mm, gniazdo sześciokątne (od dł. 12mm do dł.90mm) | szt | 500
41 | Wkręty do kości korowej Ø3,5mm, gniazdo sześciokątne (od dł. 14mm do dł.38mm) | szt | 100
42 | Wkręty do kości gąbczastej Ø 6,5mm, gniazdo sześciokątne (od dł. 50mm do dł.90mm) | szt | 50
43 | Wkręty do kości gąbczastej Ø 4,5mm, gniazdo sześciokątne (od dł. 25mm do dł.60mm), również wkręty łódkowate Ø3,5 i 4,0mm (od dł.18-50) | szt | 50
44 | Pręty Rush’a Ø od 2,4 do 4,8mm, różne długości | szt | 30
45 | Płyty cienkie, grube, wąskie, szerokie, różnootworowe, różnokształtne | szt | 20
46 | Pręt Endera modyfikowany Ø 4,5dł.od 290mm do 440mm | szt | 10
47 | Pręt Endera Ø 4,5dł.od 290mm do 440mm | szt | 30
48 | Drut Kirschnera dł. 150-310mm Ø od 1,0 do 3,0mm | szt | 800
49 | Płytka rurkowa, różna ilość otworów i płytka T-kształtna do nadgarstka | szt | 20
50 | Płytki DSB kąt 130-140stopni, 2-12 otworowe, dł. części szyjkowej 38 i 25mm | szt | 50
51 | Płytki DSK kąt 90stopni, 4-12otworowe , dł. części kłykciowej 25mm | szt | 5
52 | Śruba zespalająca do DSB/DSK zwykła i gąbczasta dł.55-120mm | szt | 50
53 | Śruba kompresyjna do DSB/DSK | szt | 50
54 | Płytka nakrętarzowa do DSB/DSK | szt | 3
55 | Filtr jednorazowy do kontenerów sterylizacyjnych pakow. po 100 szt. | op. | 2
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x | x
.............................................
| Uwaga | [5 empty] | (podpis Wykonawcy)
Do gwoździ śródszpikowych, płyt blokowanych i dynamicznego stabilizatora biodrowego i kłykciowego wymagane jest bezpłatne użyczenie instrumentarium.
Do gwoździ śródszpikowych instrumentaria powinny być oddzielne do każdego rodzaju gwoździa, umieszczone na opisanych statywach do sterylizacji.
Instrumentaria do płyt blokowanych min. trzy, umieszczone na statywach do sterylizacji wraz ze statywami na wkręty systemowe.
Użyczone instrumentarium do wkrętów typu Herberta powinno zawierać celownik z hakiem, wkętak i tuleje prowadzące.

## 2
Zadanie nr 2
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/podać | Nazwa i nr dopuszczenia do obrotu | Producent/kraj
BIODRO
1 | Trzpień modularny ze stopu tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, prostokątny w przekroju na całej długości, w opcji kołnierzowy i bezkołnierzowy oraz w opcji standard, coxa vara i high offset; uniwersalny dla biodra prawego i lewego, porowaty na całej długości i na całej długości pokryty hydroksyapatytem o min średniej grubość 155µm; długość trzpienia od 115mm do 190mm i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm do 20mm. Dla typu Coxa Vara z 125 kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości. Trzpień posiada na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotna stabilizację. Szyjka polerowana, spłaszczona w płaszczyźnie A/P. W opcji trzpień dysplastyczny w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej | szt. | 110
2 | Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej 28 i 36mm – z okapem lub bez neutralna oraz z dziesięciostopniowym offsete'tem i o średnicy wewn. 36mm w rozmiarach 52-66mm | szt. | 100
3 | Śruba do kości gąbczastej o długości od 20 do 50mm, ze skokiem co 5mm, o średnicy 6,5mm. | szt. | 20
4 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit", z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm w opcji z panewka 44-46mm wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru) | szt. | 100
5 | Głowa ceramiczna (biolox delta) 28mm i 36mm, 3 długości szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie. | szt. | 20
6 | Zaślepka do panewki pressfit oraz wkręcanej | szt. | 100
7 | Głowa metalowa o średnicy28mm i 32 mm w min. 3 długości szyjki, konus 12/14 | szt. | 50
8 | Głowa metalowa o średnicy28mm i 36 mm wysokopolerowana, 4 długości szyjki, konus 12/14 z możliwością zastosowania w artykulacji metal na metal | szt. | 50
9 | Panewka cementowa wykonana z polyetylenu o wysokiej gęstości typu cross link polietylen ze znacznikiem radiologicznym, dostępna w rozmiarach od 44 do 58 średnicy zewnętrznej co 2mm na głowy o rzomiarach 28 | szt. | 5
10 | Trzpień bezcementowy, fiksowany w przynasadzie, nieanatomiczny, wykonany ze stopu tytanu, pokryty okładziną porowatą oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiającymi doskonałą pierwotną stabilizację oraz osteoitegracje. Dostępny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset umożliwiając bezpośrednią lateralizację bez wpływu na dłuość kończyny, długość trzpienia od 95 do 119mm,. Równomierny wzrost trzpienia o 1,25mm oraz długości o 2mm między rozmiarami. Leteralizacja o 6 mm w rozmiarze 0-3, oraz 8mm w rozmiarze 4-12. Kąt szyjkowy 130 stopni oraz stożek 12/14, o zwężonej geometrii A/P i polerowanej powierzchni w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu z elementami panewki. Trzpień posiadający uniwersalne instrumentarium pozwalające na implantację z każdego dojścia w tym z dost epów mini inwazyjnych | szt. | 10
11 | Trzpień rewizyjny, modularny, ze stopu tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, kołnierzowy; uniwersalny dla biodra prawego i lewego, porowaty na całej długości i na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155 µm); trzpień w 5 rozmiarach; długość trzpienia od 180mm do 240mm; trzpień posiada wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotna stabilizację; w części dalszej trzpień posiadają szczeliny w płaszczyźnie A/P i M/L zwiększające elastyczność i zmniejszające ryzyko bóli udowych. | szt. | 5
12 | Cement kostny z gentamycyną o wysokiej gęstości 40g | szt. | 5
13 | Głowa bipolarna metalowa z polietylenowym wnętrzem w rozmiarach od minimum 42-56mm ze skokiem co 1mm i wewnętrzną głową metalową o średnicy 26mm, nie wymagająca śródoperacyjnego montażu. Głowa dostępna w minimum 2 długościach szyjki, dostosowana do stożka trzpienia 12/14 | 5 | 20
KOLANO
14 | Endoproteza kłykciowa, cementowa, pierwotna tylnie związana, modularna-trzyczęściowa ( część udowa, część piszczelowa, wkładka polietylenowa), komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) w 7 rozmiarach ( 2, 2.5, 3, 4N, 4, 5, 6) wieloosiowy, wykonany ze stopu kobaltowego. w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”,Każdy pierwotny rozmiar części udowej ma możliwość mocowania trzpieni przedłużających naciętych w płaszczyźnie wieńcowej i strzałkowej oraz zastosowania klinów wyrównujących ubytki kostne. W opcji z zachowaniem więzadła krzyżowego. | szt. | 10
15 | Komponent piszczelowy uniwersalny ze stopu tytanowego w 6 rozmiarach (2,2,5,3,4,5,6). Każdy pierwotny rozmiar części piszczelowej ma możliwość mocowania trzpieni przedłużających oraz zastosowania klinów wyrównujących ubytki kostne. | szt. | 10
16 | Wkładka polietylenowa w 8 wysokościach dla każdego rozmiaru części piszczelowej. Wysokość wkładki polietylenowej od 8 mm do 30 mm. (8mm, 10mm; 12,5mm; 15mm; 17,5mm, 20mm 22,5mm 30mm) Wkładka mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie. Wkładka ma opcję dodatkowej stabilizacji więzadeł pobocznych zapewniającą półząwiazanie endoprotezy. W opcji z zachowaniem i wycięciem więzadła krzyżowego. | szt. | 10
17 | Cement kostny z gentamycyną o wysokiej gęstości 60g lub 80 g wraz ze strzykawką do mieszania próżniowego. | szt. | 10
18 | Rzepka owalna (32, 35, 38, 41mm) z polietylenu z trzema bolcami mocowana na cement. | szt. | 10
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x | x | x
Wkonawca zobowiązany jest w cenie zestawu do dostarczenia nowego instrumentarium niezbędnego do wykonywania endoprotezoplastyk w pełnym zakresie oraz do przeprowadzania szkolenia dla 8 pielęgniarek i 8 lekarzy w czasie wskazanym przez zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.Wymagane jest bezpłatne użyczenie instrumentarium
.............................................
(podpis Wykonawcy)

## 3
Zadanie nr 3
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa i nr dopuszczenia do obrotu | Producent/kraj
1 | Endoproteza cementowa stawu biodrowego:
a | modularny trzpień bezkołnierzowy z centralizerem, stalowy, gładki, wysokopolerowany z offsetem w 35,5;37,5; 44. | szt. | 27
b | trzpień rewizyjny 200-260, konus V 40 | szt. | 3
c | Korek pierwotny i rewizyjny do zamknięcia kanału szpikowego | szt. | 30
d | Głowa metalowa 28,32 mm | szt. | 35
e | Głowa ceramiczna | szt. | 7
f | Głowa metalowa 36,40,44mm | szt. | 3
g | Panewka presuracyjna średnica wew. 22, 2-40mm zew.40-60mm | szt. | 5
h | Panewka polietylenowa o średnicy wewnętrznej 28 mm, dwuprofilowa niska, wysoka oraz jednoprofilowa. Dodatkowo rewizyjna w średnicy 32 mm | szt. | 17
i | Wkładki zatrzaskowe zabezpieczające przed zwichnięciem, dwie osie obrotu, w opcji cementowanej i bezcementowej | szt. | 2
j | Panewka bipolarna modularna: głowa metalowa o średnicy 22 mm- panewka zew. o średnicy 36-61mm, głowa wew. 28 mm-panewka zew. 44-72 mm | szt. | 20
2 | Cement kostny bez antybiotyku 40g | szt. | 50
3 | Cement kostny z antybiotykiem 40g ( kolistyna ) | szt. | 50
4 | Jednorazowe zestawy do mieszania i podawania cementu | szt. | 30
5 | Zestaw do płukania pulsacyjnego+szczotka | szt. | 20
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x | x
Wymagane jest bezpłatne użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 4
Zadanie nr 4
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa i nr dopuszczenia do obrotu | Producent/kraj
1 | Endoproteza połowicza stawu biodrowego typu Austin-Moore`a nr 42 do nr 56 | szt | 10
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x | x
.............................................
(podpis Wykonawcy)

## 5
Zadanie nr 5
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa i nr dopuszczenia do obrotu | Producent/kraj
1 | TEN- elastyczny gwóźdź tytanowy średnica od 1.5 do 4,0mm , długość od 300 do 440mm, znacznik laserowy oraz kolor ułatwiający wprowadzenie | szt | 60
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x | x
.............................................
(podpis Wykonawcy)

## 6
Zadanie nr 6
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa i nr dopuszczenia do obrotu | Producent/kraj
1 | Płyty krętarzowe w 3 rozmiarach z zestawem 2 kabli | szt | 3
2 | Kable 2 mm w zestawie z zaciskiem i blokadą do naciągu dwustronnego | szt | 20
3 | Zaciski do kabli jednostronnych | szt | 20
4 | Kable 2 mm bez zacisku | szt | 20
5 | Płytka 5, 7, 9, 11- otworowa | szt | 10
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
Wymagane jest bezpłatne użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy
.............................................
(podpis Wykonawcy)

## 7
Zadanie nr 7
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa i nr dopuszczenia do obrotu | Producent/kraj
1 | Proteza stawu kolanowego kłykciowa, element udowy jednoosiowy- wpisany w okrąg o stałym promieniu (podwójnie-w osi A/P oraz w osi M/L, anatomiczny (prawy, lewy) | szt. | 15
| modularna część piszczelowa, wkładka polietylenowa o różnej grubości (od 8mm do 24mm) standardowa i ruchoma (mobilebearing) | szt. | 10
| wkładka polietylenowa o różnej grubości (od 8mm do 24mm) standardowa i ruchoma (mobile bearing) w zależności od potrzeb.Proteza cementowa w opcji z zachowaniem lub usunięciem wiązadeł krzyzowych . | szt. | 15
2 | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem (CR) lub bez zachowania PCL (PS).Element udowy jednoosiowy (w osi A/P), anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7º przednią częścią zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda; przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron | szt. | 15
| Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Mozliwość użycia przedłużek oraz klinów wyrównujacych | szt. | 15
| Wkładka z polietylenu III generacji o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; o grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. W wersji ze stabilizacją (PS) możliwość zastosowania wkładek 22mm i 25mm. | szt. | 15
3 | System do odsysania krwi z rany (autotransfuzji) ( sztywny zbiornik na krew 800ml z wbudowanymi dreanami i filtrami ,z wbudowaną pompą próżniową zasilaną dwoma akumulatorami 1,5 V zapewniającymi stałe podciśnienie podczas drenażu w 3 zakresach 25, 50 i 100 mmHg,worków na krew do retransfuzji dożylnej zwrotnej o pojemności ok.800 ml. | szt. | 20
4 | Cement z kolistyną 40g , | szt. | 40
5 | Zestaw do płukania pulsacyjnego +końcówka płuczaca | szt. | 30
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x | x
Wymagane jest bezpłatne użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy
.............................................
(podpis Wykonawcy)

## 8
Zadanie nr 8
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa i nr dopuszczenia do obrotu | Producent/kraj
1 | Panewka gwintowana z otworami i bez otworów w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 72 mm | szt. | 5
2 | Wkład do panewki polietylenowej x3 22,28,32mm, asymetryczny, symetryyczny | szt. | 5
3 | Panewka antyluksacyjna cementowa | szt. | 1
4 | Augment pnewkowy 18 rozmiarów | szt. | 2
5 | Bateryjny system do autotransfuzji. Pojemnik zbiorczy 800 ml z trzema ustawieniami siły odzysku krwi, worek przerzutowy, dreny | szt. | 15
6 | Trzpień prosty tytanowy w kształcie stożkowym w części dystalnej w co najmniej trzech długościach i co najmniej 8 grubościach, część proksymalnawykonana ze stopu tytanowego pokryta porowatą okładziną tytanową i napylona hydrooksydantem, w co najmniej 4 długościach ze zmiennym off-setem w co najmniej 7 grubościach. Część proksymalna łączona z cząścią dystalną za pomocą śruby. Stożek V40 | szt. | 2
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x | x
Wymagane jest bezpłatne użyczenie instrumentarium na czs trwania umowy
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 9
Zadanie nr 9
L. p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa i nr dopuszczenia do obrotu | Producent/kraj
1 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany. Dwie nici w saszetce każda w innym kolorze lub z innym przeplotem. Nici o grubości 2 wg USP oraz długość każdej nici min. 90cm. Sterylny. Opakowanie -12 saszetek. | op. | 1
2 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min. 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą 1/2 koła o długości 25-27 mm. Sterylny. Opakowanie – 12 saszetek. | op. | 1
3 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 5 wg USP i długość min. 90cm atraumatycznie połączona z igłą 1/2 koła o długości 25-27 mm. Sterylny. Opakowanie – 12 saszetek. | op. | 1
4 | Implant do szycia łąkotki w systemie all-inside. Sterylny. | szt. | 10
5 | Nić nitinolowa do szycia mięśni i ścięgien stożka rotatorów. Sterylna. | szt. | 3
6 | Drut nitinolowy prowadzący do śruby o śr 1,5 mm. Niesterylny. | szt. | 1
7 | Drut nitinolowy prowadzący do śruby o śr 1,1 mm. Niesterylny. | szt. | 1
8 | Drut wiercący zakończony wiertłem o śr 2,4 mm, z okiem, dł. 42-43 cm. Niesterylny. | szt. | 1
9 | Drut wiercący zakończony wiertłem o śr 2,4 mm, bez oka, dł. 25-26 cm. Niesterylny | szt. | 1
10 | Drut wiercący z grotem 5mm, dł. 25mm z okiem, wielorazowy . Niesterylny. | szt. | 1
11 | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego potrójną pętlą z materiału niewchłanianego plecionego. Guzik tytanowy z otworami mocującymi pętle z poprzecznym do nich otworem dla jednej nici prowadzącej. Guzik z profilowanym, ściętym zakończeniem w celu automatycznego zakotwiczenia po przejściu przez korówkę. Pętla o długości od 10 do 30mm. Implant przechodzący przez kanał kostny od 4,5 mm, mocujący się na kanale do max. 7 mm. Jedna nić prowadząca o grubości min USP2 wzmacniana, przechodząca poprzecznie przez guzik tytanowy.W zestawie dołączony do pętli protektor ułatwiający umocowanie przeszczepu w implancie. Implant sterylny. | szt. | 40
12 | Implant rewizyjny. Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z potrójną pętlą z materiału niewchłanianego plecionego. Guzik tytanowy z otworami mocującymi pętle z poprzecznym do nich otworem dla jednej nici prowadzącej Guzik z profilowanym, ściętym zakończeniem w celu automatycznego zakotwiczenia po przejściu przez korówkę. Pętla o długości od 10 do 45mm. Implant przechodzący przez kanał kostny od 8mm, mocujący się na kanale do średnicy max 10mm. Jedna nić prowadząca o grubości min USP2 wzmacniana, przechodząca poprzecznie przez guzik tytanowy. W zestawie dołączony do pętli protektor ułatwiający umocowanie przeszczepu w implancie. Implant sterylny. | szt. | 2
13 | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z niewchłanialną plecioną pętlą z materiału UHMWPE. Guzik tytanowy z otworami mocującymi pętlę i z dwoma prowadzącymi o gr 2 i 5. Pętla o długości od 12mm do 55mm. Implant przechodzący przez kanał kostny od 4,5mm, mocujący się na kanale do max. 7mm. Jedna nić prowadząca o grubości min USP2 wzmacniana, przechodząca poprzecznie przez guzik tytanowy. Implant sterylny. | szt. | 5
14 | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z polimeru wzmacnianego włóknami węglowymi tzw. PEEK CF. Śruba z tzw miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr 1,5 mm na całej długości śruby. Dostępny w rozmiarach średnicy 7,8,9 mm dla dł. 20mm i w rozmiarach średnicy od 7-12 mm dla dł. od 25 do 35mm. Implant sterylny. | szt. | 40
15 | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z tytanu kaniulowana 1,5 mm na całej długości śruby dostosowana do śrubokrętu heksagonalnego 3,5mm. Śruba z tzw miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Dostępny w rozmiarach średnicy 7,8,9 mm. Sterylny. | szt. | 5
16 | Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanialnego polimeru PEEK CF z włóknami węglowymi. Implant o śr 3,5mm i 4,5 mm z pierścieniami antywyrwaniowymi zakończony otworem. Implant bez podajnika w zestawie z przeciągaczem do nici, mocowany na podajniku wielorazowym. Sterylny. | szt. | 30
17 | Implant niewchłaniany tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe. Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzecznymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. | szt. | 12
18 | Implant niewchłaniany tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w trzy nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości 2 , wychodzące tylko z części dystalnej implantu. Nici z różnokolorowymi przeplotami włókien każda. Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzecznymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. | szt. | 6
19 | Implant niewchłaniany z PEEK CF z włóknami węglowymi, wkręt gwintowy na całej długości, o średnicy 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm. Mocowanie implantu z użyciem narzędzi tworzących otwór kostny oraz instrumentru do gwintowania otworu. Wkręt zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe. Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzecznymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny. | szt. | 3
20 | Implant niewchłaniany z PEEK CF z włóknami węglowymi, wkręt gwintowy na całej długości, o średnicy 5,5mm, 6,5mm. Mocowanie implantu z użyciem narzędzi tworzących otwór kostny oraz instrumentru do gwintowania otworu. Wkręt zaopatrzony w trzy nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe. Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzecznymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny. | szt. | 3
21 | Zestaw do otrzymywania czynników wzrostu z krwii autologicznej otrzymywany z objętości krwii od 16-18ml z dodatkiem cytrynianu sodu o stężeniu 3,2% w procesie jednowirującym. | szt. | 20
22 | Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe i agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. Ostrza wielorazowe w średnicach od 3,5mm do 5,5mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. | szt. | 5
23 | Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe i agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu. Ostrza wielorazowe w średnicach od 3,5mm do 5,5mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. | szt. | 3
24 | Ostrze shavera do tkanek miękkich o gładkim ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. Ostrza wielorazowe w średnicach od 3,4mm do 4,2mm Ostrza wielorazowe w średnicach od 3,5mm do 5,5mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. | szt. | 1
25 | Ostrze shavera do tkanki kostnej o stożkowym ostrzu. Stożek z rowkowany. Ostrza wielorazowe. Ostrza wielorazowe o średnicy 5,5mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. | szt. | 1
26 | Ostrze shavera do tkanki kostnej o owalnym ostrzu. Stożek z rowkowany typ standard. Ostrza wielorazowe o średnicy 5,5mm i 6,5mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. | szt. | 1
27 | Ostrze shavera do tkanki kostnej o owalnym ostrzu. Stożek z rowkowany typ agresywny. Ostrza wielorazowe o średnicy 5,5mm i 6,5mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. | szt. | 1
28 | Ostrze shavera do tkanki kostnej o kulistym ostrzu. Kulka z rowkami. Ostrza wielorazowe o średnicy 4,2 i 5,5mm i 6,5mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. | szt. | 1
29 | Dren do pompy nawadniający, tzw pacjenta z łącznikiem przeciwdziałającym cofaniu płynu, o długości min 80cm, jałowy, jednorazowy. | szt. | 20
30 | Dren do pompy artroskopowej nawadniający tzw. dobowy z min dwoma wkłuciami do płynów, oraz butlą wyrównawczą z drenmi łączącymi do kontrolera ciśnienia i dreny pacjenta z łącznikiem do adaptera. Jałowy. | szt. | 20
31 | Zestaw drenów nawadniająco-odpływowych w jednym zestawie. Dren nawadniający tzw pacjenta typ inflow z łącznikiem przeciwdziałającym cofaniu płynu, o długości min 80cm, oraz dren opływowy typ outflow odprowadzający od kaniuli artroskopowej i shavera z łącznikiem do adaptera. | szt. | 20
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x | x
Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego użyczenia na czas obowiązywania umowy następujące
wyposażenie niezbędne do wykonywania zabiegów artroskopowych w składzie:
1. Nagrywarka medyczna z ekranem dotykowym
2. Pompa artroskopowa
3. Instrumentarium do rekonstrukcji wiązadła krzyżowego przedniego
3. Instrumentarium do rekonstrukcji barku
.............................................
podpis Wykonawcy