

**Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.**

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45

 Zamość 2015-06-15

 **Do Wszystkich Wykonawców**

##

Dot: Przetargu nieograniczonego nr 11/PN/15 Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku

#### WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity**: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423,768,811,915,1146 i 1232**), w związku z pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami.

**Pytanie nr 1**

Zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek operacyjny w rozmiarze uniwersalnym o średnicy około 53cm, spełniający pozostałe parametry zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 2**

Zadanie 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany w włókniny typu SSMMS, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 3**

Zadanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze całkowitym 14x25cm?

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie nr 4 Zadanie 3 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do zabiegów ginekologicznych dolnych skład zestawu:

1. Serweta chirurgiczna do zabiegów ginekologicznych dolnych o wymiarach 240/150x150cm zintegrowana z nogawicami, posiada otwór samoprzylepny o wymiarach 10x15cm w okolicach krocza 240/150x150-1 szt.
2. Taśma samoprzylepna 9x46 -1 szt.
3. Ręczniki chłonne 30x40-2szt.
4. Kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 2x 15x40-1 szt.
5. Serweta na stolik (owinięcie zestawu)150x200-1szt.

Obłożenie chirurgiczne wykonane jest z laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond/folia polietylenowa) o gramaturze 63g/m2 i spełnia: wymagania wysokiej strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN EN 13795.

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 5 Zadanie 1 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści Włókninowy czepek chirurgiczny ze wstawką pochłaniającą pot, na całym obwodzie głowy. Tylna część ściągnięta delikatną, nieuciskającą, bezlateksową gumką?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 6 Zadanie 1 pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny sterylny wykonany z włókniny SMS 35g/m2?

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie nr 7 Zadanie 1 pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch zabiegowy wykonany z włókniny polipropylenowej (kolor niebieski) + ręcznik chłonny, rozm. L?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 8 Zadanie 1 pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię „C” w składzie:

Sterylny pokrowiec na ramię C wykonany z przeźroczystej folii PE (trzyczęściowy) Skład:

- osłona na promiennik rozmiar Ø80

- osłona na ramię C (wyposażone w taśmy lepne o wym. 5x5cm) rozmiar 50x250cm

-osłona na wzmacniacz rozmiar Ø80

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 9 Zadanie 1 pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na przewody w rozm. 17x250cm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 10 Zadanie 1 pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści koszulę wyposażoną w troki i rzep wykonaną z nieprzyświtującej włókniny polipropylen- kolor zielony, gramatura 40/m2?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 11** Zadanie 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze minimum 43 g/m2?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 12**

Zadanie 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści opakowanie wewnętrzne w postaci serwety włókninowej lub papieru krepowego?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 13**

Zadanie 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w opakowaniu a 100szt?

**Odpowiedź: TAK, z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

**Pytanie nr 14**

Zadanie 1, pozycja 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła o wymiarach 80cm x 140cm lub 90cmx 160cm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy prześcieradło**  **80cm x 140cm.**

**Pytanie nr 15**

Zadanie 1, pozycja 11

Czy tolerancja +/- 10cm tyczą się długości rolki, czy jej szerokości?

**Odpowiedź: Długości rolki.**

**Pytanie nr 16**

Zadanie 1, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię „C”, jednoczęściową o wymiarach 156cmx265 cm?

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie nr 17 zadanie nr 1 poz.13**

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec w wymiarze 14cmx250cm?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 18**

Zadanie 1, pozycja 14

Czy Zamawiający oczekuje koszuli rozciętej z tyłu na całej jej długości?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 19**

Zadanie 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny o składzie:

* 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150x200cm
* 2 ręczniki do rąk 30cm x 40 cm
* 1 uchwyt typu Velcro
* 1 serweta ginekologiczna 200cm x 250cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny oraz samoprzylepnym otworem 12 x 24 cm I zbiornikiem na płyny wyposażony w separator części stałych od płynnych I zawór do odprowadzania

**Odpowiedź: NIE**