

**Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.**

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45

Zamość 2015-07-28

**Wszyscy Zainteresowani Wykonawcy**

## 

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów do zabiegów ortopedycznych, nr sprawy 13/PN/15.**

#### WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity**: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423,768,811,915,1146 i 1232**), w związku z pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami.

**Pytanie nr 1**  **Zadanie nr 1**

Czy w poz. nr 51 nie zaszła omyłka pisarska w postaci błędnego zapisu „kąt 90 stopni” płytki DSK i powinno być „ kąt 95 stopni”

**Odpowiedź: Tak, powinno być kąt 95 stopni.**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dookreśli w § 2 ust. 4, iż własność towaru przechodzi na Zamawiającego z momentem pobrania towaru z depozytu i jego zaimplantowania – dot. produktów oddanych w depozyt?

Obecny zapis pozwala dookreślić przejście własności nad towarem.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu.**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający usunie omyłkę pisarską w treści umowy w §3 ust. 1 poprzez zmianę zwrotu „narzędzi drobnych” na „implantów drobnych” z uwagi na to, iż przedmiotem postępowania są implanty?

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis.**

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §4 ust. 1 z „0,5% wartości zamówionej partii towaru” na „0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki”?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art.3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c. Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 3, że zwrócone mogą być jedynie produkty nieużywane w nienaruszonych opakowaniach producenta?

Obecny zapis nie dookreśla jakie produkty i w jakim stanie mogą zostać zwrócone. Biorąc pod uwagę charakter produktów zwrócone mogą zostać jedynie produkty nieużywane w oryginalnych opakowaniach producenta.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie 6**.Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 1 gwoździ posiadających w części dystalnej 3 otwory?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 7**.Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 3-5 gwoździ nie posiadających spłaszczenia?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 8**.Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 6 gwoździ posiadających min. 5 otworów w części bliższej, w tym 2 ustawione skośnie pod wkręty Ø 6,5 mm, a w części dalszej min . 3 otwory bez gwintu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 9**.Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 6 implantów barwionych jednym kolorem, natomiast w celu ułatwienia identyfikacji, trwale oznaczonych parametrami?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 10**.Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 7-9 śrub zaślepiających i kompresyjnych oraz wkrętów blokujących z gniazdem sześciokątnym zamiast gwiazdkowym?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 11**.Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 8 wkrętów rekonstrukcyjnych kaniulowanych Ø 6,5 mm zamiast 7,5mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 12**.Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 9 wkrętów blokujących Ø 4,5mm zamiast Ø 5,0 i 5,5 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 13**.Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 11 śruby zaślepiającej i kompresyjnej do gwoździa ramiennego M8 zamiast M7?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 14**.Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 12 wkrętów blokujących z łbem kulistym o średnicy 8 mm oraz wkrętów trzonowych z łbem o średnicy 8 mm i wysokości 6 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 15**.Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 13 wkrętów blokujących z łbem kulistym o średnicy 6 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 16**.Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 17 wkrętów blokujących z łbem kulistym o średnicy 6 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 17**.Zadanie nr 1

Czy zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 24, 25, 29-34, dopuści możliwość zaoferowania otworów w płytkach owalnych, blokowanych z gwintem stożkowym, dwufunkcyjnych blokująco-kompresyjnych z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub śrub korowych, otwory kompresyjne z jednokierunkową kompresją?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 18**.Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 33 płytek posiadających w części trzonowej 3-7 otworów zamiast 3-6?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 19**.Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 34 płytek posiadających w części trzonowej 6-16 otworów zamiast 4-14?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 20**.Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 43 wkrętów do kości gąbczastej 4,0 oraz wkrętów do kości gąbczastej i łódkowej 3,5mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 21**.Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na bezpłatne użyczenie instrumentarium do gwoździ śródszpikowych według własnych rozwiązań technicznych tj. jedno wspólne instrumentarium do wszczepiania gwoździ śródszpikowych blokowanych do kości udowej, piszczelowej i ramiennej, instrumentarium do gwoździ krętarzowych, instrumentarium do gwoździ anatomicznych udowych oraz instrumentarium do gwoździ przedramiennych?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 22**

Wnosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia w pakiecie 10 następującego wyposażenia:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego użyczenia na czas obowiązywania umowy następujące | | | | | | | | | |
| wyposażenie niezbędne do wykonywania zabiegów artroskopowych w składzie: | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1. Nagrywarka medyczna z ekranem dotykowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Pompa artroskopowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Instrumentarium do rekonstrukcji barku |  |  |  |  |  | podpis Wykonawcy | |  |  |
| 5.Shawer artroskopowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego są niewspółmierne do wartości przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.**