

**Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.**

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45

 Zamość 2015-07-13

 **Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców**

##

Dot: Przetargu nieograniczonego nr 14/PN/15 Dostawa aparatu do znieczulania i łóżek szpitalnych

#### WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity**: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423,768,811,915,1146 i 1232**), w związku z pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami.

**Pytanie nr 1** Zadanie nr 2 Punkt 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy łóżko szpitalne w którym szerokość leża pod materac wynosi 864mm? Pragniemy zauważyć że jest to niewielka różnica nie wpływająca na walory użytkowe łóżka oraz komfort pacjenta.

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie nr 2** Zadanie nr 2 Punkt 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy łóżko szpitalne w którym szerokość przy całkowicie opuszczonych barierkach wynosi 1055mm? Pragniemy zauważyć że jest to niewielka różnica nie wpływająca na walory użytkowe łóżka oraz komfort pacjenta.

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie nr 3** Zadanie nr 2 Punkt 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy łóżko szpitalne w którym szerokość przy całkowicie podniesionych barierkach wynosi 1000mm? Pragniemy zauważyć że jest to niewielka różnica nie wpływająca na walory użytkowe łóżka oraz komfort pacjenta.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie nr 4** Zadanie nr 2Punkt 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy łóżko szpitalne w którym regulację do pozycji krzesła kardiologicznego wykonujemy używając kombinacji dwóch przycisków? Pragniemy zauważyć że takie rozwiązanie nie jest kłopotliwe i nie wpływa na walory użytkowe łóżka.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie nr 5** Zadanie nr 2 Punkt 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy łóżko szpitalne w którym zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża wynosi 0°-65°? Jest to zakres wystarczający do stosowania terapii ułożeniowej wymagającej kąta 30° i 45°.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie nr 6**  Zadanie nr 2 Punkt 15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy łóżko szpitalne w którym regulacja segmentu podudzia odbywa się w sposób manualny tylko za pośrednictwem mechanizmu zapadkowego?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie nr 7** Zadanie nr 2 Punkt 19

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy łóżko szpitalne wyposażone we wskaźniki kąta używane do terapii ułożeniowej w celu prawidłowego pozycjonowania pacjenta, umiejscowione po obu stronach łóżka dla części plecowej w górnych barierkach oraz w dolnych barierkach pokazujące nachylenie leża wyskalowane od -15° do 15°? Pragniemy zauważyć że takie rozwiązanie nie wpływa na walory użytkowe łóżka.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie nr 8** Zadanie nr 2 Punkt 20

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy łóżko szpitalne w którym regulacje funkcji sterowanych elektrycznie odbywają się z użyciem paneli umieszczonych w barierkach bocznych. Na zewnątrz dla personelu od wewnątrz dla pacjenta, wszystkie przyciski membranowe wodoodporne z odpowiednimi piktogramami pozwalające na szybkie i precyzyjne zlokalizowanie żądanej funkcji mające możliwość dokonania selektywnej blokady funkcji?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie nr 9** Zadanie nr 2 Punkt 21

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy łóżko szpitalne wyposażone w 4 koła o średnicy 125 mm z indywidualną lub centralną blokadą oraz funkcją jazdy kierunkowej? Pragniemy zauważyć że jest to niewielka różnica nie wpływająca na walory użytkowe łóżka oraz komfort pacjenta.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie nr 10** Zadanie nr 2 Punkt 24

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne posiadające dzielone barierki po 2 na stronę spełniające wszelkie normy, zabezpieczające pacjenta w pozycji leżącej i siedzącej oraz nie mające przestrzeni powodujących jego zakleszczenie, opuszczanych za pomocą jednej ręki, bez widocznych elementów montażowych pozostawiających wolną przestrzeń przy dolnym szczycie łóżka celem uniknięcia przechodzenia pacjenta przez podniesione barierki. Barierki po złożeniu wystają poza obrys leża powodując powstanie niewielkiej przerwy o szerokości barierki nie narażającej pacjenta ale zapewniając stabilne podparcie podczas wstawania ponieważ ułożenie rąk jest pionowe w stosunku do leża łóżka?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie nr 11** Zadanie nr 2 Punkt 26

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne w którym wysokość mierzona od powierzchni leża (nie materaca) do górnej krawędzi barierek wynosi 370mm? Konstrukcja barierek spełnia normę EN-60601-2-52 zabezpieczające pacjenta w pozycji leżącej i siedzącej oraz nie mające przestrzeni powodujących jego zakleszczenie.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie nr 12** Zadanie nr 2 Punkt 31

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne wyposażone w materac piankowy, wykonany z pianki jednorodnej ,pianka o gęstości 40kg/m3 w celu zapewnienia najlepszej redystrybucji nacisku; waga materaca max 9kg. Pokrowiec materaca o właściwościach paroprzepuszczalnych, wodoszczelny ze zgrzewanymi krawędziami. Obciążenie terapeutyczne 150 kg . Wymiary materaca dostosowane do leża łóżka.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie nr 13** Zadanie nr 2 Punkt 31/k

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne wyposażone w materac z pokrowcem nie posiadającym dolnego segmentu podgumowanego? Pokrowiec w górnej i dolnej części z tej samej tkaniny wodoszczelnej, paro przepuszczalnej, łatwej w czyszczeniu, bakterio i grzybostatycznej oraz rozciągliwej.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji do 8 tygodni od dnia podpisania umowy?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 15 Dotyczy projektu umowy:**

W §4 ust.4 projektu umowy Zamawiający wymaga od Wykonawców zadeklarowania maksymalnie 72 godzinnego terminu napraw gwarancyjnych. Należy zwrócić uwagę, iż na czynności serwisowe składają się: dojazd serwisu, diagnoza usterki, naprawa lub wymiana części. W przypadku każdej z usterek, powyższy termin jest ciężki do dotrzymania. Ponadto w przypadku braku części w magazynie, lub też elementów potrzebnych w celu dokonania naprawy urządzenia zachodzi konieczność sprowadzenia ich spoza granic Polski.

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zmieni ww. postanowienie projektu umowy w ten sposób, że wydłuży deklarowany czas napraw gwarancyjnych do 5 dni, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski – do 10 dni od chwili zgłoszenia usterki? Tym sposobem Wykonawca będzie miał wystarczającą ilość czasu na podjęcie stosownych działań.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia §5 ust. 1a projektu umowy w ten sposób, że zmieni wysokość kary umownej na 0,2% wartości nie wykonanej części umowy za każdy dzień zwłoki w przypadku niewykonania umowy w terminie?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 17** Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej opieki medycznej o długości całkowitej 2150 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie nr 18** Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej opieki medycznej z leżem o szerokości 870 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 2 cm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie nr 19** Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej opieki medycznej o szerokości całkowitej 990 mm (w przypadku opuszczonych barierek bocznych, jak i podniesionych barierek bocznych)?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie nr 20** Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej opieki medycznej z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 21** Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej opieki medycznej z regulacja segmentu podudzia za pośrednictwem mechanizmu zapadkowego, wspomaganego elektrycznie, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie nr 22** Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej opieki medycznej z wskaźnikiem nachylenia leża z inną podziałką, ze względu na regulację Trendelenburga 0-18° i anty-Trendelenburga 018°?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 23** Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej opieki medycznej z regulacją funkcji elektrycznych za pośrednictwem panelu centralnego oraz pilota przewodowego?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie nr 24** Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej opieki medycznej z kołem kierunkowym od strony głowy pacjenta?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie nr 25** Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej opieki medycznej z barierkami bocznymi, dzielonymi, nie poruszającymi się wraz z segmentami leża?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 26** Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej opieki medycznej z barierkami bocznymi opuszczanymi (składanymi) obok leża, co nie pogarsza walorów użytkowych łóżka?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 27** Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej opieki medycznej z barierkami bocznymi spełniającymi normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52, do 415 mm powyżej powierzchni leża?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie nr 28** Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej opieki medycznej o wadze około 150 kg, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie nr 29** Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej opieki medycznej wyposażone w materac o parametrach równoważnych?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 30** Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści 7 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 31** Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne ortopedyczne o długości całkowitej 2150 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 32** Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne ortopedyczne o szerokości całkowitej 990 mm (w przypadku opuszczonych barierek bocznych, jak i podniesionych barierek bocznych)?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie nr 33** Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne ortopedyczne z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 34** Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne ortopedyczne z barierkami bocznymi opuszczanymi (składanymi) obok leża, co nie pogarsza walorów użytkowych łóżka?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 35** Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne ortopedyczne z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-70°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie nr 36** Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne ortopedyczne z regulacja segmentu podudzia za pośrednictwem mechanizmu zapadkowego, wspomaganego elektrycznie, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie nr 37** Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne ortopedyczne z wskaźnikiem nachylenia leża z inną podziałką, ze względu na regulację Trendelenburga 0-18° i anty-Trendelenburga 018°?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 38** Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne ortopedyczne z regulacją funkcji elektrycznych za pośrednictwem panelu centralnego oraz pilota przewodowego?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie nr 39** Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne ortopedyczne z barierkami bocznymi dzielonymi, nie poruszającymi się wraz z segmentami leża?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 40** Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne ortopedyczne wyposażone w materac o parametrach równoważnych?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 41** Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści 7 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 42** Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne ortopedyczne wyposażone w ramą ortopedyczną wykonaną ze stali węglowej pokrytej chromem?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 43** Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne ortopedyczne wyposażone w ramą ortopedyczną o parametrach równoważnych?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 44** **Zadanie nr 2**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji do 12 tygodni od daty podpisania umowy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 45** **Zadanie nr 2**

Pkt. 4 i 5 Czy Zamawiający dopuści łóżko o jednakowej szerokości przy opuszczonych i podniesionych barierkach 1050 mm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy 1000mm przy podniesionych barierkach.**

**Pytanie nr 46** **Zadanie nr 2**

Pkt. 8. i 9. Czy Zamawiający dopuści łóżko o regulacji wysokości w zakresie 42-82 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 47** **Zadanie nr 2**

 Pkt. 19. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w obustronne wskaźniki kąta nachylenia leża umieszczone na barierkach?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie nr 48** **Zadanie nr 2**

 Pkt. 22. Czy Zamawiający dopuści łóżko z blokadą kierunkową kółka od strony głowy pacjentki?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie nr 49 Zadanie nr 2**

Pkt. 24. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami opuszczanymi nie pod leże ale poniżej poziomu materaca i zapewniające pełny dostęp dla wózków do przekładania pacjenta?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie nr 50** **Zadanie nr 2**

Pkt. 26. Czy Zamawiający dopuści barierki o wysokości 47 cm?

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie nr 51** **Zadanie nr 2**

Pkt. 30. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez trwałego oznaczenia kodem kreskowym, gdyż nie reguluje tego żadna norma europejska, ale amerykańska nie obowiązująca na europejskim rynku?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie nr 52 Zadanie nr 3**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji do 12 tygodni od daty podpisania umowy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 53 Zadanie nr 3**

 Pkt. 1. Czy Zamawiający łóżko o długości całkowitej 220 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 54** **Zadanie nr 3**

Pkt. 4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami opuszczanymi nie pod leże ale poniżej poziomu materaca i zapewniające pełny dostęp dla wózków do przekładania pacjenta?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie nr 55** **Zadanie nr 3**

Pkt. 17. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w obustronne wskaźniki kąta nachylenia leża umieszczone na barierkach?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**