

**Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.**

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45

Zamość 2015-05-06

**Do Wszystkich Wykonawców**

## 

Dot: Przetargu nieograniczonego nr 9/PN/15 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

#### WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity**: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423,768,811,915,1146 i 1232**), w związku z pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami.

**Pytanie nr 1**

**Przedmiot zamówienia – zad nr 5 :**

**Poz. 1** –Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia operacyjnego o następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy 150 x 200 cm - opakowanie zestawu

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x serweta Protect do operacji barku 360 x 225 cm z workiem do zbierania płynów

1 x osłona na kończynę Protect 25 x 80 cm

1 x serweta samoprzylepna Protect 75 x 90 cm

2 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm

1 x dren do odprowadzania płynu 200 cm

1 x osłona na przewody 15 x 250 cm

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 2**

**Przedmiot zamówienia –zad nr 6 :**

**Poz. 1 –** Czy można zaoferować obłożenie o składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy 150 x 200 cm - opakowanie zestawu

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x serweta Protect do artroskopii 320 x 200 cm z workiem do zbierania płynów

1 x osłona na kończynę Protect 25 x 80 cm

1 x serweta nieprzylepna Protect 150 x 200 cm

2 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

1 x serweta samoprzylepna Protect 75 x 90 cm

2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm

1 x dren do odprowadzania płynu 200 cm

1 x osłona na przewody 15 x 250 cm

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 3**

**Przedmiot zamówienia –zad nr 7 :**

**Poz. 1 –** Czy można zaoferować obłożenie o składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy 150 x 200 cm - opakowanie zestawu

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x serweta samoprzylepna Protect 225 x 280 cm z wycięciem U 10 x 95 cm

1 x osłona na kończynę Protect 35 x 120 cm

1 x serweta samoprzylepna Protect 150 x 240 cm

2 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

1 x serweta nieprzylepna Protect 150 x 200 cm

2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm

2 x kieszeń samoprzylepna 1- komorowa 30 x 32 cm

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 4**

**Przedmiot zamówienia –zad nr 8 :**

**Poz. 1 –** Czy można zaoferować obłożenie o składzie:

1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm

1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki wzmocniona 140 x 190 cm (opakowanie zestawu)

1 serweta samoprzylepna 200 x 170 cm

1 serweta samoprzylepna 175 x 170 cm

2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

1 kieszeń samoprzylepna (2sekcje) 43 x 38 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

2 serwety samoprzylepne 90 x 75 cm

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 5**

**Przedmiot zamówienia –zad nr 9 :**

**Poz. 1 –** Czy można zaoferować obłożenie o składzie:



**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie nr 6**

**Dotyczy § 4 ust. 5 pkt. 1 wzoru umowy**

Prosimy o określenie terminu uzupełnienia braków ilościowych na min. 5 dni roboczych. Reklamację będziemy realizować jak najszybciej, ale rzeczywiste warunki to uznanie zasadności reklamacji, co wiąże się z wizytą Przedstawiciela oraz wysyłka.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 7**

**Dotyczy § 7 ust. 4 wzoru umowy**

W w/w ustępie Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10 % wartości umowy w przypadku jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości netto niezrealizowanej części umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur **w** terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

**Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia ( czyli umowy).**

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuści poz. 1,2,3,4, strzykawki dwuczęściowe z tłokiem w kolorze kontrastującym , czarna czytelna skala oraz nazwa producenta na korpusie strzykawki

- 2 ml rozszerzona do 2,5 ml , skala co 0,1 ml

- 5 ml rozszerzona do 6 ml skala co 0,2 ml

- 10 ml rozszerzona do 12 ml skala co 0,5 ml

- 20 ml rozszerzona do 24 ml skala co 1,0 ml

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 9 dotyczy zadania 1 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę pakowaną po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10 dotyczy zadania 17**

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczną wykonaną PUR z 3 paskami radiocieniującymi z samodomykającym się korkiem portu górnego kodowany kolorem, zabezpieczenie ostrza schowane w korpusie kaniuli, aktywowane po całkowitym usunięciu igły z cewnika, komora wypływu w porcie głównym wyposażona w filtr hydrofobowy ułatwiający wizualizację prawidłowości wkłucia, zwarta budowa i podobieństwo do tradycyjnych kaniul ułatwia przejście na nową technikę wkłuwania.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 11 Zadanie nr 1, poz. 5,6,10-15:**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 12 Zadanie nr 1, poz. 5,6:**

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawka gwarantowała podanie pełnej dawki leku (brak przestrzeni martwej)?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 13 Zadanie nr 1, poz. 5:**

Czy Zamawiający wymaga igły wtopionej czy dokładanej?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje strzykawek do insuliny z igłą dokładaną.**

**Pytanie nr 14 Zadanie nr 1, poz. 10-15:**

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie igły pochodziły od jednego producenta w celu zachowania jakości?

**Odpowiedź: TAK**

Czy Zamawiający wymaga, aby igły były długościęte LB/BL, co zapewnia niską siłę wkłucia

i przesuwu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu jednostkowym nadrukowany był typ ścięcia igły?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 15 Zadanie nr 10, poz. 1:**

Czy Zamawiający poprzez stwierdzenie: „z portem umożliwiającym wielokrotne odpuszczanie moczu” miał na myśli port do pobierania próbek czy zawór poprzeczny typu T?

**Odpowiedź: Port do pobierania próbek**

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 120cm, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 16 Zadanie nr 10, poz. 5:**

Czy Zamawiający dopuści cewniki pakowane podwójnie, wewnętrznie w opakowanie foliowe, zewnętrznie w opakowanie folia-papier?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 17 Zadanie nr 10, poz. 6:**

Czy Zamawiający dopuści cewnik o powierzchni „zmrożonej”, która ułatwia proces zakładania cewnika bez użycia dodatkowego żelu?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 18 Zadanie nr 10, poz. 1,2,3,5,6:** Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 19 Zadanie nr 13, poz. 7,8:**

Czy Zamawiający wymaga, aby nebulizator rozbijał cząsteczki leku średnio 2,7 µm, co stanowi wielkość najbardziej optymalną do wnikania do tchawicy i oskrzeli?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 20 Zadanie nr 13, poz. 7,8,9:**

Czy Zamawiający wymaga produktów sterylnych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 21 Zadanie nr 13, poz. 10,14,15:**

Czy Zamawiający dopuści produkty sterylne?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 22 Zadanie nr 13, poz. 10:**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu mocowany pod brodą, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 23 Zadanie 13, poz. 12,13:**

Czy Zamawiający dopuści cewniki z powierzchnią „zmrożoną” i otworami naprzemianległymi?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 24 Zadanie nr 13, poz. 13:**

Czy Zamawiający dopuści rozmiary od 12,14,16,18?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 25 Zadanie nr 24, poz. 1,2:**

Czy Zamawiający wymaga, aby na korpusie rurki nadrukowana była skrócona nazwa producenta, co umożliwia szybką i łatwą identyfikację rurki nawet po wyjęciu z opakowania jednostkowego?

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie nr 26 Zadanie nr 24, poz. 2:**

Czy Zamawiający wymaga, aby balonik kontrolny oraz dren był w innym kolorze niż korpus rurki? **Odpowiedź: NIE**

Czy Zamawiający wymaga, aby na baloniku kontrolnym był nadrukowany rozmiar rurki oraz skrócona nazwa producenta w celu szybkiej i łatwej identyfikacji?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 27 Zadanie nr 25:**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznaczenia kolorystycznego na opakowaniu pojedynczym?

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 50 sztuk?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 28**

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w zadaniu 25 igieł do znieczuleń pakowanych indywidualnie w sterylnym opakowaniu jednostkowym w oryginalnym opakowaniu zbiorczym ‘a 25 szt. – pozostałe kryteria zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 29** zadanie 10 pozycja 18

Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 600 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnycm powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 psi o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 psi pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 30** Dotyczy zadania nr 23 poz. nr 1.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł sterylnych, jednorazowego użytku do punkcji mostka w rozmiarze 16Gx50mm (aktualnie używanych przez Zamawiającego) ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 31**

Czy Zamawiający w Zadaniu 19 dopuści błony RTG niebieskoczułe, ogólnodiagnostyczne do obróbki automatycznej o następujących parametrach:

– Gęstość optyczna minimalna <0,22

– Gęstość optyczna maksymalna >2,80

– Kontrastowość średnia >2,60 ?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 32**

Czy Zamawiający w Zadaniu 19 wyrazi zgodę, aby każdy pojedynczy film był oznakowany tylko logiem producenta?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie33**

Czy Zamawiający w Zadaniu 19 dopuści wywoływacz oraz utrwalacz w opakowaniach 2x20l roztworu roboczego z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. utrwalacz 30op., wywoływacz 30op. ?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie 34**

Dotyczy zadania nr 19. Czy Zamawiający wymaga kalibracji i optymalizacji ciemni w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę błon i odczynników innego producenta niż aktualnie używanych przez Szpital; w przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o określenie modeli oraz producentów sprzętu do kalibracji.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie nr 35 dotyczy zadania 17**

Czy Zamawiający dopuści cienkościenną kaniulę dożylną wykonaną z biokompatybilnego poliuretanu typu PUR z samodomykającym się portem bocznym, umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi, posiadającym korek górnego portu, działającym w bezpiecznym systemie zatrzaskowym typu „klik”, w pełni kontrolowanym w trakcie użytkowania i zabezpieczonym przed przypadkowym otwarcie, posiadającą 3 paski kontrastujące w RTG, posiadające filtr antybakteryjny, hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w trakcie zakładania kaniuli, nie wywołującą odczynu zapalnego, pakowaną w trwałe opakowanie typu blister pack (folia plus wzmocniony papier klasy medycznej), z zawartą na nim nazwą materiału, z którego jest wykonana kaniula, oraz charakteryzujące się wysokimi przepływami: dla 17G-155ml/min., 18G- dłuższa-96 ml/min., 18G krótsza-103ml/min, 20G-59ml/min, 22G-42ml/min.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**