

**Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.**

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45

Zamość 2016-04-20

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

Dot: Przetargu nieograniczonego nr 6/PN/16 na dostawę materiałów opatrunkowych, nici chirurgicznych

## WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity**: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423,768,811,915,1146 i 1232**), w związku z pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami.

**Pytanie 1 Dot. Zadania Nr 14, poz. 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o długości 20 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę**

**Pytanie 2 Dot. Zadanie Nr 14, poz. 7**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o długości 17 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę**

**Pytanie 3 Dot. Zadania Nr 15, poz. 8**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły okrągłej o krzywiźnie ½ koła, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę**

**Pytanie 4 Zadanie Nr 16, poz. 1 – 14**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia oraz o zdolności podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach ok. 80%, po 3 tygodniach ok. 50%, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego bez zmian.

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę**

**Pytanie 5 Zadanie Nr 16, poz. 15**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony, o okresie wchłaniania od 60 do 90 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach ok. 80%.

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę**

**Pytanie 6 Zadanie Nr 16, poz. 15**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji szew syntetyczny, wchłanialny, monofilamentowy, o okresie wchłaniania od 90 do 120 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach ok. 40%.

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.**

**Pytanie nr 7** Zadanie 2, pozycja 5, 6

Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe sterylizowane tlenkiem etylenu lub parą wodną?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 8** Zadanie 3, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną tkaną z zapinką 5mx8cm?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 9** Zadanie 8, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści tampony z waty w rolce pakowane 2x500szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 10** Zadanie 8, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści serwety gazowe pakowane a’2 sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 11** Zadanie 12, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny z zastawką antyzwrotną z podziałką od 50 do 1000ml?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 12** Zadanie 13, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 24mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 13** Zadanie 13, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 12mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 14** Zadanie 13, pozycja 6 i 7

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie zadania 13

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie nr 15** Zadanie 14, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 17mm lub 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu

**Odpowiedź:** **TAK, igły o długości 17mm.**

**Pytanie nr 16** Zadanie 14, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 17mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 17** Zadanie 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 18** Zadanie 15, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 17mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie nr 19** Zadanie 15, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 20** Zadanie 15, pozycja 5 i 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** **Zgodnie z siwz**

**Pytanie nr 21** Zadanie 15, pozycja 5 i 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie nr 22** Zadanie 15, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej przyostrzonej przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie nr 23** Zadanie 15, pozycja 8

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 24 Dotyczy Zadania nr 13:**

Poz. 1-5 Czy Zamawiający wymaga dopuszczenia szwów z igłą odwrotnie tnącą?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 25 Zadania nr 13**

Poz. 2,4 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 24 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie nr 26 Zadania nr 13**

Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 12 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie nr 27 Zadania nr 13**

Poz. 6 Czy Zamawiający wydzieli tę pozycję do odrębnego pakietu?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 28 Zadania nr 13**

Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą typu szpatułka premium 5,5 mm, o dł. nici 30 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie nr 29 Dotyczy Zadania nr 14:**

Poz. 2,3,7 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą typu Cardiopoint (igła delikatnie zaostrzona, stosowana w kardiochirurgii)?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie nr 30 Zadania nr 14**

Poz. 3,7 Czy Zamawiający dopuści szew z igła okrągłą 16 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie nr 31 Dotyczy Zadania nr 15**

Poz. 1-8 Czy Zamawiający dopuści Nici syntetyczne, jednowłóknowe, wykonane poli-glikonatu (kopolimer kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu) o podtrzymywaniu 75% po dwóch tygodniach, 65% po trzech tygodniach i 50% po czterech tygodniach od wszczepienia i okresie wchłonięcia maksymalnie do 180 dni?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie nr 32 Zadanie nr 15**

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szew o dł. nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie nr 33 Zadanie nr 15**

Poz. 2,4 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 20 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie nr 34 Zadanie nr 15**

Poz. 7 Czy Zamawiający wyłączy tę pozycję do odrębnego zadania?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 35 Zadanie nr 15**

Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą ½ koła 65 mm, o dł. nici 240 cm (120 cm pętla)?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie nr 36 Dotyczy Zadania nr 16:**

Poz. 1-15 Czy Zmawiający dopuści szew wchłanialny, syntetyczny, pleciony, powlekany z glikolidu i laktydu, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia o okresie wchłaniania 56-70 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego 80 % po dwóch tygodniach, 30 % po trzech tygodniach?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie nr 37 Zadanie nr 16**

Poz. 1,3 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 40 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

**Pytanie nr 38 Zadanie nr 16**

Poz. 2,8 Czy Zamawiający odstąpi od wymagania określenia igły „pogrubiona”?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie nr 39 Zadanie nr 16**

Poz. 15 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą przyostrzoną, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie nr 40** Zadanie 14

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pozycji 3 igły o długości 22mm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie nr 41** Zadanie 14

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pozycji 7 igły o długości 17mm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie nr 42 Zadanie nr 1**

Czy Zamawiający wymaga aby masa powierzchniowa gazy 17 N, z której wykonane są wyroby wynosiła min. 23 g/m2 oraz gazy 13 N wynosiła min. 17 g/m2 zgodnie z normą PN EN 14 079?

**Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.**

**Pytanie nr 43 Zadanie nr 2 Poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu włókninowego wykonanego z włókniny o gramaturze 30 g/m2, sterylizowany w parze wodnej? Reszta parametrów bez zmian.

**Odpowiedź:TAK**

**Pytanie nr 44 Zadanie nr 2 Poz. nr 6**

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na opatrunek włókninowy 6 warstwowy, 30 g/m2 , bardzochłonny z nacięciem Y jałowy w rozmiarze 10 x 10 cm, sterylizowany w parzewodnej, pakowany a‘2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:TAK**

**Pytanie nr 45 Zadanie nr 2 Poz. nr 12**

Prosimy o wyłączenie tej pozycji z całości pakietu i utworzenie z nie odrębnego przedmiotu zamówienia. Taka modyfikacja podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 46 Zadanie nr 3 Poz. 1-5**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania elastycznego rękawa siatkowego zawierającego w swoim składzie min. 50 % bawełny, co umożliwia sterylizację?

**Odpowiedź:NIE**

**Pytanie nr 47 Zadanie nr 3 Poz. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej opaski podtrzymującej, dobrze przylegającej w rozmiarze 4m x 6cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości ?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 48 Zadanie nr 4 Poz. 1-4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych w opakowaniach a‘ 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 49 Zadanie nr 8 Poz. 2**

Czy można zaoferować zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego w składzie:

􀅶 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych

􀅶 1 x serweta włokninowa 45 x 75 cm (barierowa)

􀅶 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm

􀅶 5 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm

􀅶 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki

􀅶 1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm

􀅶 1 x serweta włókninowa 60 x 60 cm z centralnym otworem

i z rozcięciem (barierowa)

􀅶 1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g

􀅶 1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną, 10 ml

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 50 Zadanie nr 8 Poz.6**

Prosimy o wyłączenie tej pozycji z całości pakietu i utworzenie z niej odrębnego przedmiotu zamówienia. Taka modyfikacja podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 51 Zadanie nr 8 Poz. 11**

Czy można zaoferować serwetę jałową z elementem kontrastującym w postaci nitki RTG oraz pakowaną a‘2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 52 Zadanie nr 8 Poz**.**12**

Czy można zaoferować serwetę jałową z elementem kontrastującym w postaci nitki RTG oraz pakowaną a‘2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: TAK**