

**Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.**

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45

 Zamość 2016-07-19

 **Wszyscy Zainteresowani Wykonawcy**

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów do zabiegów ortopedycznych, nr sprawy 7/PN/16.**

#### WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami.

 **Pytania i odpowiedzi:**

**Pytanie 1**.Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 1 gwoździ posiadających w części dystalnej 3 otwory?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 2**.Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 3-5 gwoździ nie posiadających spłaszczenia?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 3**.Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 6 gwoździ posiadających min. 5 otworów w części bliższej, w tym 2 ustawione skośnie pod wkręty Ø 6,5 mm, a w części dalszej min . 3 otwory bez gwintu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 4**.Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 6 implantów barwionych jednym kolorem, natomiast w celu ułatwienia identyfikacji, trwale oznaczonych parametrami?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 5**.Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 7-9 śrub zaślepiających i kompresyjnych oraz wkrętów blokujących z gniazdem sześciokątnym zamiast gwiazdkowym?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 6**.Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 8 wkrętów rekonstrukcyjnych kaniulowanych Ø 6,5 mm zamiast 7,5mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 7**.Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 9 wkrętów blokujących Ø 4,5mm zamiast Ø 5,0 i 5,5 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 8**.Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 11 śruby zaślepiającej i kompresyjnej do gwoździa ramiennego M8 zamiast M7?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 9**.Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 12 wkrętów blokujących z łbem kulistym o średnicy 8 mm oraz wkrętów trzonowych z łbem o średnicy 8 mm i wysokości 6 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 10**.Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 13 wkrętów blokujących z łbem kulistym o średnicy 6 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 11**.Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 17 wkrętów blokujących z łbem kulistym o średnicy 6 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 12**.Zadanie nr 1

Czy zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 24, 25, 29-34, dopuści możliwość zaoferowania otworów w płytkach owalnych, blokowanych z gwintem stożkowym, dwufunkcyjnych blokująco-kompresyjnych z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub śrub korowych, otwory kompresyjne z jednokierunkową kompresją?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 13**.Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 33 płytek posiadających w części trzonowej 3-7 otworów zamiast 3-6?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 14**.Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 34 płytek posiadających w części trzonowej 6-16 otworów zamiast 4-14?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 15**.Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 43 wkrętów do kości gąbczastej 4,0 oraz wkrętów do kości gąbczastej i łódkowej 3,5mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 16**.Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 60 płytek S-kształtnych o długości 94-120mm zamiast 71-116mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 17**.Zadanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na bezpłatne użyczenie instrumentarium do gwoździ śródszpikowych według własnych rozwiązań technicznych tj. jedno wspólne instrumentarium do wszczepiania gwoździ śródszpikowych blokowanych do kości udowej, piszczelowej i ramiennej, instrumentarium do gwoździ krętarzowych, instrumentarium do gwoździ anatomicznych udowych oraz instrumentarium do gwoździ przedramiennych?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**