

**Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.**

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45

Zamość 2016-06-14

**WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY**

## 

Dot: Zapytania ofertowego „ Dostawa środków do dezynfekcji”

#### WYJAŚNIENIA

Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami.

**Pytanie nr 1 Zadanie nr 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu alkoholowego przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, nie zawierającego czwartorzędowych związków amonowych, spełniającego wszystkie pozostałe zapisy SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 2 Zadanie nr 17**

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający  dopuszcza preparat przebadany wg normy EN 14476 w warunkach brudnych, działający w jednym stężeniu użytkowym bez względu na poziom zabrudzenia narzędzi, na bazie 3 różnych enzymów

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie nr 3 Zadanie nr 18**

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający  wymaga zaoferowania preparatu działającego przez 30 dni, co jest bardziej ekonomiczne dla szpitala.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 4 Zadanie nr 13**

Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 5 Zadanie nr 17**

W związku z tym, że na rynku istnieją preparaty w różnym stężeniu, prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować preparat w 40 opakowaniach po 5l i 10 po 1l., czy też taką ilość preparatu, aby Zamawiający mógł otrzymać 50 000l roztworu roboczego?

W przypadku wymogu zaoferowania preparatu z przeliczenia 50000l roztworu roboczego prosimy o podanie procentowego udziału poszczególnych opakowań

**Odpowiedź: Należy zaoferować 40 op. po 5 l i 10 po 1 l.**

**Pytanie nr 6 Zadanie nr 18**

W związku z tym, że zamawiający wymaga zaoferowania preparatu gotowego do użycia prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować 40 op. a 5 l.

**Odpowiedź: Należy zaoferować 40 op. 5l.**

**Pytanie nr 7 Zadanie nr 19**

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga zaoferowania preparatu kompatybilnego z posiadanym systemem zamkniętym dozowania Sterisol, na dowód czego należy załączyć do oferty dokument potwierdzający kompatybilność oferowanego preparatu z systemem zamkniętym posiadanym przez szpital, wystawiony przez producenta preparatu i systemu dozowania.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 8 Zadanie nr 1**

Czy zamawiający dopuści preparat na bazie jednego alkoholu etylowego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o pH 5,5-6,5 bez zawartości chlorheksydyny, fenoli, czwartorzędowych związków amonowych spełniający pozostałe zapisy SIWZ?  
**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie nr 9 Zadanie nr 1**

Czy zamawiający dopuści preparat na bazie jednego alkoholu etylowego z dodatkiem pantenolu, wit. E, gliceryny oraz bisabosol do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o pH 5,5-6,5 bez zawartości   
chlorheksydyny, fenoli, czwartorzędowych związków amonowych spełniający pozostałe zapisy SIWZ?  
**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie nr 10 Zadanie nr 4**

Czy zamawiający dopuści bezalkoholowe chusteczki dezynfekcyjne o wymiarach 20x18 w tubach po 200szt i spektrum działania B(również MRSA i VRE),F, V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze, grzybobójcze (Aspergillus Niger) oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje  właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885(obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach?  
**Odpowiedź: Zapytanie nie dotyczy zadania nr 4.**

**Pytanie nr 11 Zadanie nr 12**

Czy zamawiający dopuści preparat w postaci aktywnej pianki na bazie dodocylaminy i QAV do mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego o szerokim spektrum mikrobójczym wobec:   
B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV,Rota, Adeno i Polio)w czasie 15 minut.   
Konfekcjonowany w opakowania 1L ze spryskiwaczem pianowym z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?  
**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie nr 12 Zadanie nr 17**

Czy zamawiający dopuści preparat do mycia i pre-dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, enodskopów i innych instrumentów medycznych o bardzo dobrych właściwościach myjących na bazie kompleksu enzymatycznego o szerokim spektrum mikrobójczym B,F,V/HIV,HBV,HCV, Herpeswirus,Rotawirus, H1N1/ w czasie 15 minut i stężeniu 0,5%, będącego wyrobem medycznym kl.IIb. w op. 1L oraz 5L?  
**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie nr 13 Zadanie nr 20**

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie amin i QAV spełniają zapisy SIWZ wykazującego znacznie szersze spektrum działania wobec B,Tbc (M.Avium M.Terrae),F,V(HIV,HBV,HCV) w czasie 15 minut przy stężeniu 0,25% z możliwością poszerzenia o wirusy Polio i Adeno w stężeniu 0,5%. Posiadających oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie nr 14** Zadanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji powierzchni trudno dostępnych o pojemności 0,5litra, wyposażony w pompkę ze spryskiwaczem, z odpowiednim przeliczeniem, spełniający pozostałe wymogi.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 15** Zadanie nr 12

Czy zamawiający dopuści preparat przeznaczony do stosowania na powierzchniach urządzeń medycznych wrażliwych na działanie alkoholu o pojemności 0,5 litra, wyposażony w pompkę ze spryskiwaczem spieniającym, z odpowiednim przeliczeniem, spełniający pozostałe wymogi.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 16 Zadanie nr 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby preparat był zarejestrowany jako produkt leczniczy i posiadał pozytywną opinię IMiDZ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 17 Zadanie nr 2**

Czy Zamawiający wymaga preparatu na bazie syntetycznych składników, bez zawartości mydła, posiadający doskonałe właściwości myjące, łagodny dla skóry na bazie nowoczesnego tenzydu APG (alkilopoliglikozyd)?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 18 Zadanie nr 3**

Czy Zamawiający wymaga preparatu o działaniu natłuszczającym i ochronnym, sprzyjający regeneracji uszkodzonej skóry (efekt lecznicz) zalecany przy częstym myciu i dezynfekcji rąk?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 19 Zadanie nr 3**

Czy Zamawiający w trosce o dobrą kondycję skóry dłoni personelu oraz pewność skutecznej procedury higieny rąk wymaga, by preparaty z pozycji 1, 2, 3 pochodziły od jednego producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga by preparaty z poz. 1,2,3 pochodziły od jednego producenta.**

**Pytanie nr 20 Zadanie nr 6**

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu oraz pacjentów wymaga, by preparat posiadał pozytywną opinię kliniczną IMiDz?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 21 Zadanie nr 9**

Czy Zamawiający wymaga działania prątkobójczego (M.tuberculosis)?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 22 Zadanie nr 9**

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu oraz pacjentów wymaga, by preparat posiadał pozytywną opinię kliniczną IMiDz?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 23 Zadanie nr 1**

Prosimy o dopuszczenie preparatu o pH ok. 8 spełniającego pozostałe wymagania siwz.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 24 Zadanie nr 6**

Prosimy o informacje czy podane zapotrzebowanie 126l (360op.) i 12l (35op) jest określone dla opakowań o poj. 350ml, a w przypadku mniejszej wielkości opakowania należy dokonać przeliczenia ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 126l i 12 l , w przypadku zaoferowania mniejszej wielkości opakowania należy dokonać przeliczenia do pełnych opakowań.**

**Pytanie nr 25 Zadanie nr 7**

Prosimy o dopuszczenie bezalkoholowych chusteczek o skuteczności na B,F,V do 1 min, Tbc 5 min., spełniające pozostałe wymagania.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 26 Zadanie nr 12**

Prosimy o dopuszczenie pianki w opakowaniu 1 l. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, spełniające pozostałe wymagania siwz.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 27 Zadanie nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu na bazie alkoholi przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 2x90 sek., o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, możliwość stosowania przez alergików, o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes simplex, HBV, HCV, HIV, Noro, SARS)o pH ok.6?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 28 Zadanie 2**

Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny przeznaczony do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk. Preparat, który chcemy Państwu zaoferować jest sprawdzony dermatologicznie, chroni i pielęgnuje skórę podczas mycia i jest odpowiedni dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Nie zawiera barwników, substancji zapachowych oraz mydła i posiada neutralne pH dla skóry oraz alantoinę chroniącą skórę przed podrażnieniami oraz środki powierzchniowo czynne kompatybilny z preparatem z zadania 1 ?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie nr 29 Zadanie 3**

Czy Zamawiający dopuści preparat przeznczona do pielęgnacji i ochrony podrażnionej i suchej skóry rąk, Skutecznie nawilża skórę oraz reguluje poziom lipidów skóry. Produkt nie osłabia efektu działania środków do dezynfekcji rak i jest kompatybilny z produktami z zad.1,2 o pH neutralnym w op. a 500ml.?

**-Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie nr 30 Zadanie 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do dezynfekcji powierzchni i sprzętów wrażliwych na działanie alkoholi, w tym inkubatorów i głowic USG, nasączonych roztworem opartym na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości alkoholi, fenoli i aldehydów, o spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1 min, z możliwością rozszerzenia o Tbc w czasie do 15 min, w opakowaniach twardych/wkłady po 200 szt.(20x20cm) chusteczek?

- Jak Zamawiający rozumie zapis: *-   10 szt. w przeliczeniu na opakowania (cena za 1* opakowanie)

**Op. handlowe np.200 chusteczek**: cenę mamy podać za op. handlowe (200szt.)? Czy za 10 chusteczek?

- Prosimy o podanie ilości chusteczek jaka Państwo będą zamawiać.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga 2000szt. chusteczek w tubie oraz 2000 szt. chusteczek w formie wkładu. Cenę należy podać za opakowanie handlowe z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

**Pytanie nr 31 Zadanie 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań a 1L z aplikatorem pianowym z odpowiednim i równym przeliczeniem ilości zamawianej?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie nr 32 Zadanie 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, na bazie kompleksu trójenzymatycznego, o skuteczności wobec: B,F,V(HIV, HBV, HCV) w czasie do 15 minut, w opakowaniach a 2L z dołączoną miarką oraz 5L z pompką dozującą po odpowiednim przeliczeniu i zaokrągleniu  ilości opakowań?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie nr 33 Zadanie 19**

Czy Zamawiający dopuści preparat alkoholowy w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry w systemie jednorazowych worków umożliwiających utrzymanie jałowości o działaniu: B,F, Tbc,V w tym na A/H1N1oraz Noro, w opakowaniach - worki jednorazowego użytku o pojemności 700 ml zarejestrowany jako produkt biobójczy kompatybilne z dozownikami ściennymi Sterisol System?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie nr 34 - Zadanie 20**

Czy Zamawiający dopuści preparat o niskim stężeniu roztworu roboczego i czasie działania  na B,F,TBC,V(BVDV Vaccinia, Rota) w op. a 1L z dozownikiem przelewowym i op.-kanistrach a 5kg z pompką dozującą przyjęciem przeliczań 1kg=1L zarejestrowany jako wyrób medyczny z możliwością stosowania w obecności pacjenta bądź klienta ?

Jakie należy zaoferować op. 1 L czy 5L i jaką ilość których?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 35 Zadanie 22**

Czy zamawiający dopuści inny system dozowania preparatu polegający na łączeniu wody z różnymi stężeniami preparatu?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie nr 36 Zadanie nr 7**

Zwracamy się z prośbą o zwiększenie tolerancji ilości chusteczek w opakowaniu do 100szt, oraz o możliwość przeliczenia opakowań.  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 37 zadanie nr 20**  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu spełniającego zapisy specyfikacji, lecz posiadającego badania potwierdzające działanie na wirusy osłonkowe, oraz o możliwość zaoferowania całej ilości preparatu w opakowaniach 5L, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przekazania kompatybilnych pompek dozujących.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**