## Zadanie 1
|  |  | Zadanie nr 1 |  |  |  | Załącznik nr 2
Lp. | Nazwa | Jedn. | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Warość brutto | Oferowany produkt / producent | Kod
1 | Zestaw do pozyskiwania z ok. 15ml krwi obwodowej do 2-5ml PRP. Pozyskiwanie PRP naukowo potwierdzoną metodą funkcjonowania leukocytarno-płytkowego z jednostopniowym procesem wirowania w czasie 5 minut. System, wyposażony w akcesoria do pobierania krwi (igła/motylek). Preparatyka od momentu pobrania krwi do momentu wytworzenia PRP gotowego do aplikacji, w ramach zamkniętego systemu podwójnej strzykawki- bez konieczności przebijania membrany igłą. W skład zestawu wchodzi antykoagulant, konieczny do przeprowadzenia prawidłowego procesu frakcjonowania krwi. | zestaw | 70
2 | Sterylny, jednorazowy system, gwarantujący zamknięty obieg krwi, składający się ze specjalnego bębna, drenów, łączników, pojemników na frakcje krwi, wyposażony w specjalny zawór kompatybilny z pompą i czujnikami precyzyjnie separującymi trombocyty.Umożliwia przetwarzanie od 40 do 540 ml (do wyboru wielokrotność 10ml) krwi przy użyciu jednego wkładu sterylnego. Koncentracja trombocytów w zależności od użytego protokołu na poziomie 10-14 razy wartość bazowa (tzn. 2,5-3,5mln płytek krwi w μl). Pozwala operatorowi ściśle określić ilość uzyskanego PRP – od 2 do 50ml przy tej samej wysokiej koncentracji na poziomie 10-14 razy wartość bazowa (tzn. 2,5-3,5mln. płytek krwi w μl).W skład zestawu wchodzi też urządzenie do preparowania autologicznej trombiny z odseparowanego osocza pacjenta, ( co nie wymaga pobrania dodatkowej próbki krwi), która zapewnia powstanie żelu bogatopłytkowegow czasie 20 sek oraz sterylne elementy służące do transferu i aplikacji materiału biologicznego. System gwarantujący pełne bezpieczeństwo sterylności, tzn. od początku procesu separacji, czyli od momentu wprowadzenia krwi do obwodu zamkniętego, sterylnego zestawu, do końca procesu, czyli momentu zebrania się koncentratu w gotowej do aplikacji strzykawce - w pełni zamknięty i automatyczny, bez ingerencji Operatora, separacja dokonywana za pomocą elektronicznych czujników, zestaw w pełni komputerowy-precyzyjny. | zestaw | 10
x | Razem | x | x | x |  | x |  | x | x
Wykonawca na czas obowiązywania umowy nieodpłatnie użyczy wirówki -
wymagane jest aby użyczone urządzenie było kompatybilne z opisanymi systemami
| ………………………………….. |  |  |  | ..................................................
| Miejscowość i data |  |  |  | Podpis Wykonawcy

## Zadanie 2
|  | Zadanie nr 2 |  |  |  |  | Załącznik nr 2
Lp. | Nazwa | Jedn. | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Warość brutto | Oferowany produkt / producent | Kod
1 | Jednorazowy,próżniowy system,służący do uzyskiwania skoncentrowanej zawiesiny trombocytarnej z 8 ml krwi pacjenta. System uniwersalny,pozwalający zyskać minimum 4 ml zawiesiny w postaci płynnej lub 3 cm3 w postaci polimeru ciała stałego. Zestaw musi zawierać minimum 2 ml roztworu jonów wapniowych w celu uzyskania kaskady krzepnięcia oraz igłę injekcyjną z trokarem 1,2x110mm. | zestaw | 70
x | Razem | x | x | x |  | x |  | x | x
Wykonawca na czas obowiązywania umowy nieodpłatnie użyczy wirówki -
wymagane jest aby użyczone urządzenie było kompatybilne z opisanym systemem
| ………………………………….. |  |  |  | ..................................................
| Miejscowość i data |  |  |  | Podpis Wykonawcy