

**Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.**

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45

Zamość 2018-04-24

**Do Wszystkich Wykonawców**

Dot: Przetargu nieograniczonego nr 4/PN/18 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

#### WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami.

**Pytanie 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 6 w pozycji nr 1 obłożenie operacyjne do artroskopii kolana w następującym składzie:

• 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m²

• 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm,

• 1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca 2 elastometryczne (o zmiennej średnicy) otwory na nogę ø7 i ø5 cm, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt („rzep”)do mocowania przewodów i drenów 2,5x25cm

• 1 nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm,


• 1 osłona na kończynę 35x80cm,

• 1 kieszeń dwukomorowa na instrumenty chirurgiczne 30x40cm,

• 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,

• 1 rurka drenowa o dł. 1,5 m

• 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68gsm



**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 6 w pozycji nr 1 obłożenie operacyjne do zabiegów w obrębie stawu biodrowego w następującym składzie:

• 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m²

• 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm.

• 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o min. wym. 7x95cm, wzmocniona na powierzchni min. 150x160cm

• 1 nieprzylepna serweta 150x150cm,

• 1 nieprzylepna serweta 75x90cm,


• 1 serweta przylepna 170x300cm,

• 1 osłona na kończynę 35x120cm,

• 1 kieszeń dwukomorowa na instrumenty chirurgiczne 30x40cm,

• 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,

• 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką 68 g/m2



**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 3 Dotyczy Zadania nr 16:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 1-7) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 4** Zadanie 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’70sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 5** Zadanie 1, pozycja 8

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 6** Zadanie 2, pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 7** Zadanie 2, pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby bezpośrednio na przyrządzie znajdowała się nazwa producenta.

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 8** Zadanie 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z osobno pakowaną osłoną na butelkę?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 9** Zadanie 3, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 10** Zadanie 3, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 11** Zadanie 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek w rozmiarze uniwersalnym o średnicy około 53cm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 12** Zadanie 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2 ze wzmocnieniami o gramaturze 38g/m2, poliestrowym mankietem?

**Odpowiedź: Wymagamy: fartuch o gramaturze 45g/m2, dopuszczamy mankiet poliestrowy**

**Pytanie 13** Zadanie 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny dodatkowo zapakowany w papier krepowany, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 14** Zadanie 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SSMMS?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 15** Zadanie 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 15x20cm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 16** Zadanie 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 75cm x 100cm o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 30cm x 80cm o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

+ pakowane osobno

2 x kieszonki jednokomorowe?

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie 17** Zadanie 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50 wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu

1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ?

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie 18** Zadanie 10, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worek do pobierania próbek moczu dla dzieci w wersji dla dziewczynek i chłopców?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 19** Zadanie 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu skalowany, co 50ml?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 20** Zadanie 10, pozycja 10-13

Czy Zamawiający dopuści zestawy do kaniulacjii z strzykawką 5ml?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 21** Zadanie 10, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści butelkę typu Redon z możliwością podłączenia z drenami o średnicach Ch 6-18?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 22** Zadanie 10, pozycja 19

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 23** Zadanie 10, pozycja 23-24

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne niesilikonowane?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 24** Zadanie 11, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji jamy opłucnej z 3 igłami o średnicach, 14G, 16G i 19G?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 25** Zadanie 11, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’90sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 26** Zadanie 11, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści aparat do wielokrotnego pobierania roztworu z folki bez zastawki?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 27** Zadanie 11, pozycja 11

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 28** Zadanie 11, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści kaczkę sanitarną o pojemności 800ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 29** Zadanie 11, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści kaczkę sanitarną o pojemności 1000ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 30** Zadanie 12, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści filtr antybakteryjny bez wymiennika ciepła i wilgoci skuteczności filtracji bakterii 99, 999% objętość pływowa 300-1500ml, waga 28,5 g, opór przepływu przy 60 L na 2,4 cm H2O, sterylny pakowany jednorazowo, do użytku do 24 godzin?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 31** Zadanie 12, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno - mechaniczny spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 32** Zadanie 12, pozycja 12

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby na cewniku poniżej konektora nadrukowany był rozmiar i nazwa producenta. Informacje te znajdują się na opakowaniu, a kolor konektora jest równoznaczny z jego rozmiarem?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 33** Zadanie 15, pozycja 1-6

Czy Zamawiający dopuści kaniule z 2 paskami kontrastującymi w RTG?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie 34** Zadanie 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 15ml/min?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 35** Zadanie 15, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 23ml/min?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 36** Zadanie 15, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 36ml/min?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 37** Zadanie 15, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 65ml/min?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 38** Zadanie 15, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 95ml/min?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 39** Zadanie 15, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 125ml/min?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 40** Zadanie 15, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści koreczki pakowane a’250sztuk?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 41** Zadanie 23, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści igłę bez prowadnicy?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 42 Zadnie nr 1 poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym na opakowania po 80 szt.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 43 Zadanie nr 1 poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do insuliny z dołączoną igłą w rozmiarze 0,5 x 16 mm.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 44 Zadanie nr 1 poz. 7**

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji strzykawki Janeta o poj. 100 ml z podwójną skalą pomiarową.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 45 Zadanie nr 1 poz. 12**

Czy Zamawiający wymaga igły do pobierania leków od jednego producenta tak jak w pozycji 13-18.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 46 Zadanie nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych IS oznaczonych na opakowaniu jednostkowym w kolorze niebieskim tak jak oznacza się infuzję.

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 47 Zadanie nr 2 poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania krwi TS w opakowaniu folia/papier.

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 48 Zadnie nr 15 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej ze zdejmowanym uchwytem 0,6 26 G

(fioletowa) o przepływie 13 ml/min.

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**