Zamość 2018-06-28

WSZYSCY ZAINTERESOWANI  WYKONAWCY

Dot: Zapytania ofertowego „  Dostawa środków do dezynfekcji”

#### WYJAŚNIENIA

Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami

Pytanie 1
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 3 poz. 1 i dopuści:
Chusteczki bezalkoholowe, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V ( polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?
lub
Chusteczki bezalkoholowe, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni.  Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V ( polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, gdyż wymaga aby chusteczki wykazywały działanie biobójcze w stosunku do wirusa Noro do 1 minuty oraz chusteczki nie mogą być mniejsze niż 13x22 cm. Zamawiający nie wydzieli ww pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie 2
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 7 poz. 2 i dopuści:
Suche chusty przeznaczone do użycia zarówno na sucho jak i mokro, wykonane z wysokiej jakości włókniny dzięki której są delikatne, nie rysujące czyszczonej powierzchni, odporne na uszkodzenia mechaniczne, wymiar 30x34cm i gramaturze 70g/m2, konfekcjonowane po 100 szt. Status klasyfikacyjny wyrób medyczny kl. I. Wymagane opakowania:- wkłady wymienne po 100 chusteczek.
lub
Suche chusty przeznaczone do użycia zarówno na sucho jak i mokro, wykonane z wysokiej jakości włókniny dzięki której są delikatne, nie rysujące czyszczonej powierzchni, odporne na uszkodzenia mechaniczne, wymiar 18x25cm i gramaturze 70g/m2, konfekcjonowane po 300 szt. Status klasyfikacyjny wyrób medyczny kl. I. Wymagane opakowania:- wkłady wymienne po 300 chusteczek.
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA ORAZ WYJAŚNIENIE CZY SKORO MAJĄ BYĆ KONFEKCJONOWANE PO 100 SZT., TO CZY NIE DOSZŁO DO OMYŁKI PISARSKIEJ- "WYMAGANE OPAKOWANIA WKŁADY WYMIENNE PO 200 CHUSTECZEK". PROSIMY O WSKAZANIE ILE CHUSTECZEK W WIADERKU WŁOŻONYCH POTRZEBUJE ZAMAWIAJĄCY, A ILE WKŁADÓW DO WIADERKA, A MOŻE POTRZEBUJE SAMYCH CHUSTECZEK BEZ WIADERKA?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie wydzieli ww pozycji do osobnego pakietu. Zamawiający oczekuje 20 opakowań a 100 sztuk chust

Pytanie 3

zadanie nr 7
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga chust konfekcjonowanych po 100szt. i tym samym określenie ilości wymaganych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 20 opakowań a 100 sztuk chust. Zgodnie z załącznikiem nr 2.

Pytanie 4 Zadanie nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie 2 alkoholi, niezawierający aldehydów, chlorheksydyny, chloru, fenoli, glioksalu, pochodnych biguanidyny, zawierający niewielki dodatek chlorku didecylodimetyloamonu (1,5%) o szerokim spektrum działania: B (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae),  F, Tbc, V (w tym Polio i Adeno, Herpes Simplex, HBV, HCV, HIV) w czasie do 5 minut, przebadany dermatologicznie, posiadający oświadczenie producenta o stosowaniu na oddziałach pediatrycznych?

Dzięki takiemu składowi Zamawiający otrzymuje preparat o szerokim synergistycznym działaniu  substancji z różnych grup chemicznych, który gwarantuje wysoką skuteczność bójczą oraz brak możliwości narastania oporności drobnoustrojów na środki dezynfekujące.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga preparatu bez etanolu z dodatkiem amfoterycznych związków AMT.

Pytanie nr 5 Zadanie nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci piany do dezynfekcji powierzchni (w tym powierzchni sprzętu medycznego) szklanych, porcelanowych, metalowych, gumowych, ze szkła akrylowego, wrażliwych na działanie alkoholi np. głowice USG, sondy, plexi, inkubatory, lampy, meble, na bazie diaminy i czwartorzędowych związków amonowych, o szerokim spektrum działania: Bakterie (łącznie z MRSA), drożdżaki i grzyby wg norm EN 13624, EN 13727, EN 13697, wirusy HIV, HBV, HCV, SARS, Vaccinia, Herpes, grypa H1N1 i H5N1 wg DW, RKI, EN 14476, Tbc wg norm EN 14348 i EN 13697czasie 1 minuty, o przyjemnym zapachu lub bezzapachowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga preparatu, który nie zawiera aldehydów i alkiloloamin, QAV (czwartorzędowych związków amonowych), alkoholu.

Pytanie nr 6 Zadanie nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści preparat biobójczy, do dezynfekcji i mycia powierzchni, oraz wyposażenia pomieszczeń w tym podłogi, ściany, meble medyczne, sprzęt stanowiący wyposażenie sal, wózki szpitalne, łóżka pacjenta, oraz inne powierzchnie zmywalne, w tym wykonane z wrażliwych na alkohol materiałów jak np. szkło, guma, tworzywa sztuczne, przebadany wg norm: EN 13727, 13623, 13697, 13624, 13697, 14348, 14476, do stosowania w obecności pacjentów, na oddziałach noworodkowych i do powierzchni kontaktujących się z żywnością, o spektrum działania: B (w tym MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Legionella pneumophila, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes), Tbc, F, V w czasie do 15 minut i stężeniu 0,5%, niezawierający w składzie aldehydów, guanidyny, chloru, tlenu, fenoli? Preparat ten jest produkowany przez znanego i doświadczonego producenta z Unii Europejskiej i jest konkurencyjny cenowo, ponieważ 1 litr roztworu roboczego kosztuje mniej, niż w przypadku innych produktów o stężeniu 0,25%.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga preparatu o niskim stężeniu roztworu roboczego (do 0,25%) i krótkim czasie działania (do 15 minut).

# Text boxes

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl  e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel.  84 677-50-00, fax  84 638-51-45