Zamość, dnia 27.03.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o.  zaprasza  do składania ofert

# na wykonanie posadzki technicznej  w pomieszczeniach kuchni szpitalnej

Zamówienie będzie udzielone przy zastosowaniu dyspozycji wynikającej z art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, zgodnie z regulaminem wewnętrznym, o wartości nie przekraczającej 30 000 Euro.

#### Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie posadzki epoksydowej  w systemie bezspoinowym, na bazie kolorowych kruszyw kwarcowych, o właściwościach antypoślizgowym i  odporności termicznej do + 70o C.

Miejscowo przy kotłach warzelnych odporność termiczna  powinna być zwiększona ze względu na wycieki gorącej wody i pary wodnej.

Ponadto posadzka powinna spełniać niżej wymienione warunki;

- łatwa w czyszczeniu

- bezspoinowa

- antypoślizgowa

- wygodna

- nienasiąkliwa

- całkowicie szczelna

- atest higieniczny ( PZH)  do stosowania w przemyśle spożywczym

- Zakres prac obejmuje:

- Skucie istniejących płytek – ok. 160 m2

- Frezowanie – szlifowanie posadzki

- Wykonanie posadzki cementowej w celu zniwelowania poziomów – wyprowadzenie spadków

- Wykonanie odwodnienia liniowego wzdłuż kotłów oraz w myjni termosów i zmywalni

( jak na schemacie)

- uszczelnienie korytek masą uszczelniającą.

- skrzynki  odpływowe z odwodnienia

- Wykonanie posadzki epoksydowej na bazie kolorowych kruszyw kwarcowych :

  - ok.160 m 2  kuchnia

  - ok.24 m 2 korytarz ( bez skuwania płytek) - przewidywany zakres  prac

- gruntowanie posadzki

- położenie warstwy zasadniczej

- wyrównanie ubytków

- położenie warstwy zamykającej ( kolor, lakierowanie, zabezpieczenie )

- Wykonanie cokolików ok. 10 cm

Jeżeli w trakcie przygotowania prac,  (po skuciu płytek lub dokonaniu odkrywek)  okaże się, że wymagane jest wykonanie prac dodatkowych związanych np. z przygotowaniem podłoża, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  propozycję techniczną  oraz cenową   dotyczącą  wykonania prac koniecznych celem akceptacji.

# Kalkulacja cenowa powinna zawierać wykonanie wszystkich niezbędnych prac w celu prawidłowego wykonania zamówienia.

Do naszego zapytania dołączamy poglądowy schemat kuchni z zaznaczeniem obszaru wykonania posadzki i miejsc wykonania odwodnień liniowych oraz zdjęcia.

Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy

III. Sposób sporządzenia oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta musi zawierać wypełniony „Formularz ofertowy”  oraz n/w dokumenty:

2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

2.4.   Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę- zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swojej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty.

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

5. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości

bez uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana:

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. 22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1  i opisana: Oferta na wykonanie posadzki w pomieszczeniach kuchni szpitalnej

Nie otwierać przed: 08.04.2019r. do godz. 12.00

6. Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego pocztą , za pośrednictwem kuriera lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres: szpitalniepublicznyzam@wp.pl

7. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej

oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone

Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert

IV. Miejsce i termin składania ofert.

1. Wykonawca składa ofertę w siedzibie Zamawiającego w pok. 222 (Dział Obsługi Szpitala), w terminie do dnia 08.04.2019r. do godz. 12.00.

2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie

zwrócona Wykonawcy.

V. Udzielanie wyjaśnień dotyczących zaproszenia do złożenia ofert.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia ofert. Zamawiający niezwłocznie zamieści odpowiedź na swojej stronie internetowej (w zakładce zamówienia publiczne) pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert.

2.Osobą do kontaktu jest Kierownik Działu Obsługi – Dorota Wydmańska – tel. 84 6775030; kom.  505 615 358

VI. Miejsce i termin otwarcia ofert.

1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 222, w dniu 08.04.2019 r.

o godz. 12.10

2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę i adres Wykonawcy oraz informacje

dotyczące ceny oferty.

- Termin wykonania zamówienia – Ze względu na konieczność zamknięcia kuchni na czas wykonania posadzki termin wykonania prac nie może przekroczyć 12 dni kalendarzowych. Przewidywany termin wykonania: maj – czerwiec  2019

- Kryteria oceny ofert – cena 100 %

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

IX. Udzielenie zamówienia

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełniająca wszystkie wymagania i zostanie uznana za najkorzystniejszą.

2. Wynik rozstrzygnięcia postępowania zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Informacja będzie zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę brutto oferty najkorzystniejszej.

4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w celu podpisania.

5. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego i na określonych w niej warunkach

X. Unieważnienie postępowania

Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy :

1. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2. Wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego,

3. Nie zostanie złożona żadna oferta spełniająca wymogi zaproszenia do złożenia ofert,

4. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,

5. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny.

W załączeniu:

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

- Klauzula informacyjna RODO

- Zdjęcia

- Schemat kuchni

Prezes

Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o.

mgr inż. Mariusz Paszko

# Text boxes

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl  e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel.  84 677-50-00, fax  84 638-51-45