## 1
Zadanie nr 1
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Strzykawka 1 x użytku 2 ml a` 100 szt | op | 200
2 | Strzykawka 1 x użytku 5 ml a` 100 szt. | op | 500
3 | Strzykawka 1 x użytku 10 ml a` 100 szt | op | 600
4 | Strzykawka 1 x użytku 20 ml a` 100 szt. | op | 800
5 | Strzykawka do insuliny 1ml -sterylna, jedn. użytku, z dołączona igłą | szt. | 400
6 | Strzykawka tuberkulinowa, jedn.użytku 1 ml , z dołączoną igłą | szt. | 70
7 | Strzykawka luer-lock jednorazowego użytku 20ml. 3-częściowa z gumowym tłoczkiem | szt. | 500
8 | Strzykawka luer-lock jednorazowego użytku 10ml. 3-częściowa z gumowym tłoczkiem | szt. | 200
9 | Strzykawka Janeta-trzyczęściowa j.u. ze stożkiem do cewnika, usytuowanym centralnie , z dołączonym łącznikiem Luer poj. 100ml | szt. | 1400
10 | Strzykawka trzyczęściowa j.u. do pomp infuzyjnych poj. 50(60)ml, stożek Luer-Lock, z gumowym tłoczkiem uszczelniającym, opakowanie typu blister-pack, kompatybilne z pompami Medima i Kwapisz | szt. | 1700
11 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych dł. 1500mm | szt. | 1200
12 | Igła 1 x użytku 0,6mm/30mm a` 100 szt. | op | 100
13 | Igła 1 x użytku 0,7mm/30mm a` 100 szt. | op | 150
14 | Igła 1 x użytku 0,8mm/40mm a` 100 szt. | op | 300
15 | Igła 1 x użytku 0,9mm/40mm a` 100szt. | op | 380
16 | Igła 1 x użytku 1,2mm/40 mm a` 100szt. | op | 550
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 2
Zadanie nr 2
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto** | Producent/Kraj
1 | Przyrząd do przetaczania płynów IS, dren medyczny o długości 150 cm, długa elastyczna komora kroplowa . Zestaw pozbawiony ftalanów DEHP | szt. | 53 000
2 | Przyrząd do przetaczania krwi TS , dren medyczny o długości 150 cm, długa elastyczna komora kroplowa. Zestaw pozbawiony ftalanów DEHP | szt. | 3300
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 3
Zadanie nr 3
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Maski chirurgiczne trójwarstwowe wykonane z wysokiej jakości włóknin, warstwa twarzowa specjalnie wygładzana nie posiada mikrowłosków powodujących podrażnienia skóry, maska wyposażona w dodatkowy sztywnik umożliwiający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, długość troków min. 40 cm, wymagana barierowość maski min.95%, pakowane w pudełka po 50szt. | szt. | 20000
2 | Maski chirurgiczne z osłoną na oczy,min. trójwarstwowe wykonane z wysokiej jakości włóknin, warstwa twarzowa specjalnie wygładzana nie posiada mikrowłosków powodujących podrażnienia skóry, wkładka modelująca na nos,wiązana na troki, pakowane w pudełka po 50szt. | szt. | 500
3 | Czepek operacyjny damski, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 15g/m2, beret okrągły z gumką dookoła, rozmiar L, o średnicy w granicach 32-33cm | szt. | 12000
4 | Czepek j.u. chirurgiczny męski, furażerka wiązana na troki, z wstawką przeciwpotną | szt. | 3000
5 | Sterylny fartuch chirurgiczny j.u. , nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w rękawach, rozm. XL | szt | 1500
6 | Fartuch do ochrony osobistej, nie sterylny, j.u. ,włókninowy, wiązany w pasie | szt | 2500
7 | Fartuch do ochrony osobistej, sterylny, j.u. rozm. M, XXL ,tylne poły fartucha zakładane i wiązane na troki | szt. | 60
8 | Fartuch foliowy uniwersalny wykonany z cienkiej i mocnej folii | szt | 2000
9 | Prześcieradło jednorazowe, higieniczne, włókninowe, roz. 90x140 cm | szt | 2000
10 | Ochraniacze 1 x użytku na obuwie, foliowe lub włókninowe, ściągane gumką | para | 3000
11 | Jednorazowe, nieprzemakalne(bibuła+folia)prześcieradło higieniczne w rolce o szer. 50 cm dł. rolki 50mb.(± 10 cm) | szt. | 40
12 | Sterylny pokrowiec na aparat RTG ramię C o wym. 50/250 cm , wykonany z mocnej przeźroczystej folii PE ogrubości 50 mikronów | szt. | 350
13 | Pokrowiec na przewody elektryczne, foliowy | szt | 500
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 4
Zadanie nr 4
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Sterylna folia operacyjna 10x14 cm (+/- 5 cm) | szt | 100
2 | Sterylna folia operacyjna 30x30 cm (+/- 5 cm) | szt | 50
3 | Sterylna folia operacyjna 40x40 cm (+/- 5 cm) | szt. | 50
4 | Sterylna folia operacyjna 45x55 cm (+/- 5 cm) | szt | 150
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 5
Zadanie nr 5
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Obłożenie operacyjne do artroskopii barku o składzie: serweta na stolik narzędziowy150x200cm, obłożenie stolika Mayo, serweta do artroskopii stawu barkowego z workiem na płyn (350x220), osłona na kończynę , serweta samoprzylepna 70x90, taśma samoprzylepna, ręcznik celulozowany - 2 szt. | szt. | 50
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
Sterylne zestawy-obłożenia winny spełniać wymogi normy EN 13795(1-3)
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 6
Zadanie nr 6
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Obłożenie operacyjne do artroskopii kolana o składzie: serweta na stolik narzędziowy150x200cm, obłożenie stolika Mayo, serweta dodatkowa 150x200, serweta do artroskopii z workiem na płyn (300x200), osłona na kończynę 25x80,taśmy samoprzylepne 2szt, serweta samoprzylepna 70x90, taśma samoprzylepna, ręczniki celulozowane - 2 szt., osłony na przewody 14x200cm - 2 szt. | szt | 250
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
Sterylne zestawy-obłożenia winny spełniać wymogi normy EN 13795(1-3)
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 7
Zadanie nr 7
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Obłożenie operacyjne do artroskopii stawu biodrowego o składzie: serweta na stolik narzędziowy150x200cm, obłożenie stolika Mayo, serweta z wycięciem U 220x290cm samoprzylepna, serweta samoprzylepna 150x240 (ekran anestezjologiczny), osłona na kończynę 30x100, taśmy lepne 2szt,, ręcznik wysokochłonny celulozowany - 2 szt., serweta dodatkowa 150x200cm- 1 szt, kieszonki 2 szt. | szt. | 200
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
Sterylne zestawy-obłożenia winny spełniać wymogi normy EN 13795(1-3)
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 8
Zadanie nr 8
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Obłożenie do zabiegów w obrębie jamy brzusznej o składzie:serweta na stolik narzędziowy 150x200cm, serweta samoprzylepna górna- ekran anestezjologiczny150x20, serweta dolna samoprzylepna 180x180cm, serweta boczna 75x100cm-2 szt. samoprzylepne,osłona na stolik Mayo, kelszeń lepna, taśmy lepne-2szt. ręczniki chłonne- 2szt. | szt. | 130
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
Sterylne zestawy-obłożenia winny spełniać wymogi normy EN 13795(1-3)
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 9
Zadanie nr 9
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Obłożenie do zabiegów ginekologicznych dolnych o składzie:serweta na stolik narzędziowy 150x200cm, serweta do zabiegów ginekolocznych dolnych ze zintegrowanymi nogawicami, z otworem lepnym 10x15cm(roz. serwety 300x250), taśma-1 szt, ręczniki- 2szt., serweta 30x30 samoprzylepna do zakrycia odbytu | szt | 100
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
Sterylne zestawy-obłożenia winny spełniać wymogi normy EN 13795(1-3)
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 10
Zadanie nr 10
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Worek do dobowej zbiórki moczu dla dorosłych o poj. 2000ml z drenem, zastawka antyrefluksyjna i zawór spustowy poprzeczny, worek z dwoma otworami do zawieszenia | szt. | 4000
2 | Woreczek do pobierania próbek moczu dla dzieci uniwersalny dla chłopców i dziewczynek | szt. | 1000
3 | Worek do dobowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym o poj. 2000ml (tygodniowy) z zaworem spustowym typu poprzecznego,z zastawką antyrefleksyjną , skalowany od 25 ml- sterylny dren | szt | 100
4 | Zestaw do lewatywy j. użytku | szt. | 300
5 | Cewnik Foleya (silikonowany) Ch 6,8,10,12,14,16,18,20,22, jałowy | szt. | 2000
6 | Cewnik Nelaton sterylny dł. 40cm nr 6,8, 14,16,18 | szt | 20
7 | Kanka doodbytnicza rozmiar Ch 16 / 200 mm sterylne, jednorazowego użytku | szt | 100
8 | Wieszak do worka na mocz | szt. | 200
9 | Słój do zbiórki moczu tzw. Tulipan plastikowy z podziałką poj. 2 l. | szt | 5
10 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy, dla dorosłych 8Fx20( kateter, igła, prowadnik, rozszerzacz, skalpel, strzykawka 10ml.) | szt. | 50
11 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy, dla dorosłych 8Fx20( kateter, igła, prowadnik, rozszerzacz, skalpel, strzykawka 10ml.) | szt | 20
12 | Dren do odsysania pola operacyjnego o długości co najmniej 200cm, sterylny z końcówką typ Yankauer bez kontroli ssania, o średnicy wew. 8mm, podwójnie pakowany | szt. | 650
13 | Butelka typ REDON , sterylna , o pojemności odsysania minimalnej 200ml , maksymalnej 250ml, z mozliwością połaczenia z drenami o szerokiej gamie rozmiarów od 6F do 32F, końcówka dostosowana do różnych średnic drenów ssących. Wykonana z polietylenu. | szt | 2700
14 | Zatyczka do cewnika uniwersalna | szt. | 50
15 | Zestaw do hemodializy 12F/16cm lub 20cm 2x12Ga dwukanałowy, poliuretanowy, zawierający prowadnicę 60cm lub 68 cm o śr. 0,035’’, zakończona J, igła 18Ga o dł 6,35cm, strzykawka 5cm, rozszerzadło, zaciski oznakowane kolorystycznie. | szt. | 20
16 | Łyżkowy wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku składający się z: rozwieracz kątowy i depresor eza | szt. | 250
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 11
Zadanie nr 11
L.p. | Nazwa asortymentu | Jedn. | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Łyżka światłowodowa laryngoskopowa jednorazowego użytku Macintosh 3 | szt. | 150
2 | Łyżka światłowodowa laryngoskopowa jednorazowego użytku Macintosh 4 | szt. | 100
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
Kompatybilna ze wszystkimi standardowymi laryngoskopami światłowodowymi
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 12
Zadanie nr 12
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Opaska do identyfikacji niemowląt | szt. | 1100
2 | Opaska do identyfikacji dla dorosłych | szt | 1000
3 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej zawierający cienkościenną kaniule punkcyjną z krótkim szlifem, średnica 1,8 mm, dł. 80 mm, dren łączący z końcówką lock, strzykawka 3 cz.końcówką lock 60 ml j.u., worek 2 l, trzy igły o średnicach 14G, 16G,18G | szt | 150
4 | Kieliszki do leków j.u. * | szt | 54000
5 | Termometr lekarski bezrtęciowy | szt | 10
6 | Kranik trójdrożny j.u. | szt | 800
7 | Igła do penów rozm. 30G 0,30mm x 8mm - sterylna | szt. | 100
8 | Zgłębnik żołądkowy Ch14, 16, 18 | szt | 200
9 | Aparat do wielokrotnego pobierania roztworu z fiolki typu mini spike z zastawką antyzwrotną | szt. | 4000
10 | Przyrząd do wlewów dożylnych 0,6(motylek) | szt | 20
11 | Zestaw do pompy infuzyjnej Ascosept AP-31 z wkładką silikonową dł. 220mm | szt | 400
12 | Przyrząd Flocare P/P do żywienia dojelitowego do pompy Flocare 800 | szt | 100
13 | Zgłębnik żołądkowy PUR z prowadnicą i łącznikiem Ch 10,12 | szt | 50
14 | Pojedynczy, jednorazowy zestaw do upustu krwi (poj.worka min.450 ml)dł. drenu biorczego 110cm, wyposażony w zawór typu kranik | szt | 50
15 | Basen sanitarny plastikowy | szt | 30
16 | Kaczka sanitarna plastikowa | szt | 40
17 | Miska nerkowata 1 x użytku, niesterylna | szt. | 5000
18 | Ostrza wymienne 1 x użytku nr 10, 11, 15, 22 a 100 szt | op. | 60
19 | Szpatułka laryngologiczna jałowa pakowana pojedyńczo | op.a 100 szt. | 60
20 | Szyna aluminiowa do palców 15x230 | szt | 220
21 | Szyna aluminiowa do palców 20x260 | szt. | 220
22 | Golarki medyczne 1x użytku, z grzebieniem zapobiegającym zapychaniu się i jednym ostrzem | szt | 1200
23 | Szczotka do chirurgicznego mycia rąk 1 x użytku nie nasączona środkiem dezynfekcyjnym | szt | 800
24 | Penseta 1 x użytku chirurgiczna 20cm | szt. | 200
25 | Opaska uciskowa, regulowana siła ucisku | szt. | 40
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
*Zamawiający dopuści kieliszki do leków w opakowaniu a’75sztuk lub a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 13
Zadanie nr 13
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Przewód do ssaka | szt. | 200
2 | Łącznik karbowany, jednarazowy, z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z portem do osysania | szt. | 50
3 | Rura karbowana aerozolowa średnica 22 mm do cięcia co 45 cm; opakowanie 50 metrów | op. | 2
4 | Filtr antybakteryjny bez wymiennika ciepła i wilgoci skuteczności filtracji bakterii 99,999% powierzchnia filtracji min. 300 cm2, waga 23 g, opór przepływu przy 60 L na min. 2,0 cm H2O, sterylny pakowany jednorazowo, do użytku do 24 godzin. | szt. | 600
5 | Filtr oddechowy z portem do kapnografii – sterylny, elektrostatyczny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, dla dorosłych | szt. | 350
6 | Filtr oddechowy z portem do kapnografii – sterylny, elektrostatyczny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, dla dzieci | szt. | 140
7 | Nebulizator z ustnikiem i drenem dł. 2,1m | szt. | 1000
8 | Nebulizator z maską aerozolową dla dzieci i drenem tlenowym dł. 2.1 m | szt. | 50
9 | Rurka ustno gardłowa typu Guedel j.u. ;roz. 00;0;1;2;3,4 barwne oznaczenie:niebieskie, czarne,białe,zielone,żólte,czerwone | szt. | 100
10 | Cewnik do podawania tlenu dł. min. 200 cm /wąsy/ z elastycznego PCV, miękkie końcówki, odporny na załamania | szt. | 1600
11 | Dren do tlenu, długość min. 4m | szt. | 100
12 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Ch 6, 8, 10,powierzchnia zmatowiona, dwa otwory boczne naprzeciwległe i jeden centralny dł.min. 40 cm | szt | 1000
13 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Ch 12,14,16,18,20 powierzchnia zmatowiona, dwa otwory boczne naprzemianległe i jeden centralny dł. 50-60 cm | szt | 3200
14 | Maska do podawania tlenu z drenem i łącznikiem dla dorosłych, j.u., biologicznie czysta, długość drenu min. 210 cm | szt. | 230
15 | Maska do podawania tlenu z drenem i łącznikiem dla dzieci, j.u., biologicznie czysta, długość drenu min. 210 cm | szt. | 50
16 | Rurki intubacyjne bez mankietu niskociśnieniowego z otworem Marphego Nr 3,0;3,5;4,0;4,5;5,0 o zwiększonym poślizgu dla cewników do odsysania | szt. | 80
17 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym z otworem Marphego nr 4.0;4,5;5.0; 5.5; 6.0;6.5;7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0, 9.5 | szt. | 700
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
Wymagania dot. rurek intubacyjnych bez mankietu:
1. Wykonane z mieszniny PCV i silikonu
2. Półprzeźroczyste o zwiększonym poślizgu dla cewników do odsysania
3. Znacznik głębokości intubacji
4. Opakowanie z marginesem zgrzewu umożliwiającym bezpieczne otwarcie opakowania
5. Napisy informacyjne czytelne i wyrażne. Folia na tyle mocna aby w momencie otwierania nie darła się.
Wymagania dot. rurek intubacyjnych z mankietem niskociśnieniowym SOFT-SEAL:
1. O obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, ustna-nosowa z zaoblonymi krawędziami otwory Murphyego
2. Oznaczenie średnicy rurki i mankietu na baloniku kontrolnym
3. Balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem)
4. Znacznik głębokości intubacji
| 5. Opakowanie z marginesem zgrzewu umożliwiającym bezpieczne otwarcie opakowania | [6 empty] | .............................................
| 6. Napisy informacyjne czytelne i wyrażne. Folia na tyle mocna aby w momencie otwierania nie darła się. | [6 empty] | (podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 14
Zadanie nr 14
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Wkłady do strzykawki automatycznej o poj. 200 ml | zest. | 750
2 | Jednorazowe, sterylne złącza niskiego ciśnienia długości 150 cm i wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI z trójnikiem typu „Y” wyposażonym w zaworek antyzwrotny. | szt. | 700
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
Wkłady i złącza muszą być kompatybilne do strzykawki automatycznej Nemoto Dual Shot
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 15
Zadanie Nr 15
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Elektrody EKG 1 x użytku dla dorosłych, okrągłe o podłożu piankowym, z żelem stałym o średnicy 50mm | szt. | 9000
2 | Elektrody EKG 1 x użytku dla dzieci, okrągłe o podłożu piankowym, z żelem stałym o średnicy 30mm | szt. | 350
3 | Elektrody EKG 1 x użytku do badań wysiłkowych i Holtera dla dorosłych, prostokątne, na podłożu piankowym, z żelem stałym, z nacięciem mocowania kabla | szt. | 9000
x |  | x | x | x | Razem |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 16
Zadanie Nr 16
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Papier do EKG Ascard 112mmx25m | szt. | 120
2 | Papier do EKG do Ek-53 książeczki wym. 130mmx135mmx370kartek | szt. | 6
3 | Papier do EKG Ascard 3 czysty 104mmx40m | szt. | 10
4 | Papier do EKG Ascard B5 w kratkę 60mmx25m | szt. | 30
5 | Papier do USG Mitsubishi K 61 B 110mmx20m | szt. | 10
6 | Papier do USG SONY UPP-110 HD 110mmx 20m | szt. | 24
7 | Papier do USG SONY UPP-216 HD 216mmx 25m | szt. | 2
8 | Żel do Usg a 0,5 l (nie barwiony) | szt | 50
9 | Żel do EKG a 0,5 l (nie barwiony) | szt | 50
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 17
Zadanie nr 17
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Kaniula dożylna z portem i skrzydełkami mocującymi 0,7 24 G (żółta) | szt. | 1300
2 | Kaniula dożylna z portem i skrzydełkami mocującymi 0,8-0,9 22 G(niebieska) | szt. | 11000
3 | Kaniula dożylna z portem i skrzydełkami mocującymi rozm.1,0 - 1,1 20G (różowa) | szt. | 8000
4 | Kaniula dożylna z portem i skrzydełkami mocującymi rozm.1,2 - 1,3 18G (zielona) | szt. | 4700
5 | Kaniula dożylna z portem i skrzydełkami mocującymi rozm.1,4 - 1,5 17G (biała) | szt. | 30
6 | Koreczki do venflonów - sterylne, jednorazowego użytku, pakowane po 100 szt. | szt. | 21500
x | x | x | x | x | X |  |  | x
Wymagania:
1. Możliwość kontroli w promieniach RTG( 4 paski)
2. Ostry szlif igły ułatwiający przejście przez skórę. Kształt końca kaniuli i igły ułatwiający wprowadzenie kaniuli
3. Kaniule z poliuretanu
4. Wyposażone w koreczek Lur Lock pasujacy do kaniuli
5. Zabezpieczenie przed wyciekaniem płynów
6. Hypoalergiczne
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 18
Zadanie Nr 18
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Rękaw papierowo- foliowy szer. 50mmx 200 m. | rol. | 10
2 | Rękaw papierowo- foliowy szer. 75mmx 200 m. | rol. | 14
3 | Rękaw papierowo- foliowy szer. 100mmx 200 m. | rol | 15
4 | Rękaw papierowo- foliowy szer. 150mmx 200 m. | rol | 20
5 | Rękaw papierowo- foliowy szer. 200mmx 200 m. | rol | 20
6 | Rękaw papierowo- foliowy szer. 250mmx 200 m. z zakładką | rol | 4
7 | Rękaw papierowo- foliowy szer. 250mmx 200 m. bez zakładki | rol. | 14
8 | Papier krepowany sterylizacyjny biały i zielony 60x60 . | ark. | 7000
9 | Papier krepowany sterylizacyjny biały i zielony 75x75. | ark. | 4500
10 | Papier krepowany sterylizacyjny biały i zielony 100x100 | ark. | 1500
11 | Papier krepowany sterylizacyjny biały i zielony 120x120 | ark. | 500
12 | Taśma neutralna 19mm | rol. | 130
13 | Taśma kontrolna do sterylizacji parą wodną 19mm a 50 mb. | rol | 100
14 | Wskaźnik chemiczny do tlenku etylenu a 250szt. | op. | 4
15 | Test arkuszowy Bowie-Dick bezołowiowy a 50 szt. | op. | 15
16 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do pary wodnej (500 szt) | op. | 15
x | x | x | x | x | Razem: |  |  | x
Wymagania :
1. Rękawy papierowo-foliowe
O konstrukcji folii i wykonania zgodnej z normami PN EN 868-3, PN EN 868-5 oraz papier o gramaturze 70g (PN EN 868-3), 868-3 wymagana jest
kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 863-3
· Zawartość chlorków nie więcej niż 0,05 %
· Zawartość siarczanów ni więcej niż 0,25 %
· Wytrzymałość na przedarcie ni mniej niż 700 mN w obu kierunkach
· Przenikanie powietrza (1,47 kPa) nie mniej niż 12mm/Pa*s
· Wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 400 kPa na sucho
· Wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 150 kPa na mokro
· Niezwilżalność wodą powyżej 40s
· Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4 kN/m
· Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,4 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m
2. Folia co najmniej pięciowarstwowa (PN EN 868-5) nie licząc warstwy kleju, wymagane wydane przez producenta folii (a nie dystrybutora)
oświadczenie o zgodności z normami PN EN 868-3, PN EN 868-5 i charakterystyka folii w celu potwierdzenia i oceny parametrów
wytrzymałościowyc i zgodności:
Przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów
Grubość nie większa niż 52mm
Zgrzewalna w temperaturze 150-190°C
Wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach nie mniejsza niż 300mN
Elastyczna (wydłużenie nie mniej niż 70%)
Wymagane potwierdzeni zgodności konstrukcji z EN 868-5 przez niezależną organizację
Wykluczone umieszczenie testu między warstwami folii
Wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania
Wskaźnik procesu sterylizacji parowej
Powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ³100mm2 (PN EN 868-5)
Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania
Ze względu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta
3. Papier sterylizacyjny- włókno celulozowe, kolor zielony i biały
Wymagana jest charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia
i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2
·Zawartość chlorków nie więcej niż 0,02 %
·Zawartość siarczanów ni więcej niż 0,02 %
· Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m
·Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m
1. Wskaźniki do kontroli sterylizacji
Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do pary wodnej (liniowy). Spełnia wymogi klasy D wg normy europejskiej EN 867-1 i klasy 4 wg normy międzynarodowej ISO 11140-1.Substancja wskaźnikowa umieszczona na całej długości wskaźnika, co umożliwia wykrycie nieodpowiedniej penetracji czynnika sterylizującego (para wodna). Zastosowana perforacja wskaźnika umożliwia użycie krótszego paska w przypadku mniejszych pakietów. Do sterylizacji w temperaturach: 121 °C i 134 °C.
Wymagana zgodność z normami EN 866 dla testów biologicznych i EN 877 dla testów chemicznych.
Zastosowana perforacja wskaźnika umożliwia użycie krótszego paska w przypadku mniejszych pakietów. Do sterylizacji w temperaturach: 121 °C i 134 °C.
Zestaw testowy jednokrotnego użycia Bowie -Dick kontrolujący penetrację i jakość pary, wysokiej czułości, bez zawartości ołowiu.
Taśma wskaźnikowa do sterylizacji parą wodną do opakowań jednokrotnego użytku, szerokość 1,9 cm, wodoodporna, elastyczna.
Taśma bez wskaźnika chemicznego szerokości 1,9 cm, wodoodporna, elastyczna
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 19
Zadanie nr 19
L.p. | Nazwa asortymentu | Jedn. | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych. (ostrze Quincke)22G/90mm bez prowadnicy | szt. | 400
2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych( Pencil-Point) 24G/90mm, w zestawie z prowadnicą dostosowaną do grubości igły punkcyjnej | szt. | 300
3 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych( Pencil-Point) 25G/90mm, w zestawie z prowadnicą dostosowaną do grubości igły punkcyjnej | szt. | 350
4 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych( Pencil-Point) 26G/90mm , w zestawie z prowadnicą dostosowaną do grubości igły punkcyjnej | szt. | 50
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
UWAGA
Rozmiar igły prowadzącej nie może przekraczać 2-ch rozmiarów igły punkcyjnej
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## Zad.20
Zadanie nr 20
L.p. | Nazwa asortymentu | Jedn. | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Igła sterylna, jednorazowego użytku do punkcji mostka roz. 16Gx 45mm z regulowanym ograniczeniem głębokości | szt. | 400
2 | Igła sterylna, jednorazowego użytku do biopsji talerza biodrowego 11G/150mm z osłoną ostrza igły | szt. | 30
3 | Igła sterylna, jednorazowego użytku do biopsji talerza biodrowego 11G/100mm z osłoną ostrza igły | szt. | 170
4 | Igła półautomatyczna typu tru-cut do pobierania wycinków histopatologicznych 18Gx100mm | szt. | 50
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## Zad.21
Zadanie nr 21
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Błony rtg 18/24 a 100 szt. | op. | 36
2 | Błony rtg 18/43 a 100 szt. | op. | 12
3 | Błony rtg 24/30 a 100 szt. | op. | 44
4 | Błony rtg 30/40 a 100 szt. | op. | 15
5 | Błony rtg 35/35 a 100 szt. | op. | 30
6 | Błony rtg 35/43 a 100szt. | op. | 35
7 | Utrwalacz w płynie a 5 l. | op. | 60
8 | Wywoływacz w płynie a 5l. | op. | 60
x | x | x | x | x | Razem: |  |  | x
Wymagania:
Błony i odczynniki od jednego producenta, dostosowane do procesorów Kodak i Protec.
Błony niebieskoczułe, ogólnodiagnostyczne do obróbki automatycznej
Gęstość optyczna minimalna <0,20
Gęstość optyczna maksymalna >3,20
Kontrastowość średnia >2,79
Oznakowanie każdego pojedyńczego filmu nazwą producenta, symbolem filmu, datą ważności
Opakowania typu próżniowego
Odczynniki wieloskładnikowe, w postaci płynnego koncentratu
Do sporządzenia 20 l roztworu oboczego
Bez zawartości kwasów nieorganicznych
Zawierające w swoim składzie środki myjjące i zmiękczające
Do oferty należy załączyć :
1. Karty charakterystyki odczynników
2. Materiały informacyjne potwierdzające zgodność parametrów oferowanych błon .
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 22
Zadanie nr 22
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Pojemnik z pokrywą na zużyte materiały medyczne 10l. | szt. | 1600
2 | Pojemnik z pokrywą na zużyte materiały medyczne 5 l. | szt. | 900
3 | Pojemnik z pokrywą na zużyte materiały medyczne 1 l. | szt. | 900
4 | Pojemnik z pokrywą na zużyte materiały medyczne 2 l. | szt. | 200
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
Wymagania:
Szczelnie zamykane, z etykietą na podpisanie pojemnika, wykonane z materiału odpornego na przekłucia
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 23
Zadanie nr 23
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Przyrząd do podawania leków światłoczułych z filtrem hydrofobowym na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny typu Intrafix -ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału, - ostry kolec wykonany z przezroczystego materiału, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką - 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami. | szt. | 500
2 | Przyrząd do chemioterapii trójdrożny do podaży grawitacyjnej jedorazowego użytku, sterylny, niepirogenny,nietoksyczny z łącznikiem luer-lock typu Cyto Set z trzema portami bezigłowymi Safsite i filtrem hydrofobowym na końcu drenu, zabezpieczającym przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. | szt. | 300
3 | Przyrząd do chemioterapii pięciodrożny do podaży grawitacyjnej jedorazowego użytku, sterylny, niepirogenny,nietoksyczny z łącznikiem luer-lock typu Cyto Set z pięcioma portami bezigłowymi Safsite i filtrem hydrofobowym na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. | szt. | 300
4 | Strzykawka do pomp infuzyjnych Perfusor 3-częściowa 50/60ml,Luer Lock,bez PCV, wykonana z Polipropylenu( wolna od PCV )- Doskonale przezroczysta komora - Wysoki kontrast podziałki - trwałe oznaczenie w kolorze niebieskim - idealna czytelność - stopniowanie co 1ml - Centryczne zakończenie LuerLock( wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji | szt. | 400
5 | Strzykawka do pomp infuzyjnych Perfusor Space 3-częściowa 50 ml, do podazy leków wrazliwych na światło: - Wykonana z Polipropylenu - Doskonale przezroczysta komora - Wysoki kontrast podziałki - Trwałe oznaczenie w kolorze zielonym - Idealna czytelność - Stopniowanie co 1ml - Centryczne zakończenie LuerLock( wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji - Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu - Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory - Minimalna objętość resztkowa - Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu | szt. | 100
6 | Strzykawka do pomp infuzyjnych Perfusor Space 3-częściowa 10 ml, Luer Lock,bez PCV: -Wykonana z Polipropylenu(wolna od PCV) - Doskonale przezroczysta komora - Wysoki kontrast podziałki - Trwałe oznaczenie w kolorze czarnym - Idealna czytelność - Stopniowanie co 0,5ml - Centryczne zakończenie LuerLock( wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji - Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce - Występuje z centrycznym i acentrycznym (bocznym) zakończeniem Luer ( wtykowe ) - Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory - Minimalna objętość resztkowa - Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu | szt. | 200
7 | Strzykawka do pomp infuzyjnych Perfusor Space 3-częściowa 20 ml, Luer Lock,bez PCV, -Wykonana z Polipropylenu(wolna od PCV) - Doskonale przezroczysta komora - Wysoki kontrast podziałki - Trwałe oznaczenie w kolorze czarnym - Idealna czytelność - Stopniowanie co 0,5ml - Centryczne zakończenie LuerLock( wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji - Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce - Występuje z centrycznym i acentrycznym (bocznym) zakończeniem Luer ( wtykowe ) - Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory - Minimalna objętość resztkowa - Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu | szt. | 200
8 | Przyrząd do chemioterapii trójdrożny do pomp Infusomat jedorazowego użytku, sterylny, niepirogenny,nietoksyczny z łącznikiem luer-lock typu Cyto-Set Infusomat Line z trzema portami bezigłowymi Safsite | szt. | 300
9 | Przyrząd do chemioterapii pieciodrożny do pomp Infusomat Space , przezroczysty zapewniający ochronę przed światłem, jedorazowego uzytku, sterylny, niepirogenny,nietoksyczny z łącznikiem luer-lock typu Cyto-Set Infusomat Line z trzema portami bezigłowymi Safsite | szt. | 150
10 | Aparaty do przygotowywania i pobierania leków z zastawką zabezpieczającą lek po rozłaczeniu strzykawki z filtrem aerozolowym 0,2qm i filtrem cząsteczkowym 5qm do przygotowywania cytostatyków typu Mini Spike(czerwony) | szt. | 600
11 | Przyrząd do chemioterapii do podaży grawitacyjnej typu Cyto-Set Mix | szt. | 500
12 | Nasadka do przenoszenia leku z fiolki do opakowania płynu infuzyjnego typu Ecoflac Mix | szt. | 800
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 24
Zadanie nr 24
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1. | Pochłaniacz dwutlenku węgla z indykatorem zużycia `a 5 l. | op. | 20
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)