

**Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.**

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45

Zamość 2015-05-20

**Do Wszystkich Wykonawców**

Dot: Przetargu nieograniczonego nr 10/PN/15 na dostawę materiałów opatrunkowych, rękawiczek , nici chirurgicznych

## WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity**: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423,768,811,915,1146 i 1232**), w związku z pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami.

**Pytanie nr 1**

Zadanie 3, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną tkaną z zapinką 5mx8cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 2** Zadanie 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x12cm, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 3** Zadanie 8, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: TAK, z przeliczeniem zamawianej ilości.**

**Pytanie nr 4** Zadanie 8, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’5sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: TAK, z przeliczeniem zamawianej ilości.**

**Pytanie nr 5** Zadanie 11

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’200sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Tak, z przeliczeniem zamawianej ilości.**

**Pytanie nr 6** Zadanie 11

Czy w związku z wymogiem, aby rękawice były zarejestrowane, jako środek ochrony osobistej Zamawiający oczekuje rękawic, które zostały przebadane zgodnie z normą EN, 374 na co najmniej 2 poziomie odporności na przenikanie podczas badania z użyciem trzech substancji chemicznych pochodzących z listy badanych substancji podanej w załączniku A, potwierdzone badaniami wykonanymi przez jednostkę niezależną, co zapewnia pełne bezpieczeństwo m.in. w trakcie pracy ze środkami dezynfekcyjnymi?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic zgodnie z zapisami SIWZ**.

**Pytanie nr 7** Zadanie 12, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 24mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 8** Zadanie 12, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 12mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 9** Zadanie 12, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 8mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 10** Zadanie 12, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 8cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie nr 11** Zadanie 13, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 17mm lub 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu

**Odpowiedź: TAK, igły o długości 17mm.**

**Pytanie nr 12** Zadanie 13, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 17mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 13** Zadanie 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 14** Zadanie 14, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 17mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie nr 15** Zadanie 14, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie nr 16** Zadanie 14, pozycja 5 i 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 17** Zadanie 14, pozycja 5 i 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 18** Zadanie 14, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej przyostrzonej przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 19** Zadanie 14, pozycja 8

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 20** Wzór umowy par. 2 ust. 1.

Prosimy o informację, czy dni robocze dostawy jako kryterium oceny ofert to dni od pon. do piąt. z wyłączeniem soboty, czy też z uwzględnieniem soboty.

**Odpowiedź: Od poniedziałku do piątku.**

**Pytanie nr 21** Wzór umowy par. 8 ust. 3.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu: „ (...) w wysokości 10 % wartości umowy (...)” na zapis: „ (...) w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy (...)”.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie nr 22 Zadanie 1 poz. 1,3:**

Czy Zamawiający wymaga, aby wyroby z gazy sterylizowane były parą wodną nadciśnieniu? Sugerujemy wprowadzenie takiego wymogu ze względu na fakt, że nie zaleca się sterylizacji w tlenku etylenu materiałów porowatych, a zwłaszcza chłonnych (np.: bawełna, tkaniny, gaza) ponieważ istnieje ryzyko pozostania resztek tlenku etylenu w takim materiale nawet po procesie degazacji. Użycie materiału z zalegającymi resztkami tlenku etylenu powoduje powstawanie miejscowych martwic, ponieważ zabójcze działanie tlenku etylenu polega na alkilacji białek.

**Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.**

**Pytanie 23 Zadanie 2 poz.** 11

Czy Zamawiający wymaga pod opisem „kompresów gazowych jałowych pakowanych po 3 szt op.a 1”, aby kompresy pakowane a 3 szt. były zapakowane dodatkowo indywidualnie a 1szt? Czy dopuści do zaoferowania kompresy w rozm. 7x7cm?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 24 Zadanie nr 2 poz. 12**.

Czy Zamawiający wymaga pod opisem „kompresów gazowych jałowych pakowanych po 3 szt. op. a 1”, aby kompresy pakowane a 3 szt. były zapakowane dodatkowo indywidualnie a 1szt?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 25 Zadanie 3 poz.10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski elastycznej w rozmiarze 5mx8cm lub 4mx6cm z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: TAK ,z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości.**

**Pytanie 26 Zadanie 4 poz.1-4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych w opakowaniu a` 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: 4mx6cm z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości.**

**Pytanie 27 Zadanie 6 poz.2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przezroczystego opatrunku do wkłuć centralnych w rozmiarze 10cm x 12 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 28 Zadanie 6 poz.17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie powyższej pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 29 Zadanie nr 8 poz. 3 -5**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania serwet jałowych i czy wymaga gramatury minimalnej 73g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje serwety jałowej, ale nie wymaga gramatury minimalnej 73g/m2.**

**Pytanie 30 Zadanie nr 8 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę o wym. 45cmx40cm?

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie 31 Zadanie nr 8 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę o wym. 45cmx45cm?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 32 Zadanie nr 8 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę o wym. 90cmx60cm?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 33 Zadanie nr 8 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę o wym. 90cmx75cm?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 34 Zadanie nr 8 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę o wym. 90cmx60cm?

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie 35 Zadanie nr 8 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę75cmx45cm z otworem 8cm?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 36 Zadanie nr 8 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę 60cmx50cm z otworem 8x6cm?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 37 Zadanie nr 8 poz. 6**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania setonów jałowych czy niejałowych?

**Odpowiedź: Jałowych.**

**Pytanie 38 dot. umowy**

Czy Zamawiający poprzez określenie terminów w umowie rozumie dni robocze czy kalendarzowe? Jeżeli robocze, to czy przez termin dni robocze rozumie pod tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź: Dni robocze to dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.**

**Pytanie 39 dot. umowy**

**Czy Zamawiający mógłby określić jaki procent ilości wyrobów określonych w SIWZ zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?**

**Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić, jaki procent wyrobów określonych w umowie zostanie na pewno zamówiony. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie, według potrzeb zamawiającego.**

**Pytanie 40 dot. umowy**

**Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przy Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?**

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.**

**Pytanie nr 41** Zadanie 11

Czy oferowane rękawiczki jako zgodne z normami EN 465, EN 374 oraz EN 420 mają mieć nadrukowane na każdym opakowaniu jednostkowym wszystkie normy oraz dla EN 374-2,3 stosowne piktogramy z poziomami ochrony?.

**Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy**

**Pytanie nr 42**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 2

. Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości:

• 0,5 % wartości **brutto** zamówionej partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie zamówionej partii towaru**

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**