

**Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.**

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45

Zamość 2015-06-16

**Do Wszystkich Wykonawców**

## 

Dot: Przetargu nieograniczonego nr 11/PN/15 Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku

#### WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity**: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423,768,811,915,1146 i 1232**), w związku z pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami.

**Pytanie nr 1 Zadanie 1 poz.** **2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka operacyjnego damskiego w rozmiarze uniwersalnym, o średnicy 55cm, w kolorze niebieskim, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.**

**Pytanie nr 2 Zadanie nr 1 poz. 4**:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny o gramaturze 35g/m2, posiadającego rękawy z poliestrowym mankietem, pakowane dodatkowo w papier krepowany, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 3 Zadanie nr 1 poz. 7:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarze L oraz XXL, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.**

**Pytanie nr 4 Zadanie nr 1 poz. 9:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie prześcieradła jednorazowego w rozmiarze 80x130cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.**

**Pytanie nr 5 Zadanie nr 1 poz. 11:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego prześcieradła higienicznego w rolce o szer. 51cm, dł. Rolki 40mb, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

**Pytanie nr 6 Zadanie nr 1 poz. 12:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na ramię C o składzie: część górna worek – 1szt. – 91cm x 102cm, część dolna worek 1szt. – 150cm x 183cm, taśma przylepna 2szt – 9cm x 50cm; osłony wykonane z mocnej, przezroczystej folii o grubości ≥41μm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 7 Zadanie nr 3 poz. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia do zabiegów ginekologicznych o składzie:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Element składowy** | **Szt.** | **Surowiec** | **Rozmiar dłxszer.(cm)** | **Kształt otworu** | **Wielkość otworów (dłxszer;średnica)** |
| Serweta z otworem w kształcie trapezu, przylepcem, zintegrowanymi nogawicami i klapą przesłaniającą | 1 | włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramturze 56 g/m2 | 265x180 | TRAPEZ | 28X20x19 |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |

?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 8 Zadanie nr 4 poz. 6**:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa papierowo-foliowego z zakładką o wymiarach 250mm x 100m z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości?

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.**

**Pytanie nr 9 Zadanie nr 4 poz. 1-7**:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych wykonanych z papieru o gramaturze 60g, wytrzymałości na przedarcie 600mN wzdłużnie i 650mN poprzecznie, przenikanie powietrza 11,40μm/Pa\*s, wytrzymałości na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania 6,40kN/m, w kierunku poprzecznym 3,40kN/m, wytrzymałości na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania 2,10kN/m, w kierunku poprzecznym 1,10kN/m oraz z folii zgrzewalnej w temperaturze 180-210°C, o wytrzymałości na rozdarcie w obu kierunkach 20N/15mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 10 Zadanie nr 4 poz. 1-7**:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie Kart Danych Technicznych producenta zamiast oświadczenia o zgodności z normami PN EN 868-3, PN EN 868-5 oraz w ramach potwierdzenia zgodności konstrukcji z EN 868-5?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 11 Zadanie nr 4 poz. 8-11**:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru sterylizacyjnego o zawartości siarczanów 0,034%, wytrzymałości na rozciąganie liniowe w kierunku walcowania 1,85kN/m, w kierunku poprzecznym 1,35kN/m, wytrzymałości na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania 0,72kN/m, w kierunku poprzecznym 0,42kN/m, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 12 Dot. umowy:**

Czy Zamawiający poprzez określenie terminów w umowie rozumie dni robocze czy kalendarzowe? Jeżeli robocze, to czy przez termin dni robocze rozumie pod tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź:**  **Termin dni robocze to dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.**

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający mógłby określić jaki procent ilości wyrobów określonych w SIWZ zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

**Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić, jaki procent wyrobów określonych w umowie zostanie na pewno zamówiony. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie, według potrzeb zamawiającego.**

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w przypadku rozwiązania umowy naliczana była od niezrealizowanej części umowy a nie od jej całości?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**