## 1
| Numer sprawy: 9/PN/15 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Zadanie nr 1
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Strzykawka jednorazowa, jałowa, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, skalowana min. co 0,1ml, typ Luer, z gumowym uszczelnieniem tłoka, 2ml a` 100 szt | op | 250
2 | Strzykawka jednorazowa, jałowa, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, skalowana min. co 0,2 ml, typ Luer, z gumowym uszczelnieniem tłoka, 5ml a` 100 szt | op | 400
3 | Strzykawka jednorazowa, jałowa, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, skalowana min. co 0,2 ml, typ Luer, z gumowym uszczelnieniem tłoka, 10ml a` 100 szt | op | 600
4 | Strzykawka jednorazowa, jałowa, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, skalowana min. co 0,5ml, typ Luer, z gumowym uszczelnieniem tłoka, 2ml a` 100 szt | op | 800
5 | Strzykawka jednorazowego użytku do insuliny z igłą 1ml | szt. | 800
6 | Strzykawka jednorazowego użytku do tuberkuliny z igłą 1 ml | szt. | 200
7 | Strzykawka Janeta-trzyczęściowa j.u. ze stożkiem do cewnika, usytuowanym centralnie , z dołączonym łącznikiem Luer poj. 100ml | szt. | 1400
8 | Strzykawka trzyczęściowa j.u. do pomp infuzyjnych poj. 50(60)ml, stożek Luer-Lock, z gumowym tłoczkiem uszczelniającym, opakowanie typu blister-pack, kompatybilne z pompami Medima i Kwapisz | szt. | 1200
9 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych-Sterylny, jednorazowego użytku, nietoksyczny, przezroczysty, długość min. 150 cm, pakowany pojedynczo, zakończenie typu Luer-Lock umoż-liwiające szczelne połączenie przedłużacza z kaniulą dożylną, odporne na pękanie. | szt. | 1200
10 | Igła 1 x użytku 0,5/25mm a` 100 szt. | op. | 200
11 | Igła jednorazowa, sterylna 0,6/30mm , pakowana pojedyńczo, opakowaniwe max 100szt. , opakowanie zbiorcze i jednostkowe z nadrukiem kolorystycznym odpowiadającym rozmiarowi igły | op | 100
12 | Igła jednorazowa, sterylna 0,7/30mm , pakowana pojedyńczo, opakowaniwe max 100szt. , opakowanie zbiorcze i jednostkowe z nadrukiem kolorystycznym odpowiadającym rozmiarowi igły | op | 100
13 | Igła jednorazowa, sterylna 0,8/40mm , pakowana pojedyńczo, opakowaniwe max 100szt. , opakowanie zbiorcze i jednostkowe z nadrukiem kolorystycznym odpowiadającym rozmiarowi igły | op | 250
14 | Igła jednorazowa, sterylna 0,9/40mm , pakowana pojedyńczo, opakowaniwe max 100szt. , opakowanie zbiorcze i jednostkowe z nadrukiem kolorystycznym odpowiadającym rozmiarowi igły | op | 400
15 | Igła jednorazowa, sterylna 1,2/40mm , pakowana pojedyńczo, opakowaniwe max 100szt. , opakowanie zbiorcze i jednostkowe z nadrukiem kolorystycznym odpowiadającym rozmiarowi igły | op | 600
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 2
| Numer sprawy: 9/PN/15 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Zadanie nr 2
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych -Sterylny, jednorazowego użytku, apirogenny, nietoksyczny, zaopatrzony w ostry koniec komory kroplowej, nieprzeciekający odpowietrznik zaopatrzony w filtr przeciwbakteryjny, zamykany klapką, komora kroplowa wykonana z przezroczystego materiału, filtr w komorze kroplowej zabezpieczający przed większymi cząsteczkami 15 mikrometrów, dren przezroczysty o długości min. 150 cm, rolkowy regulator przepływu ( zacisk rolkowy) z możliwością mocowania drenu, łącznik Luer-Lock umożliwiający szczelne połączenie przyrządu z kaniulą dożylną. Pakowany pojedynczo. | szt. | 53 000
2 | Przyrząd do przetaczania krwi Sterylny, jednorazowego użytku, apirogenny, nietoksyczny, zaopatrzony w ostry koniec komory kroplowej, komora kroplowa wykonana z przezroczystego materiału zawierająca filtr do krwi, o wielkości oczek 200 mikrometrów, dren przezroczysty o długości min. 150 cm, rolkowy regu-lator przepływu (zacisk rolkowy) z możliwością mocowania drenu, łącznik Luer-Lock umożliwiający szczelne połączenie przyrządu z kaniulą dożylną, nieprzeciekający odpowietrznik zaopatrzony w filtr przeciwbakteryjny. Pakowany pojedynczo. | szt. | 4000
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
Zestawy pozbawione ftalanów DEHP
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 3
| Numer sprawy: 9/PN/15 | [6 empty] | Załącznik nr 2
Zadanie nr 3
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj | Kod produktu | Próbki
1 | Maski chirurgiczne trójwarstwowe wykonane z wysokiej jakości włóknin, warstwa twarzowa specjalnie wygładzana nie posiada mikrowłosków powodujących podrażnienia skóry, maska wyposażona w dodatkowy sztywnik umożliwiający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, długość troków min. 36 cm, wymagana barierowość maski min.95%, pakowane w pudełka po 50szt. | szt. | 30000 | [6 empty] | 1 szt.
2 | Czepek chirurgiczny 1 x użytku rozbudowany do osłony brody, wiązany | szt. | 100 | [6 empty] | 1 szt.
3 | Czepek operacyjny damski, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 15g/m2, beret okrągły z gumką dookoła, rozmiar L, o średnicy w granicach 32-33cm, kolor zielony | szt. | 12000 | [6 empty] | 1 szt.
4 | Czepek j.u. chirurgiczny męski, furażerka wiązana na troki, z wstawką przeciwpotną | szt. | 3000 | [6 empty] | 1 szt.
5 | Fartuch chirurgiczny sterylny, pełnobarierowy wykonany z włókniny trójwarstwowej min. 45g/m2wzmocniony nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i rękawach, które chronią chirurga przed przenikaniem płynów, rękawy z bawełnianym mankietem. Opakowanie zewnętrzne rękaw (torebka) foliowo-papierowa. Dodatkowo zapakowany w serwetę fizelinową + 2 sterylne ręczniki do wytarcia rąk | szt | 2500 | [6 empty] | 1 szt.
6 | Fartuch do ochrony osobistej, nie sterylny, j.u.,włókninowy, wiązany w pasie | szt | 2500 | [6 empty] | 1 szt.
7 | Fartuch do ochrony osobistej, nie sterylny, j.u.,włókninowy,ze ściągaczem na nadgarstkach | szt | 1000
8 | Fartuch do ochrony osobistej, sterylny, j.u. rozm. M, XXL ,tylne poły fartucha zakładane i wiązane na troki | szt. | 60 | [6 empty] | 1 szt.
9 | Fartuch foliowy uniwersalny wykonany z cienkiej i mocnej folii , pakowany jednostkowo lub w rolce | szt | 2000 | [6 empty] | 1 szt.
10 | Prześcieradło jednorazowe, higieniczne, włókninowe, roz. 90x140 cm | szt | 2300 | [6 empty] | 1 szt.
11 | Ochraniacze 1 x użytku na obuwie, foliowe lub włókninowe, ściągane gumką | para | 3000 | [6 empty] | 1 szt.
12 | Jednorazowe, nieprzemakalne(bibuła+folia)prześcieradło higieniczne w rolce o szer. 50 cm dł. rolki 50mb.(± 10 cm) | szt. | 70 | [6 empty] | 1 szt.
13 | Osłona na ramię „C” o składzie:część górna , worek-1szt. - 100 cm x 160 cm , część dolna worek 1szt. - 80 cm x 150 cm ,taśma przylepna 2szt. - 3 cm x 100 cm . Osłony wykonane z mocnej, przezroczystej folii PE o gramaturze 65g/m2 | szt. | 350 | [6 empty] | 1 szt.
14 | Pokrowiec na przewody elektryczne, foliowy , sterylny - z taśmami klejącymi do mocowania na końcówkach , wymiary 16 x 250cm pojedynczo pakowany | szt | 350 | [6 empty] | 1 szt.
15 | Koszula dla pacjenta- włókninowa, niejałowa, rozcięta z tyłu i wiązana w pasie i w okolicy szyji. Włóknina o gramaturze nie mniej niż 33g/m2. Niebieska lub granatowa, nieprzeźroczysta | szt. | 2500 | [6 empty] | 1 szt.
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x | x | x
Należy dołączyć do oferty:
| Wykonawcy dla części nr 3 winni dostarczyć po 1 szt. próbki z każdej pozycji. | [6 empty] | .............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)
Materiały informacyjne, karty katalogowych (produktowych) dla potwierdzenia wymaganych parametrów lub specyfikacji konkretnych produktów (np. skład zestawu, gramatura materiału, skład tworzyw z jakich wykonane są dane produkty

## 4
| Numer sprawy: 9/PN/15 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Zadanie nr 4
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Sterylna folia operacyjna 10x14 cm (+/- 5 cm) | szt | 120
2 | Sterylna folia operacyjna 30x30 cm (+/- 5 cm) | szt | 70
3 | Sterylna folia operacyjna 40x40 cm (+/- 5 cm) | szt. | 90
4 | Sterylna folia operacyjna 45x55 cm (+/- 5 cm) | szt | 150
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 5
| Numer sprawy: 9/PN/15 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Zadanie nr 5
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Obłożenie operacyjne do artroskopii barku o składzie: serweta na stolik narzędziowy150x200cm, obłożenie stolika Mayo, serweta do artroskopii stawu barkowego z workiem na płyn (350x220), osłona na kończynę , serweta samoprzylepna 70x90, taśma samoprzylepna-2szt. ręcznik celulozowany - 2 szt.Dren odprowadzajacy, osłona na przewody 15x250cm | szt. | 40
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
Sterylne zestawy-obłożenia winny spełniać wymogi normy EN 13795(1-3)
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 6
| Numer sprawy: 9/PN/15 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Zadanie nr 6
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Obłożenie operacyjne do artroskopii kolana o składzie: serweta na stolik narzędziowy150x200cm, obłożenie stolika Mayo, serweta dodatkowa 150x200, serweta do artroskopii z workiem na płyn (300x200), osłona na kończynę 25x80,taśmy samoprzylepne 2szt, serweta samoprzylepna 70x90, ręczniki celulozowane - 2 szt., osłona na przewody 16x250cm - 1 szt., Dren odprowadzający | szt | 250
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
Sterylne zestawy-obłożenia winny spełniać wymogi normy EN 13795(1-3)
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 7
| Numer sprawy: 9/PN/15 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Zadanie nr 7
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Obłożenie operacyjne do zabiegów w obrębie stawu biodrowego o składzie: serweta na stolik narzędziowy150x200cm, obłożenie stolika Mayo, serweta z wycięciem U 220x290cm samoprzylepna, serweta samoprzylepna 150x240 (ekran anestezjologiczny), osłona na kończynę 30x100, taśmy lepne 2szt,, ręcznik wysokochłonny celulozowany - 2 szt., serweta dodatkowa 150x200cm- 1 szt, kieszonki 2 szt.-jednokomorowe | szt. | 200 | 43.47 |  | 8694
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
Sterylne zestawy-obłożenia winny spełniać wymogi normy EN 13795(1-3)
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 8
| Numer sprawy: 9/PN/15 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Zadanie nr 8
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Obłożenie do zabiegów w obrębie jamy brzusznej o składzie:serweta na stolik narzędziowy 150x200cm, serweta samoprzylepna górna- ekran anestezjologiczny150x20, serweta dolna samoprzylepna 180x180cm, serweta boczna 75x100cm-2 szt. samoprzylepne,osłona na stolik Mayo, kelszeń lepna, taśmy lepne-2szt. ręczniki chłonne- 2szt. | szt. | 130
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
Sterylne zestawy-obłożenia winny spełniać wymogi normy EN 13795(1-3)
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 9
| Numer sprawy: 9/PN/15 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Zadanie nr 9
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Obłożenie do zabiegów ginekologicznych dolnych o składzie:serweta na stolik narzędziowy 150x200cm, serweta do zabiegów ginekolocznych dolnych ze zintegrowanymi nogawicami, z otworem lepnym 10x15cm(roz. serwety 300x250), taśma-1 szt, ręczniki- 2szt., serweta 30x30 samoprzylepna do zakrycia odbytu | szt | 100
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
Sterylne zestawy-obłożenia winny spełniać wymogi normy EN 13795(1-3)
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 10
| Numer sprawy: 9/PN/15 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Zadanie nr 10
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Worek do dobowej zbiórki moczu dla dorosłych:Z pionowym zaworem typu T odpływu dennego, worek 2L, sterylny lub biologicznie czysty, z podziałką pomiarową, z portem umożliwiającym wielokrotne odpuszczanie moczu i drenem łączącym worek z cewnikiem moczowym, nie ulegający odkształceniom i zagięciom, dren o długości 150 cm z zastawką antyzwrotną, pakowany pojedynczo. | szt. | 3000
2 | Woreczek do pobierania próbek moczu dla dzieci uniwersalny dla chłopców i dziewczynek | szt. | 1000
3 | Worek do dobowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym o poj. 2000ml (tygodniowy) z zaworem spustowym typu poprzecznego,z zastawką antyrefleksyjną , skalowany od 25 ml- sterylny dren | szt | 500
4 | Zestaw do lewatywy j. użytku | szt. | 300
5 | Cewnik Foleya Ch 6,8,10,12,14,16,18,20,22-Sterylny, jednorazowego użytku, elastyczny, dwudrożny, wykonany z lateksu, silikonowany, o niesklejających się ścianach, wyposażony w niepękający balon uszczelniający , Opakowanie wewnętrzne folia. Pakowany pojedynczo. | szt. | 2000
6 | Cewnik Nelatona nr 6, 8, 10, 14,16,18 -sterylny, jednorazowego użytku, przeźroczysty, sprężysty, elastyczny; lejkowaty łącznik drenu, długość drenu 400 cm; odcinek dystalny cewnika atraumatyczny, powyżej którego znajdują się 2 – 3 otwory, położone naprzemiennie w celu ułatwienia drenażu wydzieliny; pakowany pojedynczo. | szt | 20
7 | Kanka doodbytnicza rozmiar Ch 16 / 200 mm sterylna, jednorazowego użytku | szt | 50
8 | Wieszak do worka na mocz | szt. | 200
9 | Słój do zbiórki moczu tzw. Tulipan plastikowy z podziałką poj. 2 l. | szt | 5
10 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy, dla dorosłych 8Fx20( kateter, igła, prowadnik, rozszerzacz, skalpel, strzykawka 10ml.) | szt. | 30
11 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy, dla dorosłych 8Fx15( kateter, igła, prowadnik, rozszerzacz, skalpel, strzykawka 10ml.) | szt. | 20
12 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy, dla dorosłych 8Fx20( kateter, igła, prowadnik, rozszerzacz, skalpel, strzykawka 10ml.) | szt. | 10
13 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy, dla dorosłych 8Fx15( kateter, igła, prowadnik, rozszerzacz, skalpel, strzykawka 10ml.) | szt | 10
14 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego, sterylny: końcówka typ Yankauer bez kontroli ssania+ przewód łączący , o średnicy wew. 8mm, podwójnie pakowany rozm: 10 x 250 mm, KS10+W10 | szt. | 400
15 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego, sterylny: końcówka typ Yankauer bez kontroli ssania+ przewód łączący , o średnicy zew. 8mm, podwójnie pakowany | szt. | 100
16 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego, wykonana z twardego, przezroczystego PCW o jakości medycznej i twardosci ok. 76º ShA, typ standard bez kontroli ssania | szt. | 100
17 | Butelka typ REDON , sterylna , o pojemności odsysania minimalnej 200ml , maksymalnej 250ml, z mozliwością połaczenia z drenami o szerokiej gamie rozmiarów od 6F do 32F, końcówka dostosowana do różnych średnic drenów ssących. Wykonana z polietylenu. | szt | 2800
18 | Zatyczka do cewnika uniwersalna | szt. | 50
19 | Zestaw do hemodializy 12F/16cm lub 20cm 2x12Ga dwukanałowy, poliuretanowy, zawierający prowadnicę 60cm lub 68 cm o śr. 0,035’’, zakończona J, igła 18Ga o dł 6,35cm, strzykawka 5cm, rozszerzadło, zaciski oznakowane kolorystycznie. | szt. | 25
20 | Łyżkowy wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku składający się z: rozwieracz kątowy i depresor eza | szt. | 500
x | x | x | x | x | x |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 11
| Numer sprawy: 9/PN/15 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Zadanie nr 11
L.p. | Nazwa asortymentu | Jedn. | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Łyżka światłowodowa laryngoskopowa jednorazowego użytku Macintosh 3 | szt. | 50
2 | Łyżka światłowodowa laryngoskopowa jednorazowego użytku Macintosh 4 | szt. | 50
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
Kompatybilna ze wszystkimi standardowymi laryngoskopami światłowodowymi
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 12
| Numer sprawy: 9/PN/15 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Zadanie nr 12
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Opaska do identyfikacji niemowląt:niesterylna, jednorazowego użytku, zawierająca karteczkę do napisania danych osobowych | szt. | 1100
2 | Opaska do identyfikacji dla dorosłych:niesterylna, jednorazowego użytku, zawierająca karteczkę do napisania danych osobowych pacjenta | szt | 800
3 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej zawierający cienkościenną kaniule punkcyjną z krótkim szlifem, średnica 1,8 mm, dł. 80 mm, dren łączący z końcówką lock, strzykawka 3 cz.końcówką lock 60 ml j.u., worek 2 l, trzy igły o średnicach 14G, 16G,18G | szt | 150
4 | Kieliszki do leków 25 – 30 ml jednorazowego użytku, wykonane z tworzywa, z podziałką, opakowanie max 100 sztuk.* | op. | 720
5 | Termometr lekarski bezrtęciowy | szt | 10
6 | Kranik trójdrożny-Sterylny, jednorazowego użytku | szt | 800
7 | Igła jednorazowego użytku do wstrzykiwacza typu Pen: Sterylna, rozmiar 0,30 x 8 mm Kompatybilna ze wszystkimi rodzajami penów Pakowana pojedynczo (blister - pack) z datą ważności, numerem serii, numerem referencyjnym lub nr katalogowym. | szt. | 600
8 | Zgłębnik żołądkowy Ch 14, 16, 18- Sterylny, jednorazowego użytku, wykonany z medycznej jakości PCV, długość minimum 100 cm, końcówka do żołądka atraumatyczna, zaokrąglona, o zamkniętym zakończeniu. W linii przebiegu zakończenia sondy naprzemianległe otwory boczne w ilości 3 – 5. Zgłębnik powinien posiadać znaczniki kontrastujące w RTG. Końcówka wyprowadzająca sondy kompatybilna z łącznikami strzykawkami i zestawem drenującym. Opakowanie zapobiegające odkształceniu. Pakowane pojedynczo. | szt | 200
9 | Aparat do wielokrotnego pobierania roztworu z fiolki typu mini spike z zastawką antyzwrotną | szt. | 4000
10 | Przyrząd do wlewów dożylnych 0,6(motylek) | szt | 20
11 | Zestaw do pompy infuzyjnej Ascosept AP-31 z wkładką silikonową dł. 220mm | szt | 400
12 | Przyrząd Flocare P/P do żywienia dojelitowego do pompy Flocare 800 | szt | 30
13 | Sonda jelitowa -Zgłębnik przeznaczony jest do żywienia bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy o długości 145 cm i rozmiarze 10 ,12 CH. Sterylny, zbudowany z nieprzeźroczystego przewodu kontrastującego w promieniach RTG, który wyposażony jest w skalę długości. W części proksymalnej poliuretanowa końcówka z powłoką hydromerową, zamkniętym ujściem i otworami w linii bocznej. W części dystalnej łącznik umożliwiający połączenie z zestawem do żywienia. Zgłębnik wyposażony jest w prowadnice pokryta silikonem, z kulkowa końcówką i żeńskim łącznikiem ułatwiającym założenie. | szt | 50
14 | Pojedynczy, jednorazowy zestaw do upustu krwi (poj.worka min.450 ml)dł. drenu biorczego 110cm, wyposażony w zawór typu kranik | szt | 50
15 | Basen sanitarny plastikowy | szt | 30
16 | Kaczka sanitarna plastikowa | szt | 40
17 | Miska nerkowata 1 x użytku, niesterylna | szt. | 5000
18 | Ostrza wymienne nr 10, 11, 15, 22 : Sterylne, jednorazowego użytku, wykonane ze stali chirurgicznej / węglowej. Pakowane pojedynczo. Opakowanie max 100 szt. Na opakowaniu jednostkowym podany rozmiar i kształt ostrza | op. | 70
19 | Szpatułka laryngologiczna jałowa pakowana pojedyńczo | op.a 100 szt. | 60
20 | Szyna aluminiowa do palców 15x230 | szt | 220
21 | Szyna aluminiowa do palców 20x260 | szt. | 220
22 | Golarka medyczna typuGalant– jednorazowego użytku, posiadająca jedno ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażonaw specjalny grzebień zapobiegający zapychaniu ostrza; konstrukcja uchwytu w formie płytki umożliwiająca łatwe odłamanie ostrza po zakończeniu golenia oraz bezpieczne wyrzucenie do pojemnika na zużyty ostry sprzęt; wycięcie w uchwycie umożliwiające dokładny widok golonego obszaru; opakowanie zbiorcze max. 50 szt. | szt | 1300
23 | Szczotka do chirurgicznego mycia rąk 1 x użytku nie nasączona środkiem dezynfekcyjnym | szt | 800
24 | Penseta 1 x użytku chirurgiczna 14-18cm | szt. | 200
25 | Opaska uciskowa automatyczna Łatwa i poręczna w użyciu. Do wielokrotnego użycia poddająca się procesowi dezynfekcji, wyposażona w niezawodny mechanizm zapięcia. Zwalnianie ucisku opaski przy zastosowaniu użycia jednej ręki. | szt. | 40
x | x | x | x | x | x |  |  | x
*Zamawiający dopuści kieliszki do leków w opakowaniu a’75sztuk lub a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 13
| Numer sprawy: 9/PN/15 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Zadanie nr 13
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Przewód do ssaka | szt. | 100
2 | Łącznik karbowany, jednarazowy, z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z portem do osysania | szt. | 50
3 | Rura aerozolowa do inhalatorów Karbowana, z PCV, jednorazowa, biologicznie czysta, elastyczna, lekka, standardowe złącza 22 mm x 15 mm z możliwością odcięcia co 30 – 40 cm. Opakowanie max 50 mb | op. | 2
4 | Filtr antybakteryjny bez wymiennika ciepła i wilgoci skuteczności filtracji bakterii 99,999% powierzchnia filtracji min. 300 cm2, waga 23 g, opór przepływu przy 60 L na min. 2,0 cm H2O, sterylny pakowany jednorazowo, do użytku do 24 godzin. | szt. | 700
5 | Filtr oddechowy z portem do kapnografii – sterylny, elektrostatyczny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, dla dorosłych | szt. | 250
6 | Filtr oddechowy z portem do kapnografii – sterylny, elektrostatyczny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, dla dzieci | szt. | 250
7 | Nebulizator z ustnikiem i drenem dł. 2,1m | szt. | 1000
8 | Nebulizator z maską aerozolową dla dzieci i drenem tlenowym dł. 2.1 m | szt. | 20
9 | Rurka ustno gardłowa typu Guedel j.u. ;roz. 00;0;1;2;3,4 barwne oznaczeniekolorowy znacznik zgodnie z normą ISO :niebieskie, czarne,białe,zielone,żólte,czerwone | szt. | 80
10 | Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy tlenowe) Biologicznie czysty, jednorazowego użytku, nietoksyczny. Część donosowa wyprofilowana fizjologicznie w kształcie lejka, wykonana z miękkiego materiału zapobiegającego powstawaniu urazu śluzówki nosa. Ściany drenu odporne na zagięcia, zasysanie. Długość drenu 200 –230 cm. Mocowanie przesuwne z tyłu głowy. Pakowany pojedynczo. | szt. | 1800
11 | Dren do tlenu, długość min. 4m | szt. | 100
12 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Ch 6, 8, 10,Sterylny, jednorazowego użytku, przeźroczysty, elastyczny, gładka powierzchnia i atraumatyczne zakończenie dla minimalizacji podrażnień błony śluzowej, z kontrolą siły ssania- konektor siły ssania, kod barwny oznaczający rozmiar, otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe zabezpieczające przed przyleganiem cewnika do błony śluzowej, łączna suma otworów bocznych nie większa niż 50% powierzchni otworu centralnego. Łącznik drenu kompatybilny z końcówką drenu układu ssącego, długość 400 – 500 mm. Pakowany pojedynczo. | szt | 1200
13 | Cewnik do kontrolowanego odsysania nr 12,14,16,18,20:Sterylny, jednorazowego użytku, przeźroczysty, elastyczny, gładka powierzchnia i atraumatyczne zakończenie dla minimalizacji podrażnień błony śluzowej, z kontrolą siły ssania- konektor siły ssania, kod barwny oznaczający rozmiar, otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe zabezpieczające przed przyleganiem cewnika do błony śluzowej, łączna suma otworów bocznych nie większa niż 50% powierzchni otworu centralnego. Łącznik drenu kompatybilny z końcówką drenu układu ssącego, długość 600 – 700 mm. Pakowany pojedynczo. | szt | 3000
14 | Maska dla dorosłych do terapii tlenowej z drenem: maska wykonana z miękkiego materiału zapobiegającego powstawaniu otarć, z zaciskiem na nos, z mocowaniem z tyłu głowy oraz z możliwością regulacji, z drenem o długości 180 – 220 cm kompatybilnym ze źródłem tlenu (dozownikiem tlenowym). Jednorazowego użytku, biologicznie czysta, pakowana pojedynczo. | szt. | 230
15 | Maska dla dzieci do terapii tlenowej z drenem: maska wykonana z miękkiego materiału zapobiegającego powstawaniu otarć, z zaciskiem na nos, z mocowaniem z tyłu głowy oraz z możliwością regulacji, z drenem o długości 180 – 220 cm kompatybilnym ze źródłem tlenu (dozownikiem tlenowym). Jednorazowego użytku, biologicznie czysta, pakowana pojedynczo. | szt. | 50
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 14
| Numer sprawy: 9/PN/15 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Zadanie nr 14
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Kod produktu | Producent/Kraj | Próbki
1 | Wkład jednorazowy do strzykawki automatycznej o poj. 200 ml Nemoto, łącznik typu Y o dł. 150cm, złącze szybkiego napełniania oraz ostrze typu spike | szt. | 800 | [6 empty] | 1 szt.
2 | Jednorazowe, sterylne złącza niskiego ciśnienia długości 150 cm i wytrzymałości ciśnieniowej do 350 PSI z trójnikiem typu „Y” wyposażonym w zaworek antyzwrotny oraz wpełni kompatybilny z wkładem z poz. nr 1. | szt. | 800 | [6 empty] | 1 szt.
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
Wkłady i złącza muszą być kompatybilne do strzykawki automatycznej Nemoto Dual Shot Alpha
Wyrób medyczny, jednarazowy, sterylny
Wymaga się załączenia kart katalogowych i instrukcji używania wyrobu medycznego do oferty
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 15
| Numer sprawy: 9/PN/15 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Zadanie Nr 15
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Elektrody EKG 1 x użytku dla dorosłych, okrągłe o podłożu piankowym, z żelem stałym o średnicy 50-55mm, wysyłany sygnał silny i wyrażny, do aplikacji na 24 godz. | szt. | 12000
2 | Elektrody EKG 1 x użytku dla dzieci, okrągłe o podłożu piankowym, z żelem stałym o średnicy 25-30mm | szt. | 250
3 | Elektrody EKG 1 x użytku do badań wysiłkowych i Holtera dla dorosłych, prostokątne, na podłożu piankowym, z żelem stałym, z nacięciem mocowania kabla | szt. | 9000
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 16
| Numer sprawy: 9/PN/15 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Zadanie Nr 16
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Papier do EKG Ascard 112mmx25m | szt. | 100
2 | Papier do EKG do Ek-53 książeczki wym. 130mmx135mmx370kartek | szt. | 6
3 | Papier do EKG Ascard 3 czysty 104mmx40m | szt. | 10
4 | Papier do EKG Ascard B5 w kratkę 60mmx25m | szt. | 20
5 | Papier do USG Mitsubishi K 61 B 110mmx20m | szt. | 10
6 | Papier do USG SONY UPP-110 HD 110mmx 20m | szt. | 20
7 | Papier do USG SONY UPP-210 HD 210mmx 25m | szt. | 3
8 | Papier EKG 50mmx30m z nadrukiem | szt | 15
9 | Papier do defibrylatora ZOLL 90mmx90mx200 kartek z nadrukiem | szt | 12
10 | Żel do Usg a 0,5 l (nie barwiony) | szt | 20
11 | Żel do EKG a 0,5 l (nie barwiony) | szt | 50
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 17
| Numer sprawy: 9/PN/15 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Zadanie nr 17
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Kaniula dożylna z portem i skrzydełkami mocującymi 0,7 24 G (żółta) | szt. | 1500
2 | Kaniula dożylna z portem i skrzydełkami mocującymi 0,8-0,9 22 G(niebieska) | szt. | 11000
3 | Kaniula dożylna z portem i skrzydełkami mocującymi rozm.1,0 - 1,1 20G (różowa) | szt. | 8000
4 | Kaniula dożylna z portem i skrzydełkami mocującymi rozm.1,2 - 1,3 18G (zielona) | szt. | 4700
5 | Kaniula dożylna z portem i skrzydełkami mocującymi rozm.1,4 - 1,5 17G (biała) | szt. | 30
6 | Koreczki do venflonów - sterylne, jednorazowego użytku, pakowane po 100 szt. | szt. | 21500
x | x | x | x | x | X |  |  | x
Wymagania:
1. Możliwość kontroli w promieniach RTG( 4 paski)
2. Ostry szlif igły ułatwiający przejście przez skórę. Kształt końca kaniuli i igły ułatwiający wprowadzenie kaniuli
3. Kaniule z poliuretanu
4. Wyposażone w koreczek Lur Lock pasujacy do kaniuli
5. Zabezpieczenie przed wyciekaniem płynów
6. Hypoalergiczne
7.Kolor i rozmiar wg norm ISO dotyczących kaniul
| 8.Jednorazowe, jałowe, z widoczna datą ważności, pakowanie pojedyńczo |  |  |  |  | .............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 18
| Numer sprawy: 9/PN/15 | [5 empty] | Załącznik nr 2
| Numer sprawy: 9/PN/15 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Zadanie Nr 18
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Rękaw papierowo- foliowy szer. 50mmx 200 m. | rol. | 10
2 | Rękaw papierowo- foliowy szer. 75mmx 200 m. | rol. | 15
3 | Rękaw papierowo- foliowy szer. 100mmx 200 m. | rol | 20
4 | Rękaw papierowo- foliowy szer. 150mmx 200 m. | rol | 20
5 | Rękaw papierowo- foliowy szer. 200mmx 200 m. | rol | 20
6 | Rękaw papierowo- foliowy szer. 250mmx 200 m. z zakładką | rol | 6
7 | Rękaw papierowo- foliowy szer. 250mmx 200 m. bez zakładki | rol. | 25
8 | Papier krepowany sterylizacyjny biały i zielony 60x60 . | ark. | 7000
9 | Papier krepowany sterylizacyjny biały i zielony 75x75. | ark. | 4000
10 | Papier krepowany sterylizacyjny biały i zielony 100x100 | ark. | 3000
11 | Papier krepowany sterylizacyjny biały i zielony 120x120 | ark. | 300
12 | Taśma neutralna 19mm | rol. | 170
13 | Taśma kontrolna do sterylizacji parą wodną 19mm a 50 mb. | rol | 150
14 | Wskaźnik chemiczny do tlenku etylenu a 250szt. Test wieloparametrowy klasy 4 | op. | 4
15 | Test arkuszowy Bowie-Dick bezołowiowy a 50 szt. | op. | 10
16 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do pary wodnej (500 szt) | op. | 40
x | x | x | x | x | Razem: |  |  | x
Wymagania :
1. Rękawy papierowo-foliowe
O konstrukcji folii i wykonania zgodnej z normami PN EN 868-3, PN EN 868-5 oraz papier o gramaturze 70g (PN EN 868-3), 868-3 wymagana jest
kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 863-3
· Zawartość chlorków nie więcej niż 0,05 %
· Zawartość siarczanów ni więcej niż 0,25 %
· Wytrzymałość na przedarcie ni mniej niż 700 mN w obu kierunkach
· Przenikanie powietrza (1,47 kPa) nie mniej niż 12mm/Pa*s
· Wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 400 kPa na sucho
· Wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 150 kPa na mokro
· Niezwilżalność wodą powyżej 40s
· Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4 kN/m
· Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,4 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m
2. Folia co najmniej pięciowarstwowa (PN EN 868-5) nie licząc warstwy kleju, wymagane wydane przez producenta folii (a nie dystrybutora)
oświadczenie o zgodności z normami PN EN 868-3, PN EN 868-5 i charakterystyka folii w celu potwierdzenia i oceny parametrów
wytrzymałościowyc i zgodności:
Przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów
Grubość nie większa niż 52mm
Zgrzewalna w temperaturze 150-190°C
Wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach nie mniejsza niż 300mN
Elastyczna (wydłużenie nie mniej niż 70%)
Wymagane potwierdzeni zgodności konstrukcji z EN 868-5 przez niezależną organizację | [8 empty] | .............................................
Wykluczone umieszczenie testu między warstwami folii | [8 empty] | (podpis i pieczątka Wykonawcy)
Wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania
Wskaźnik procesu sterylizacji parowej
Powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ³100mm2 (PN EN 868-5)
Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania
Ze względu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta
3. Papier sterylizacyjny- włókno celulozowe, kolor zielony i biały
Wymagana jest charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia
i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2
·Zawartość chlorków nie więcej niż 0,02 %
·Zawartość siarczanów ni więcej niż 0,02 %
· Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m
·Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m
1. Wskaźniki do kontroli sterylizacji
Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do pary wodnej (liniowy). Spełnia wymogi klasy D wg normy europejskiej EN 867-1 i klasy 4 wg normy międzynarodowej ISO 11140-1.Substancja wskaźnikowa umieszczona na całej długości wskaźnika, co umożliwia wykrycie nieodpowiedniej penetracji czynnika sterylizującego (para wodna). Zastosowana perforacja wskaźnika umożliwia użycie krótszego paska w przypadku mniejszych pakietów. Do sterylizacji w temperaturach: 121 °C i 134 °C.
Wymagana zgodność z normami EN 866 dla testów biologicznych i EN 877 dla testów chemicznych.
Zastosowana perforacja wskaźnika umożliwia użycie krótszego paska w przypadku mniejszych pakietów. Do sterylizacji w temperaturach: 121 °C i 134 °C.
Zestaw testowy jednokrotnego użycia Bowie -Dick kontrolujący penetrację i jakość pary, wysokiej czułości, bez zawartości ołowiu.
Taśma wskaźnikowa do sterylizacji parą wodną do opakowań jednokrotnego użytku, szerokość 1,9 cm, wodoodporna, elastyczna.
Taśma bez wskaźnika chemicznego szerokości 1,9 cm, wodoodporna, elastyczna

## 19
| Numer sprawy: 9/PN/15 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Zadanie nr 19
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Błony rtg 18/24 a 100 szt. | op. | 30
2 | Błony rtg 18/43 a 100 szt. | op. | 12
3 | Błony rtg 24/30 a 100 szt. | op. | 40
4 | Błony rtg 30/40 a 100 szt. | op. | 15
5 | Błony rtg 35/35 a 100 szt. | op. | 20
6 | Błony rtg 35/43 a 100szt. | op. | 35
7 | Utrwalacz w płynie a 5 l. | op. | 52
8 | Wywoływacz w płynie a 5l. | op. | 52
x | x | x | x | x | Razem: |  |  | x
Wymagania:
Błony i odczynniki od jednego producenta, dostosowane do procesorów Kodak i Protec.
Błony niebieskoczułe, ogólnodiagnostyczne do obróbki automatycznej
Gęstość optyczna minimalna <0,20
| Gęstość optyczna maksymalna >=2,9 | [5 empty] | .............................................
| Kontrastowość średnia >=2,7 | [5 empty] | (podpis i pieczątka Wykonawcy)
Oznakowanie każdego pojedyńczego filmu nazwą producenta, symbolem filmu, datą ważności
Opakowania typu próżniowego
Odczynniki wieloskładnikowe, w postaci płynnego koncentratu
Do sporządzenia 20 l roztworu oboczego
Bez zawartości kwasów nieorganicznych
Zawierające w swoim składzie środki myjjące i zmiękczające
Do oferty należy załączyć :
1. Karty charakterystyki odczynników zgodne z obowiązującymi przepisami
2. Materiały informacyjne potwierdzające zgodność parametrów oferowanych błon .
W przypadku wątpliwości zaoferowanego produktu, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania
Wykonawcy do złożenia próbek filmów i odczynników, w celu sprawdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

## zad.20
| Numer sprawy: 9/PN/15 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Zadanie nr 20
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Pojemnik z pokrywą na zużyte materiały medyczne 10l. | szt. | 1600
2 | Pojemnik z pokrywą na zużyte materiały medyczne 5 l. | szt. | 1000
3 | Pojemnik z pokrywą na zużyte materiały medyczne 1 l. | szt. | 1000
4 | Pojemnik z pokrywą na zużyte materiały medyczne 2 l. | szt. | 500
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
Wymagania:
Szczelnie zamykane, z etykietą na podpisanie pojemnika, wykonane z materiału odpornego na przekłucia
Materiały informacyjne potwierdzające zgodność parametrów
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## Zad.21
| Numer sprawy: 9/PN/15 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Zadanie nr 21
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Przyrząd do podawania leków światłoczułych z filtrem hydrofobowym na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny typu Intrafix -ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału, - ostry kolec wykonany z przezroczystego materiału, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką - 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami. | szt. | 250
2 | Przyrząd do chemioterapii trójdrożny do podaży grawitacyjnej jedorazowego użytku, sterylny, niepirogenny,nietoksyczny z łącznikiem luer-lock typu Cyto Set z trzema portami bezigłowymi Safsite i filtrem hydrofobowym na końcu drenu, zabezpieczającym przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. | szt. | 200
3 | Przyrząd do chemioterapii pięciodrożny do podaży grawitacyjnej jedorazowego użytku, sterylny, niepirogenny,nietoksyczny z łącznikiem luer-lock typu Cyto Set z pięcioma portami bezigłowymi Safsite i filtrem hydrofobowym na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. | szt. | 300
4 | Strzykawka do pomp infuzyjnych Perfusor 3-częściowa 50/60ml,Luer Lock,bez PCV, wykonana z Polipropylenu( wolna od PCV )- Doskonale przezroczysta komora - Wysoki kontrast podziałki - trwałe oznaczenie w kolorze niebieskim - idealna czytelność - stopniowanie co 1ml - Centryczne zakończenie LuerLock( wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji | szt. | 250
5 | Strzykawka do pomp infuzyjnych Perfusor Space 3-częściowa 50 ml, do podazy leków wrazliwych na światło: - Wykonana z Polipropylenu - Doskonale przezroczysta komora - Wysoki kontrast podziałki - Trwałe oznaczenie w kolorze zielonym - Idealna czytelność - Stopniowanie co 1ml - Centryczne zakończenie LuerLock( wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji - Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu - Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory - Minimalna objętość resztkowa - Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu | szt. | 150
6 | Strzykawka do pomp infuzyjnych Perfusor Space 3-częściowa 10 ml, Luer Lock,bez PCV: -Wykonana z Polipropylenu(wolna od PCV) - Doskonale przezroczysta komora - Wysoki kontrast podziałki - Trwałe oznaczenie w kolorze czarnym - Idealna czytelność - Stopniowanie co 0,5ml - Centryczne zakończenie LuerLock( wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji - Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce - Występuje z centrycznym i acentrycznym (bocznym) zakończeniem Luer ( wtykowe ) - Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory - Minimalna objętość resztkowa - Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu | szt. | 700
7 | Strzykawka do pomp infuzyjnych Perfusor Space 3-częściowa 20 ml, Luer Lock,bez PCV, -Wykonana z Polipropylenu(wolna od PCV) - Doskonale przezroczysta komora - Wysoki kontrast podziałki - Trwałe oznaczenie w kolorze czarnym - Idealna czytelność - Stopniowanie co 0,5ml - Centryczne zakończenie LuerLock( wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji - Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce - Występuje z centrycznym i acentrycznym (bocznym) zakończeniem Luer ( wtykowe ) - Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory - Minimalna objętość resztkowa - Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu | szt. | 850
8 | Przyrząd do chemioterapii trójdrożny do pomp Infusomat jedorazowego użytku, sterylny, niepirogenny,nietoksyczny z łącznikiem luer-lock typu Cyto-Set Infusomat Line z trzema portami bezigłowymi Safsite | szt. | 100
9 | Przyrząd do chemioterapii pieciodrożny do pomp Infusomat Space , przezroczysty zapewniający ochronę przed światłem, jedorazowego uzytku, sterylny, niepirogenny,nietoksyczny z łącznikiem luer-lock typu Cyto-Set Infusomat Line z trzema portami bezigłowymi Safsite | szt. | 100
10 | Aparaty do przygotowywania i pobierania leków z zastawką zabezpieczającą lek po rozłaczeniu strzykawki z filtrem aerozolowym 0,2qm i filtrem cząsteczkowym 5qm do przygotowywania cytostatyków typu Mini Spike(czerwony) | szt. | 450
11 | Przyrząd do chemioterapii do podaży grawitacyjnej typu Cyto-Set Mix | szt. | 1000
12 | Nasadka do przenoszenia leku z fiolki do opakowania płynu infuzyjnego typu Ecoflac Mix | szt. | 850
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 22
| Numer sprawy: 9/PN/15 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Zadanie nr 22
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1. | Pochłaniacz dwutlenku węgla z indykatorem zużycia `a 5 l. | op. | 15
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 23
| Numer sprawy: 9/PN/15 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Zadanie nr 23
L.p. | Nazwa asortymentu | Jedn. | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj
1 | Igła sterylna, jednorazowego użytku do punkcji mostka roz. 16Gx 45mm z regulowanym ograniczeniem głębokości | szt. | 500
2 | Igła sterylna, jednorazowego użytku do biopsji talerza biodrowego 11G/150mm z osłoną ostrza igły | szt. | 50
3 | Igła sterylna, jednorazowego użytku do biopsji talerza biodrowego 11G/100mm z osłoną ostrza igły | szt. | 250
4 | Igła półautomatyczna typu tru-cut do pobierania wycinków histopatologicznych 16 i 18 G x100mm | szt. | 50
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

## 24
| Numer sprawy: 9/PN/15 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Zadanie nr 24
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj | Próbki
1 | Rurki intubacyjne bez mankietu niskociśnieniowego z otworem Marphego Nr 3,0;3,5;4,0;4,5;5,0 o zwiększonym poślizgu dla cewników do odsysania | szt. | 80 | [5 empty] | 2 szt.
2 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym z otworem Marphego nr 4.0;4,5;5.0; 5.5; 6.0;6.5;7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0, 9.5 | szt. | 700 | [5 empty] | 2 szt.
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x | x
Wymagania dot. rurek intubacyjnych bez mankietu:
| 1. Sterylna, wykonane z mieszaniny PCV i silikonu, bez latexu | [5 empty] | .............................................
| 2. Wyposażona w otwór Murphego o zaokrąglonych krawędziach, | [5 empty] | (podpis i pieczątka Wykonawcy)
3. Półprzeźroczyste o zwiększonym poślizgu dla cewników do odsysania
4. Pakowana w mankiet z czytelnym oznakowaniem nr rurki i datą ważności
5. Termin ważności nie krótszy niż 4 lata
6.Na rurce czytelny nr rurki, oznaczona przez podwójny znaczmik głębokości i podziałkę centymetrową
7. Napisy informacyjne czytelne i wyrażne. Folia na tyle mocna aby w momencie otwierania nie darła się.
Wymagania dot. rurek intubacyjnych z mankietem uszczelniającym:
1. Sterylna, wykonane z mieszaniny PCV i silikonu, bez latexu
2. Wyposażona w otwór Murphego o zaokrąglonych krawędziach,
3. Półprzeźroczyste o zwiększonym poślizgu dla cewników do odsysania
4. Pakowana w mankiet z czytelnym oznakowaniem nr rurki i datą ważności
5.Mankiet niskociśnieniowy o cienkich, delikatnych ściankach
6. Widoczna linia rtg na całej długości rurki
7. Termin ważności nie krótszy niż 3 lata
8.Na rurce czytelny nr rurki, oznaczona przez podwójny znaczmik głębokości i podziałkę centymetrową
9. Napisy informacyjne czytelne i wyrażne. Folia na tyle mocna aby w momencie otwierania nie darła się.
10.Opakowanie zbiorcze oryginalne 10 lub 20szt,

## 25
| Numer sprawy: 9/PN/15 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Zadanie nr 25
L.p. | Nazwa asortymentu | Jedn. | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/Kraj | Próbki
1 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych (ostrze Quincke)22G/90mm bez prowadnicy | szt. | 500 | [5 empty] | 2 szt.
2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ( Pencil-Point) 24G/90mm, w zestawie z prowadnicą dostosowaną do grubości igły punkcyjnej | szt. | 300 | [5 empty] | 2 szt.
3 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ( Pencil-Point) 25G/90mm, w zestawie z prowadnicą dostosowaną do grubości igły punkcyjnej | szt. | 350 | [5 empty] | 2 szt.
4 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ( Pencil-Point) 26G/90mm , w zestawie z prowadnicą dostosowaną do grubości igły punkcyjnej | szt. | 50 | [5 empty] | 2 szt.
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x | x
Wymagania
Igła do znieczulenia PP bez prowadnicy
sterylna
z przeźroczystą komorą umożliwiającą wizualną ocenę płynu
pakowana w mankiet z czytelnie oznakowanym: nr (numerycznym i kolorystycznym), długością igły,datą ważności
w oryginalnym opakowaniu zbiorczym max. 10 szt.
datą ważności produktu min. 1 rok
Igła do znieczulenia PP z prowadnicą
sterylna
z przeźroczystą komorą umożliwiającą wizualną ocenę płynu
pakowana w mankiet z czytelnie oznakowanym: nr (numerycznym i kolorystycznym), długością igły i prowadnicy,datą ważności
w oryginalnym opakowaniu zbiorczym max. 10 szt.
prowadnica pakowana w jednym mankiecie z igłą
datą ważności produktu min. 2 lata
.............................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)