

**Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.**

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45

 Zamość 2017-05-10

 **Do Wszystkich Wykonawców**

##

Dot: Przetargu nieograniczonego nr 5/PN/17 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

#### WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm), w związku z pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami.

**Pytanie 1** Zadanie 2, pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 2** Zadanie 2, pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby bezpośrednio na przyrządzie znajdowała się nazwa producenta.

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.**

**Pytanie 3** Zadanie 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z osobno pakowaną osłoną na butelkę?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 4** Zadanie 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 5** Zadanie 3, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Tak dla poz. nr 2**

**Pytanie 6** Zadanie 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w rozmiarze uniwersalnym o średnicy około 53cm?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 7** Zadanie 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2 ze wzmocnieniami o gramaturze 38g/m2, poliestrowym mankietem, dodatkowo zapakowany w papier krepowany, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Wymagamy: fartuch o gramaturze 45g/m2, dopuszczamy mankiet poliestrowy.**

**Pytanie 8** Zadanie 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SSMMS?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 9** Zadanie 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 100x225cm wykonany z 3 warstw: włóknina, wkład chłonny, laminat nieprzemakalny (spodnia strona), wkład chłonny pikowany w rozmiarze 50x208cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 10** Zadanie 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 15x20cm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 11** Zadanie 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym

2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 12** Zadanie 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

+ 2 x kieszeń jednokomorowa pakowane osobno

co może okazać się korzystne finansowo dla Szpitala, niewykorzystana sterylna kieszeń może zostać wykorzystana w innej procedurze?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 13** Zadanie 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x 320cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną,

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm +

+ 1 x kieszeń pakowana osobno?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 14** Zadanie 11, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worek do pobierania próbek moczu dla dzieci w wersji dla dziewczynek i chłopców?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 15** Zadanie 11, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu skalowany, co 50ml?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 16** Zadanie 11, pozycja 10-13

Czy Zamawiający dopuści zestawy do kaniulacjii z strzykawką 5ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 17** Zadanie 11, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści butelkę typu Redon z możliwością podłączenia z drenami o średnicach Ch 6-18?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 18** Zadanie 11, pozycja 19

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 19** Zadanie 11, pozycja 23-24

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne niesilikonowane?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie 20** Zadanie 12, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji jamy opłucnej z 3 igłami o średnicach, 14G, 16G i 19G?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 21** Zadanie 12, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści aparat do wielokrotnego pobierania roztworu z folki bez zastawki?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 22** Zadanie 12, pozycja 12, 13

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie 23** Zadanie 12, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści kaczkę sanitarną o pojemności 800ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie 24** Zadanie 12, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści kaczkę sanitarną o pojemności 1000ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie 25** Zadanie 13, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści filtr antybakteryjny bez wymiennika ciepła i wilgoci skuteczności filtracji bakterii 99,999% objętość pływowa 300-1500ml, waga 28,5 g, opór przepływu przy 60 L na 2,4 cm H2O, sterylny pakowany jednorazowo, do użytku do 24 godzin?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 26** Zadanie 13, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno - mechaniczny spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 27** Zadanie 13, pozycja 12

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby na cewniku poniżej konektora nadrukowany był rozmiar i nazwa producenta. Informacje te znajdują się na opakowaniu, a kolor konektora jest równoznaczny z jego rozmiarem?

**Odpowiedź: Dopuszczam.**

**Pytanie 28** Zadanie 16, pozycja 1-6

Czy Zamawiający dopuści kaniule z 2 paskami kontrastującymi w RTG?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie 29** Zadanie 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 15ml/min?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 30** Zadanie 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 20ml/min?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 31** Zadanie 16, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 62ml/min?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 32** Zadanie 16, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 95ml/min?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 33** Zadanie 16, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 140ml/min?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie 34** Zadanie 16, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści koreczki pakowane a’250sztuk?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 35** Zadanie 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji mostka z regulacją o długości całkowitej 43mm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 36** Zadanie 23, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści igłę bez prowadnicy?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 37**

Czy ramach Pozycji 1 Zadania nr 14 Zamawiający będzie wymagał złożenia oferty na atestowane przez wytwórcę, wolne od ftalanów, przeznaczone do eksploatacji automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Nemoto Dual Shot Alpha, sterylne zestawy jednorazowe o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI, składające się z:

* 1 x wkład o pojemności 200 ml
* 1 x łącznik niskociśnieniowy o długości 150 cm, z jedna zastawką antyzwrotną, z trójnikiem Y, gdzie długość ramion trójnika Y jest różna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu +/- 10 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl +/- 25 cm
* 1 x ostrze typu „Spike”
* 1 x złącze szybkiego napełniania typu „J”?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 38**

Czy w ramach Pozycji 2 Zadania nr 14 Zamawiający będzie wymagał złożenia oferty na atestowane przez wytwórcę, wolne od ftalanów, przeznaczone do eksploatacji automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Nemoto Dual Shot Alpha, jednorazowe, sterylne złącze niskiego ciśnienia o długości 150 cm, z jedną zastawką antyzwrotną i z trójnikiem Y, wyposażonym w dwa różnej długości odgałęzienia, gdzie odgałęzienie po stronie kontrastu posiada długość +/- 10 cm, a odgałęzienie po stronie roztworu NaCl posiada długość +/- 25 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 39**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy, w zakresie ust. 4 § 7 o treści (cyt.):

1. *Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy w przypadku jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.*

i nada mu brzmienie:

1. *Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej części wartości umowy w przypadku jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.*

UZASADNIENIE:

Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że kara jaka potencjalnie może zostać nałożona na Wykonawcę za zawinione lub niezawinione przez niego rozwiązanie umowy, musi być adekwatna do wysokości doznanych szkód i w żadnej mierze nie powinna być wygórowana, co jest szczególnie istotnym czynnikiem w świetle faktu, iż Zamawiający we wzorze umowy nie przewidział czynników tzw. siły wyższej, na które Wykonawca nie ma wpływu.

Wyłącznie zapisy w postulowanej przez nas, zmodyfikowanej, treści będą pozostawały w zgodzie z art. 484 ust. 2 Kodeksu Cywilnego, którego §2 stanowi o tym, iż (cyt.): *Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.*

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 40 dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 41** **dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej**

**Pytanie 42** **dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

**Odpowiedź: Za transport odpowiada Wykonawca.**

**Pytanie 43** **dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 44** **dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej?

**Odpowiedź: Za transport odpowiada Wykonawca.**

**Pytanie 45** **dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” , które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach produktowych?

**Odpowiedź: Za transport odpowiada Wykonawca**

**Pytanie 46** **dotyczy SIWZ**

Producenci asortymentu medycznego ustalają wymogi odnośnie przewożenia produkowanych przez nich wyrobów w odpowiednich temperaturach oraz przy określonej wilgotności. W związku z tym czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do stawianych przez producentów wymogów? W załączeniu przykładowe wytyczne jednego z największych producentów przyrządów infuzyjnych, przedłużaczy do pomp, strzykawek na terenie Polski.

**Odpowiedź: Za transport odpowiada Wykonawca**

**Pytanie 47 dotyczy SIWZ**

**Czy** Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzania zgodności towaru z zamówieniem?

**Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.**

**Pytanie 48** **dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

**Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy**

**Pytanie 49** **dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru był przewożony wyłącznie wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą służyć przy leczeniu ludzi nie były przewożone np. z oponami lub innymi produktami niemedycznymi.

**Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy**

**Pytanie 50 zadanie nr 1 poz. 18**

Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji igieł jednorazowych 1,2/40 w dwóch wersjach ścięcia w zależności od zastosowania: krótkościęte oraz długościęte? Igły krótkościęte przeznaczone są do aspiracji leku z fiolki, uniemożliwiają fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego leku. Igły długościęte przeznaczone są do procedur medycznych, w których wymagane jest ostre i długie ścięcie min: punkcji i ewakuacji ropni.?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania igieł w rozmiarze 1,2 o dwóch rodzajach ścięcia w zależności od zastosowania: krótko ścięte oraz długo ścięte**

**Pytanie 51 zadanie nr 1 poz. 12**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł sklasyfikowanych jako wyrób medyczny klasy Is czyli przeznaczonych do pobierania leków a nie igieł do iniekcji?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 52 zadanie nr 11 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji worek do dobowej zbiórki moczu dla dorosłych: z pionowym zaworem typu T odpływu dennego, worek 2L, sterylny lub biologicznie czysty, z podziałką pomiarową, z portem umożliwiającym wielokrotne odpuszczanie moczu i drenem łączącym worek z cewnikiem moczowym, nie ulegający odkształceniom i zagięciom, dren o długości 90 cm z zastawką antyzwrotną, pakowany pojedynczo. ?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 53 zadanie nr 11 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji woreczek do pobierania próbek moczu dla dzieci uniwersalny dla chłopców i dziewczynek ( z podziałem na płeć dziecka)?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 54 zadanie nr 11 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji worek do dobowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym o poj. 2000ml (tygodniowy) z zaworem spustowym typu poprzecznego, z zastawką antyrefleksyjną , skalowany od 25 ml- sterylny dren?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 55 zadanie nr 11 poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie folia-papier?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 56 zadanie nr 11 poz.15**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie folia-papier?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 57 Zadanie nr 13 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych nr 6,8,10,12,14,16,18,20 wykonany z medycznego, termoplastycznego PCV, powierzchnia cewnika zmrożona poniżej konektora na opakowaniu cewnika umieszczony rozmiar i nazwa producenta,  posiada jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, jednorazowego użytku, sterylne(EO), nietoksyczne,  konektory kodowane kolorami, pakowne pojedynczo?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 58 Zadanie nr 16**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tych pozycjach kaniule z 2 paskami RTG?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie 59 Zadanie nr 16 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kaniulę dożylną z portem i skrzydełkami mocującymi 0,62 26 G (fioletowa) przepływ 17ml/min?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie 60 Zadanie nr 16 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kaniulę dożylną z portem i skrzydełkami mocującymi 0,6 26 G (fioletowa) przepływ 17ml/min?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie 61 Zadanie nr 16 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kaniulę dożylną z portem i skrzydełkami mocującymi 0,7 24 G (żółta) przepływ 23ml/min?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie 62 Zadanie nr 16 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kaniulę dożylną z portem i skrzydełkami mocującymi 0,9 22 G (niebieska) przepływ 36ml/min?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie 63 Zadanie nr 16 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kaniulę dożylną z portem i skrzydełkami mocującymi 1,1 20 G (różowa) przepływ 65ml/min?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie 64 Zadanie nr 16 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kaniulę dożylną z portem i skrzydełkami mocującymi 1,3 18 G (zielona) przepływ 95ml/min?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie 65 Zadanie nr 16 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kaniulę dożylną z portem i skrzydełkami mocującymi 1,5 17 G (biała) przepływ 142ml/min?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**