

**Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.**

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45

Zamość 2017-05-22

## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

#### Dot: Przetargu nieograniczonego nr 7/PN/17 na dostawę materiałów opatrunkowych, nici chirurgicznych

#### WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm), w związku z pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami.

**Pytanie 1 Dot. Zadania Nr 12, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 18 mm oraz długości nici 70cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 2 Dot. Zadanie Nr 12, poz. 2,3**

Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 3 Zadanie Nr 13**

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, z kwasu glikolowego, o okresie wchłaniania 60-90 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 80%, po 3 tygodniach 50%?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 4 Zadanie nr 10, Pozycji nr 1 i 3**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 10, Pozycjach nr 1 i 3 nić o długości 90cm oraz igłę o długości 25mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 5 Zadanie nr 10, Pozycji nr 2**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 10, Pozycji nr 2 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 6 Dotyczy Zadania nr 10, Pozycji nr 5**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 10, Pozycji nr 5 nić o długości 90cm oraz igłę o długości 12mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 7 Dotyczy Zadania nr 10, Pozycji nr 6**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 10, Pozycji nr 6 igłę o długości 8mm i krzywiźnie ½ koła, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 8 Dotyczy Zadania nr 10, Pozycji nr 6**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z Zadania nr 10, Pozycji nr 6 do innego pakietu, co umożliwi przystąpienie firmy do danego zadania.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 9 Dotyczy Zadania nr 12, Pozycji nr 1 i 2**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 12, Pozycjach nr 1 i 2 nić o długości 70cm oraz igłę o długości 18mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 10 Dotyczy Zadania nr 12, Pozycji nr 3**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 12, Pozycji nr 3 nić o długości 70cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 11 Dotyczy Zadania nr 12, Pozycji nr 5**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 12, Pozycji nr 5 igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 12 Dotyczy Zadania nr 12, Pozycji nr 6**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 12, Pozycji nr 6 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 13 Dotyczy Zadania nr 13**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 13 nić powlekaną kaprolaktonem i stearynianem wapnia, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 14 Dotyczy Zadania nr 13, Pozycji nr 1,2,3**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 13, Pozycjach nr 1,2,3 nić o długości 90cm oraz igłę o długości 40mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 15 Dotyczy Zadania nr 13, Pozycji nr 6 i 7**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 13, Pozycjach nr 6,7 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 16 Dotyczy Zadania nr 13, Pozycji nr 9**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 13, Pozycji nr 9 igłę o długości 18mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 17 Dotyczy Zadania nr 13, Pozycji nr 10**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 13, Pozycji nr 10 igłę o długości 18mm lub/i 13mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 18 Zadanie nr 2 poz. 1, 3**

Prosimy o wyrażanie zgody na złożenie oferty na gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu, która to metoda sterylizacji spełnia wymogi wszystkich obowiązujących w tym zakresie norm.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 19 Zadanie nr 3 poz. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski o szerokości 8 cm?

Pozytywne odpowiedzi na nasze pytania zwiększą konkurencyjność postępowania i pozwolą Państwu na zaoszczędzenie środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 20 Dot. Zadania Nr 11**

Czy Zamawiający w poz. 3,4,5 dopuści igłę 37 mm wzmocnioną, dodatkowo utwardzoną, bardziej odporną na zginanie, zmianę kształtu, czy złamanie?.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 21 Dot. Zadanie Nr 11**

Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści igłę 17mm z nitką o długości 75 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 22 Zadanie Nr 12**

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści igłę 17mm lub 22mm z nitką o długości 70 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 23 Zadanie Nr 12**

Czy Zamawiający w poz. 2,3 dopuści nitkę o długości 70 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 24 Zadanie Nr 12**

Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści igłę 40mm wzmocnioną, dodatkowo utwardzoną, bardziej odporną na zginanie, zmianę kształtu, czy złamanie?

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.**

**Pytanie 25 Zadanie Nr 12**

Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści igłę 40mm wzmocnioną, dodatkowo utwardzoną, bardziej odporną na zginanie, zmianę kształtu, czy złamanie z nitką o długości 90cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 26 Zadanie Nr 13**

Czy Zamawiający w poz. 10 dopuści igłę 13mm lub 17mm. ?

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.**

**Pytanie 27 Zadanie nr 2 Poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu wykonanego z włókniny o gramaturze 30 g/m2, sterylizowanego w parze wodnej? Reszta parametrów bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 28 Zadanie nr 2 Poz. nr 6**

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na opatrunek włókninowy 6 warstwowy, 30 g/m2, bardzo chłonny z nacięciem Y, jałowy w rozmiarze 10 x 10 cm, sterylizowany w parze wodnej, pakowany a‘2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 29 Zadanie nr 2 Poz. nr 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

****

**Lub**

****

**Lub**

****

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 30 Zadanie nr 3 Poz. 1-5**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania elastycznego rękawa siatkowego zawierającego w swoim składzie min. 50 % bawełny, co umożliwia sterylizację?

**Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.**

**Pytanie 31 Zadanie nr 3 Poz. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej opaski podtrzymującej, dobrze przylegającej w rozmiarze 4m x 6cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości ?

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę**


**Pytanie 32 Zadanie nr 4 Poz. 1-4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych w opakowaniach a‘ 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź**: **Wyrażamy zgodę**

**Pytanie 33 Zadanie nr 5 Poz. 5**


Czy Zamawiający wymaga opatrunku o następujących parametrach:



**Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.**

**Pytanie 34 Zadanie nr 5 Poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o następujących parametrach:

****

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę**


**Pytanie 35 Zadanie nr 6 Poz. 12**

Czy wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra o długości 5 m lub 9,2 m?

**Odpowiedź: Tak, z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

**Pytanie 36 Zadanie nr 6 Poz. 17**

Czy wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o następujących parametrach



**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 37 Zadanie nr 7 Poz. 4**

Czy można zaoferować zestaw z 3 tamponami gazowymi (zamiast włókninowymi)**?**

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 38 Zadanie nr 8 Poz. 4**

Czy można zaoferować serwetę wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (polietylenowo-polipropylenowego)?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 39 Zadanie nr 8 Poz. 11**

Czy można zaoferować serwetę jałową z elementem kontrastującym w postaci nitki RTG, pakowaną a‘2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 40 Zadanie nr 8** **Poz**. **12**

Czy można zaoferować serwetę jałową z elementem kontrastującym w postaci nitki RTG, pakowaną a‘2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: TAK**