

**Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.**

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45

Zamość 2018-05-15

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

Dot: Przetargu nieograniczonego nr 5/PN/18 na dostawę materiałów opatrunkowych, nici chirurgicznych

#### WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm), w związku z pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami

**Pytanie 1** Zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 2** Zadanie 2, pozycja 5, 6

Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu lub parą wodną?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 3** Zadanie 5, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie moczenia około 5 sekund?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 4** Zadanie 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 5** Zadanie 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 6** Zadanie 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75cm z otworem o średnicy 6x8cm?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 7** Zadanie 9, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści tampony z waty w rolce pakowane 2x500szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 8** Zadanie 9, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 9** Zadanie 9, pozycja 10, 11

Czy Zamawiający dopuści serwety gazowe pakowane a’2 sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie 10** Zadanie 9, pozycja 10, 11

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby serwety były wstępnie prane?

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę, odstępujemy.**

**Pytanie 11** Zadanie 11, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 12mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 12** Zadanie 11, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 6mm z nitką o długości 13cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 13** Zadanie 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 17mm lub 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 14** Zadanie 12, pozycja 3, 4, 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły pogrubionej o długości 36mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 15** Zadanie 12, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły pogrubionej o długości 40mm z nitką o długości 90cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 16** Zadanie 12, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 17mm z nitką o długości 75cm?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 17** Zadanie 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 17mm z nitką o długości 70cm?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 18** Zadanie 13, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm z nitką o długości 70cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 19** Zadanie 13, pozycja 4, 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły wzmocnionej o długości 36mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 20** Zadanie 13, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 21** Zadanie 13, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „1” i długości 90cm z igłą wzmocnioną przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie 22** Zadanie 17, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny z zastawką antyzwrotną z podziałką od 50 do 1000ml?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 23** Zadanie 17, pozycja 2-4

W związku ze zmiana klasyfikacji w/w asortymenty zwracamy się z prośbą o dopuszczenie asortymenty sklasyfikowanego jako kosmetyk i objętego 23% stawką podatku VAT.

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 24**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 dopuści nici syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane e-kaprolaktonem oraz stearynianem wapnia, wykonane z kwasu poliglikolowego , o okresie wchłaniania od 60 do 90 dni, zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 65%, efektywne podtrzymywanie 28-35 dni?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 25**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 pozycja 1 dopuści szew z igłą o długości 40mm oraz długości nici 90cm?

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie 26**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 pozycja 2 dopuści szew z igłą o długości 40mm oraz długości nici 90cm?

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie 27**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 pozycja 6, 7 dopuści szew o długości nici 90cm?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 28**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 pozycja 9, 10 dopuści szew z igłą o długości 18mm?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 29**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 pozycja 1, 2 dopuści szew z igłą o długości 18mm oraz długości nici 70cm?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 30**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 pozycja 3 dopuści szew o długości nici 70cm?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 31**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 pozycja 5 dopuści szew z igłą bez określenia wzmocniona?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 32**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 pozycja 6 dopuści szew o długości nici 90cm?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 33**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 pozycja 6 może doprecyzować rodzaj wymaganej krzywizny igły?

**Odpowiedź: ½ c okrągła.**

**Pytanie 34 Zadanie nr 3 poz. 1-5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za 10 m (w stanie swobodnym).

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 35 Zadanie nr 3 poz. 10**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski elastycznej tkanej z zapinką w rozm. 4-5mx8cm.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie 36 Zadanie nr 7 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozm. 5x7,2 cm.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 37 Zadanie nr 7 poz. 4,7,8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za kopertę a’6 sztuk pasków z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 38 Zadanie nr 7 poz. 5,6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za kopertę a’10 sztuk pasków z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 39 Zadanie nr 7 poz. 9,10,11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za 9,14 m z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 40 Zadanie nr 7 poz. 12**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca w rozm. 1,25cmx9,14 m z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**Pytanie 41 Zadanie nr 7 poz. 17**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego opatrunku włókninowego pokrytego warstwą aluminium do zabezpieczania rurki tracheotomijnej średnica otworu 12-19 mm, rozmiar 8x9cm. Opakowanie  zbiorcze zawiera 50 szt. sterylnych  opatrunków .

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie 42 Zadanie nr 7 poz. 4-5**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 4 i 5 do oddzielnego pakietu w celu umożliwienia złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie 43 Zadanie nr 7 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki w formie rękawicy do mycia i /lub osuszania ciała pacjenta. Sucha myjka bez elastycznego ściągacza w formie prostokątnej rękawicy, bez impregnacji mydłem, wykonana z tkaniny bawełnianej drapanej dwustronnie (70g/m2)pokrytej od wewnątrz folią PE (25g/ m2 )Wymiary 23cmx16cm(+/-1cm) waga pojedynczej myjki 6,8 g, grubość pojedynczej myjki -1mm, w kolorze białym. 50szt. w opakowaniu jednostkowym/20opakowań w kartonie zbiorczym/karton 1000sztuk.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie 44 Zadanie nr 7 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ściereczki barierowej dedykowanej wyłącznie do okolicy krocza dla pacjentów z nietrzymaniem moczu/stolca, o właściwościach czyszczących, nawilżających, usuwających przykry zapach oraz chroniących skórę pacjenta poprzez pozostawienie przeźroczystej, przepuszczalnej dla powietrza oraz izolującej od wilgoci bariery dimetikonowej chroniącej przed zapaleniem skóry związanym z nietrzymaniem moczu/stolca. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie redukcji zapalenia skóry związanego z nietrzymaniem moczu/stolca oraz odleżyn okolicy krzyżowo-pośladkowej potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi. W składzie :3%dimekiton ( każda ściereczka zawiera minimum 756 mg dimetikonu), niespłukiwany preparat oczyszczający o zrównoważonym pH, aloes, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 45 sekund przy mocy 1000W, w rozmiarze 22x22cm. Opakowanie z mini kartą obserwacji do zaznaczenia zmian skórnych (zespolona fabrycznie z opakowaniem samoprzylepna etykieta), 8 ściereczek w opakowaniu. Instrukcji użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie 45 Zadanie nr 7 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Czepka do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego moczenia głowy, bez spłukiwania, z dwuwarstwową strukturą czepka: zewnętrzną foliową wykonaną z polietylenu i wewnętrzną warstwą nawilżonej warstwy absorpcyjnej o gramaturze 160g/m2), zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej od 30sekund przy mocy 750W. Instrukcji użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie 1 sztuka. 30 czepków w pudełku.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Pytanie 46 Zadanie 2, poz. 5, 6:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów sterylizowanych parą wodną – metodą najbezpieczniejszą dla pacjenta i personelu?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 47 Zadanie 2, poz. 13:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów sterylizowanych tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 48 Zadanie 3, poz. 1-5:** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawów wykonanych z włókien poliuretanu i poliamidu i nie posiadających w swoim składzie bawełny?

Włókna te nie są podatne na kolonizację mikroorganizmów: bakterii i grzybów, co zmniejsza ryzyko powstawania reakcji alergicznych oraz pirogenności. Dodatkowo włókna sztuczne (poliamid i poliuretan) nie chłonną wysięku co zmniejsza ryzyko wtórnej infekcji rany.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie 49 Zadanie 3, poz. 10:** Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną z zapinką o wymiarach 4mx8cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie 50 Zadanie 5, poz. 1-4:** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opaski gipsowej nawiniętej na perforowany trzpień z tworzywa sztucznego, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku?

**Odpowiedź: Nie wymagamy.**

**Pytanie 51 Zadanie 5, poz. 1-4:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opaski gipsowej pakowanej po 2 szt.?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 52 Zadanie 8, poz. 2:** Czy Zamawiający oczekuje, aby woda sterylna oraz żel poślizgowy znajdowały się w strzykawce?

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie 53 Zadanie 8, poz. 3:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do założenia szwów o składzie:

|  |  |
| --- | --- |
| **skład** | **ilość** |
| Igła 1,2x40 mm | 1 |
| Igła 0,8x40 mm | 1 |
| Kleszczyki metalowe | 1 |
| Nożyczki metalowe | 1 |
| Pęseta metalowa | 1 |
| Kleszczyki plastikowe | 1 |
| Strzykawka 10ml | 1 |
| Serweta nieprzylepna 60x50 cm | 1 |
| Serweta nieprzylepna 75x45 cm z otworem o śr. 8 cm | 1 |
| Tupfery kula 20x20 cm | 6 |

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie 54 Zadanie 8, poz. 4:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zdjęcia szwów o składzie:

|  |  |
| --- | --- |
| **skład** | **ilość** |
| Rękawice lateksowe M | 2 |
| Tupfer kula 17N 20x20cm | 6 |
| Pęseta plastikowa | 1 |
| Nożyk do szwów | 1 |

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

**Pytanie 55 Zadanie 9, poz. 5:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet z otworem o średnicy 8cm?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 56 Zadanie 9, poz. 6:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów pakowanych 2x500szt., z przeliczeniem zamawianych opakowań?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 57 Zadanie 9, poz. 11:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet z gazy wstępnie pranej?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 58 Zadanie 18, poz. 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie setonów pakowanych po 68 szt. ?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 59 do treści umowy**

Czy Zamawiający może określić jaki procent umowy zostanie przez niego na pewno zrealizowany?

**Odpowiedź: Zamawiający nie określa**

**Pytanie 60 do treści umowy**

Czy Zamawiający potwierdza, że za dni robocze w rozumieniu umowy przyjmuje dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 61 do treści umowy**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**