Zamość 2018-08-06

Wszyscy Zainteresowani Wykonawcy

###### Dot: Przetargu nieograniczonego nr 8/PN/18 Dostawa materiałów do zabiegów ortopedycznych

#### WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z pytaniami  dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1, dotyczy Pakietu nr 8

Czy w Pakiecie nr 8, Zamawiający dopuści asortyment wg. poniższej charakterstyki ?

| L.p. | Nazwa składnika |
| --- | --- |
| 1 | Cement kostny z dodatkiem gentamycyny zawiera: siarczan gentamycyny; poli(metakrylan metylu), metakrylan metylu;dwutlenek cyrkonii; nadtlenek benzoilu; 1 ampułka zawiera: metakrylan metylu; N-dwumetyl-p-toluidyna. Opakowanie 20g |
| 2 | cement kostny z gentamycyna 1x40g; 1 saszetka proszku 44,9 zawiera:0,9g siarczanu gentamycyny (odpowiednio dla 0,6g gentamycyny); 38,3g poli(metakrylan metylu), metakrylan metylu; 5,3g dwutlenek cyrkonii; 0,4g nadtlenek benzoilu; 1 ampułka (20ml płynu) zawiera: 18,4g metakrylan metylu;0,4g N-dwumetyl-p-toluidyna |
| 3 | pulse lavage do kolana i biodra - jednorazowe, sterylne urządzenie składające się z rękojeści zawierającej pompę i zasilacz wraz z niezbędnymi drenami, przewodami i końcówkami, zasilnie bateryjne. Wyposażone w skoordynowane funkcje płukania i odsysania (dodatkowa klamra pozwalająca na ograniczenie funkcji odsysania); dwa poziomy ciśnienia płynu płuczącego; urządzenie wyposażone w funkcję czyszczenia kości i płukania tkanek miękkich. |
| 4 | sterylny system do próżniowego mieszania ciśnieniowego cementu kostnego zawierający: plastikowa taca (stolik roboczy) ze schematem obsługi, pojemnik mieszający, dysza podająca, lejek, filtr węglowy wraz z drenem, dociskacz krętarzowy. Zestaw umożliwia zmieszanie 80g cementu. |

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

# Text boxes

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl  e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel.  84 677-50-00, fax  84 638-51-45