Zamość 2018-08-08

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dot: Zapytania ofertowego na dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych

Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania w postępowaniu rękawice nitrylowe o grubości na palcu w przedziale 0,10-0,12 mm pojedynczej ścianki, spełniające wszystkie inne wymagania.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej (nieodczuwalnej) różnicy w grubości na palcu 0,12 ±0,02 mm?.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

# Text boxes

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl  e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel.  84 677-50-00, fax  84 638-51-45