Zamość 05.12.2018r.

Z A P R O S Z E N I E

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o.  w Zamościu  zaprasza do złożenia oferty cenowej na  wykonanie usługi wyczyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej bloku operacyjnego oraz Pracowni RTG

Zamówienie będzie udzielone bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – przy zastosowaniu dyspozycji wynikającej z art. 4 pkt 8. (o wartości nie przekraczającej 30.000 Euro).

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotowe prace obejmują układy KW1/KN1, W2/N2, KW4/KN4,KW5/KN5, KW6/KN6, W3N3

W zakres prac wchodzą:

- Inspekcja instalacji wentylacyjno- klimatyzacyjnej przed czyszczeniem

- Przygotowanie instalacji do czyszczenia

- Demontaż i montaż podwieszanych elementów sufitowych (w koniecznych miejscach).

- Czyszczenie kanałów wentylacyjnych metodą mechaniczno-rotacyjną  ( na sucho)

- Czyszczenie: kratek nawiewnych i wyciągowych.

- Czyszczenie central wentylacyjnych.

- Dezynfekcja instalacji wentylacyjnej środkiem chemicznym, atestowanym przez Państwowy Zakład Higieny.

- Dostawa, demontaż i montaż filtrów na podstawie obecnie zamontowanego zestawu tj:

  - Filtr absolutny HEPA FA 292/KL wym. 305x610x292- 12 szt.

  - Filtr absolutny HEPA FA 13/50 wym. 440x540x172- 3 szt.

  - Filtr absolutny HEPA FA 13/50 wym. 305x305x150- 3 szt.

  - Filtr kompaktowy (uszczelka- strona czysta) FC 292/K/8 wym. 815x348x292 – 6 szt.

  - Filtr kompaktowy (uszczelka- strona czysta) FC 292/K/8 wym. 665x600x292 – 3 szt.

  - Filtr kompaktowy  (z prowadnicami) FS-100/W  wym. 825x600x100 – 4 szt.

- Konserwacja elementów uszkodzonych.

- Uporządkowanie pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych (po każdym dniu pracy).

Zakończenie pracy zostanie udokumentowane poprzez podpisanie protokołu powykonawczego oraz przekazanie Zleceniodawcy: zdjęć na nośniku CD, karty charakterystyki środka użytego do dezynfekcji instalacji.

2. Termin realizowania zamówienia: 21.01.2019 r.

3. Termin, sposób i miejsce złożenia oferty:

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym do dnia 14.12.2018r. do godz. 12:00, lub przesłać na adres: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o.ul. Peowiaków 1  22-400 Zamość  pocztą, za pośrednictwem kuriera lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres: szpitalniepublicznyzam@wp.pl l

4. Osoba do kontaktu: Piotr Szabatowski 84-677-50-34 lub 600-332-976

5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena ofertowa  brutto za całość zamówienia - 100%

6.Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1)     Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,

2)     Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

3)     Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

W załączeniu:

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

- Klauzula informacyjna RODO

# Text boxes

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl  e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel.  84 677-50-00, fax  84 638-51-45