Zamość 12.04.2019r.

## Do  Wszystkich Wykonawców

Dot  Przetargu nieograniczonego nr 7/PN/19  Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

#### WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w związku z pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 10, w pozycji nr 1, dopuści do zaoferowania worki z drenem 90cm?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 10, w pozycji nr 2, dopuści do zaoferowania woreczek do pobierania próbek moczu dla chłopców i dla dziewcząt z podziałem na płeć?

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 10, w pozycji nr 4, dopuści do zaoferowania cewniki pakowane w podwójne opakowanie?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 15, w pozycji nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 dopuści do zaoferowania kaniule z 2 paskami RTG?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 15, w pozycji nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 dopuści do kaniule o przepływach odpowiednio 17ml/min, 23ml/min, 36ml/min, 56ml/min, 90ml/min i 142ml/min?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 15, w pozycji nr 1 dopuści do zaoferowania kaniule w rozmiarze 0,62 26G?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

# Text boxes

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl  e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel.  84 677-50-00, fax  84 638-51-45