Zamość, dnia 11.02.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o.  zaprasza  do składania ofert

na  dostawę i  instalację  generatora do produkcji dwutlenku chloru

wraz z systemem dozowania w celu dezynfekcji ciepłej wody użytkowej.

Zamówienie będzie udzielone przy zastosowaniu dyspozycji wynikającej z art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, zgodnie z regulaminem wewnętrznym, o wartości nie przekraczającej 30 000 Euro.

#### Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

- Dostawa kompletnego  systemu wraz z podłączeniem

- Punkt dozowania dwutlenku chloru

- Punkt poboru wody do procesu

- Instalacja generatora CLO2

- Instalacja wodomierza

- Podłączenie hydrauliczne ( przeróbka instalacji)

- Podłączenie elektryczne systemu

- Komplet odczynników startowych

- Uruchomienie systemu

- Instrukcja obsługi w języku polskim

- Szkolenie personelu

- Okres gwarancji min. 24 miesiące

- Opis stanu istniejącego oraz  instalacji cwu:

Szpital posiada 220 łóżek. Zabudowa jest pawilonowa. Długość instalacji cwu to około 2000 – 2500 m. Instalacja jest w 90 % stalowa, stara, zakamieniona. Nie posiadamy centralnego systemu uzdatniania  wody . Zużycie wody wodociągowej ogólnie to około 27.000 m3 rocznie. Ciepło posiadamy  z sieci miejskiej a ciepła woda podgrzewana jest na wymienniku i rozprowadzana z jednego miejsca w wymiennikowni szpitala. Temperatura wody  na wejściu ok. 14o C a na wyjściu z wymiennika ok. 58 o C. Ciśnienie 3,6 bara.

W chwili obecnej istnieje problem ze skuteczną walką z ponadnormatywną zawartością bakterii Legionella w instalacji.

W załączeniu zdjęcia poglądowe wymiennikowni szpitala w miejscu przewidzianym na instalację generatora. Zalecamy wizję lokalną.

III. Sposób sporządzenia oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta musi zawierać wypełniony „Formularz ofertowy”  oraz n/w dokumenty:

2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

2.4.   Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę- zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swojej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty.

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

5. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości

bez uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana:

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. 22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1  i opisana: Oferta na dostawę i  instalację  generatora do produkcji dwutlenku chloru

Nie otwierać przed: 19.02.2019r. do godz. 12.00

6. Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego pocztą , za pośrednictwem kuriera lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres: szpitalniepublicznyzam@wp.pl

7. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej

oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone

Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert

IV. Miejsce i termin składania ofert.

1. Wykonawca składa ofertę w siedzibie Zamawiającego w pok. 222 (Dział Obsługi Szpitala), w terminie do dnia 19.02.2019r. do godz. 12.00.

2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie

zwrócona Wykonawcy.

V. Udzielanie wyjaśnień dotyczących zaproszenia do złożenia ofert.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia ofert. Zamawiający niezwłocznie zamieści odpowiedź na swojej stronie internetowej (w zakładce zamówienia publiczne) pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert.

2.Osobą do kontaktu jest Kierownik Działu Obsługi – Dorota Wydmańska – tel. 84 6775030; kom.  505 615 358

VI. Miejsce i termin otwarcia ofert.

1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 222, w dniu 19.02.2019 r.

o godz. 12.10

2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę i adres Wykonawcy oraz informacje

dotyczące ceny oferty.

- Termin wykonania zamówienia – 30 dni od podpisania umowy

- Kryteria oceny ofert – cena 100 %

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

- Warunki dodatkowe opcjonalnie:

Prosimy o podanie warunków cenowych dla niżej wymienionych opcji:

- Podpisanie umowy serwisowej obejmującej :

- Nieodpłatne dostawa i uzupełnienie odczynników chemicznych ( lub przybliżona  cena odczynników w skali roku)

- Raporty o stanie odczynników oraz odbytych serwisach

- Obsługa i nadzór , wymagane przeglądy

- Czyszczenie , konserwacja generatora

- Pomiar zawartości stężenie CLO2  w wodzie

- Regulacja i kalibracja systemu

- Bezpłatna wymiana części serwisowych ( robocizna)

- Dojazdy serwisantów

- Pełny dostęp do części zamiennych

- Możliwość zainstalowania modułu do zdalnego połączenia z urządzeniem w celu:

- ciągłego, zdalnego nadzoru nad urządzeniem

- możliwości sterowania dawkami CLO2  przez Internet

- informacji  w przypadku awarii lub niewłaściwego działania systemu

Te rozwiązania nie będą miały wpływu na cenę oferty. Mają  tylko charakter poglądowy  i posłużą oszacowaniu kosztów eksploatacji.

X. Udzielenie zamówienia

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełniająca wszystkie wymagania i zostanie uznana za najkorzystniejszą.

2. Wynik rozstrzygnięcia postępowania zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Informacja będzie zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę brutto oferty najkorzystniejszej.

4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w celu podpisania.

5. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego i na określonych w niej warunkach

XI. Unieważnienie postępowania

Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy :

1. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę   jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2. Wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego,

3. Nie zostanie złożona żadna oferta spełniająca wymogi zaproszenia do złożenia ofert,

4. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,

5. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny

W załączeniu:

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

- Klauzula informacyjna RODO

- Zdjęcia pomieszczenia wymiennikowni

Prezes

Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o.

mgr inż. Mariusz Paszko

# Text boxes

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl  e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel.  84 677-50-00, fax  84 638-51-45